Szczegółowy OPZ							Załącznik nr 11 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres zamówienia.

W okresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje wykonanie usług związanych 
z koszeniem, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość do wykonania |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1. | Za 1mb koszenia traw chwastów, samosiejek i odrostów jednorocznych w rowach przydrożnych | 126.520,00 mb |
| 2. | Za 1m2 koszenia poboczy dróg o szerokości 1m | 318.840,00 m2 |
| 3. | Za 1m2 koszenia terenu wokół wiat przystankowych na szerokości 1,5m | 636,00 m2 |

Zakres prac obejmuje koszenie traw, chwastów, samosiejek i odrostów jednorocznych 
w rowach przydrożnych na długości 126.520,00 mb, poboczy dróg na szerokości 1m- 
o powierzchni 318.840,00 m2 oraz terenów przyległych do wiat przystankowych na szerokości 1,5 m wokół wiat (636,00 m2).

Koszenie poboczy, rowów i terenów przy wiatach zlecane będzie każdorazowo elektronicznym (mailem) zleceniem Zamawiającego.

2) Potencjał techniczny.

Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego 
w zakresie tu określonym:

- kosiarka mechaniczna bijakowa do koszenia dużych powierzchni – 1 sztuka oraz kosiarka wysięgnikowa bijakowa do koszenia skarp rowów – 1 sztuka,

lub

kosiarka mechaniczna bijakowa wielofunkcyjna do koszenia dużych powierzchni  i rowów – 1 sztuka;

- ręczna kosiarka spalinowa – 2 sztuki.

3) Wykonanie prac.

Pobocza dróg i skarpy rowów należy kosić kosiarkami mechanicznymi na wysokości maksymalnej 5 cm od podłoża. Miejsca niedostępne dla kosiarek mechanicznych, takie jak tereny wokół znaków, drzew, wiat przystankowych oraz inne usytuowane w poboczu lub rowie – należy wykaszać ręcznymi kosiarkami spalinowymi. Na obszarach niezabudowanych skoszoną trawę można pozostawić nie zebraną, natomiast na obszarach zabudowanych trawę należy uprzątnąć i wywieźć z terenu prac własnym staraniem i na własny koszt. Koszenie poboczy i rowów należy wykonywać w tym samym terminie w celu uniknięcia szybkiego odrośnięcia jednego z wcześniej skoszonego elementu drogi i uzyskania różnych wysokości skoszonych traw.

Wykonawca po podpisaniu umowy jest zobowiązany do zapoznania się z mapą lokalizacji poboczy i rowów do wykoszenia na terenie Miasta i Gminy Wronki, którą otrzyma od Zamawiającego w formie elektronicznej bądź papierowej.