## 8
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.23.8.2023 Załącznik nr 9 do SWZ
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 8
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do podawania płynów lub leków produktów krwi do posiadanych przez Zamawiającego pomp objętościowych Volumat MC Agilia, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….... 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Zestaw standardowy do podawania płynów lub leków do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej Volumat MC Agilila - zestaw Skład zestawu: - długość zestawu 285 cm -objętość napełnienia 25 ml -wykonany z PCV, silikonu bez DEHP oraz lateksu - filtr komory kroplowej 15 um - zatyczka ochronna - zacisk rolkowy - obrotowy męski łącznik typu Luer Lock - zacisk bezpieczeństwa chroniący przed dobrowolnnym przepływem | szt | 450
2 | Zestaw standardowy do podawania płynów lub leków do posiadanej przez Zamawiajacego pompy objętościowej Volumat MC Agilia - zestaw Skład zestawu: - długość zestawu 285 cm -objętość napełnienia 25 ml - wykonany z PCV, silikonu bez DEHP oraz lateksu - filtr komory kroplowej 200 um - zatyczka ochronna - zacisk rolkowy - obrotowy męski łącznik typu Luer Lock - zacisk bezpieczeństwa chroniący przed dobrowolnym przepływem - zatyczka blokująca przepływ | szt | 270
RAZEM :