Opatów, 19.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 2

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udostępnienie decyzji z dnia 15.10.2021 wydanej przez PZD w Kłobucku dotyczącej odtworzenia drogi powiatowej w ul. Słonecznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia decyzję nr PZD-BZ.456.242.2021 z dnia 15.10.2021 r. wydaną przez PZD w Kłobucku.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z informacją zawartą w udostępnionej dokumentacji odtworzenie dróg gminnych w ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Leśnej, Szkolnej i Zakrzewskiej należy wykonać zgodnie z zaleceniami Urzędu Gminy w Opatowie. Prosimy o udostępnienie tych zaleceń.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ulicach powiatowej i gminnych tylko do połowy szerokości jezdni?

Wyjaśnienie do pytania nr 2 i 3:

Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek przywrócić pasy drogowe do stanu pierwotnego. Odtworzenie konstrukcji dróg określają rysunki konstrukcyjne :

- nr 33 – ul. Słoneczna (w tym warstwa ścieralna ½ szerokości drogi),

- nr 34 – ul. Leśna (w tym warstwa ścieralna pełna szerokość drogi),

- nr 35 –  ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Sienkiewicza (w tym warstwa ścieralna ½ szerokości drogi),

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 roku, poz. 320 - tekst jednolity) oraz  opracowania projekt organizacji ruchu na czas ich prowadzenia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U. z 2017 roku, poz. 784 - tekst jednolity).

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający będzie wymagał opłat za zajęcie dróg gminnych podczas prowadzenia robót. Jeśli tak prosimy o podanie kosztu zajęcia 1 m2.

Wyjaśnienie:

Zamawiający będzie wymagał opłat za zajęcie dróg gminnych podczas prowadzenia robót.                W załączeniu Uchwała Rady Gminy Opatów nr 92/XVIII/2020 z dnia 13 marca 2020 r.                  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Opatów.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że w wycenie dotyczącej wymiany wodomierzy należy uwzględnić tylko koszt urządzenia i zamówienie nie obejmuje ewentualnej wymiany nieszczelnych zaworów odcinających?

Wyjaśnienie:

Do wyceny należy przyjąć koszt urządzenia wraz z montażem. W razie potrzeby, należy wymienić niesprawny – nieszczelny zawór przed wodomierzem. W zakres wymiany nie wchodzi zawór antyskażeniowy. Koszt materiałów do tych prac należy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie wymagań dotyczących zasuw przeznaczonych do wymiany.

Wyjaśnienie:

Wymagania dotyczące zasuw:

- zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną do zasuw „E“ 2002 (długa) lub równoważna, wykonanie żeliwne sferoidalne o śr. 100 mm – 9 kpl. montowane na rurociągach PCV I PE;

- zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną do zasuw „E“ 2002 (długa) lub równoważna, wykonanie żeliwne sferoidalne o śr. 150 mm – 20 kpl. montowane na rurociągach PCV I PE.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie wymagań dotyczących hydrantów przeznaczonych do wymiany.

Wyjaśnienie:

Wymagania dotyczące hydrantów:

- hydrant podziemny DN 80 RD 1000 nr 8851, wykonanie żeliwne sferoidalne – 30 kpl.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 28.06.2024r do godz. 12:00 na dzień 02.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 28.06.2024r. o godz.12:30 na dzień 02.07.2024 r. o godz.12:30

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów