*Załącznik nr 2*

**Formularz Cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Nazwa handlowa / producent oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość) | Podatek VAT | Wartość brutto (wartość netto + podatek vat) |
| Stawka | Wartość |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Krzesło ewakuacyjne:**1. Krzesło może być użyte przez jednego operatora z pacjentem o wadze do 182 kg
2. Funkcjonalność i zalety:
3. dla pacjentów otyłych
4. proste w obsłudze przez 1 operatora
5. możliwość zjazdu po schodach na pasach funkcyjnych
6. Wyposażenie krzesła:
7. pasy z regulacją długości
8. fotoiluminescencyjny znak krzesła ewakuacyjnego
9. ścienne uchwyty mocujące
10. pasy mocujące osobę do krzesła
11. pokrywa przeciw kurzowi
12. składane poręcze uchwytów
13. podgłówek z regulowaną wysokością
14. instrukcja użytkowania krzesła
15. Parametry techniczne:
	1. Wysokość 1150mm (w stanie złożonym) (+/- 5%)
	2. Szerokość 520mm (w stanie złożonym) (+/- 5%)
	3. Głębokość 220mm (w stanie złożonym) (+/- 5%)
	4. Waga 13kg (bez obciążenia) (+/- 10%)
	5. Ładowność 182 kg (+/- 10%)
 | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |

............................., dnia .....................

………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)