## 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.53.1.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pojemników na odpady medyczne, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pojemniki jednokrotnego użytku na odpady medyczne: - wykonane z tworzywa sztucznego, w kolorze czerwonym wszystkie pojemności oraz w kolorze czerwonym i żółtym (do wyboru przez zamawiającego) pojemniki o pojemności 5 l i 10 l; - posiadające atest PZH, - z zamykaną pokrywą nie dającą się zdjąć po zamknięciu, z otworem wrzutowym (nie dotyczy pojemników o pojemności 60 l); - pojemniki o pojemności 0,2 - 0,3 l, 1,0 l, 1,9 - 2,0 l i 5,0 l posiadające specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki; - wszystkie pojemniki muszą cechować się dużą odpornością na uderzenia, odpornością na przekłucia, nieprzemakalnością oraz posiadać płaskie stabilne dno; - wszystkie pojemniki muszą posiadać etykietę na informacje o materiale zakaźnym. Etykieta musi umożliwiać wpisanie danych wymaganych przepisami prawa; - pojemniki o pojemności 10 l, 20 l , 60 l wyposażone w uchwyt do przenoszenia:
| pojemność 0,2 – 0,3 l | szt. | 850
| pojemność 1,0 l | szt. | 7000
| pojemność 1,9 - 2,0 l | szt. | 22000
| pojemność 2,0 l wysoki minimum 22 cm, o średnicy górnej min. 12 cm (na ezy i wymazówki ) | szt. | 2300
| pojemność 5,0 l | szt. | 9500
| pojemność 10 l | szt. | 3500
| pojemność 20 l | szt. | 3000
| pojemność 60 l | szt. | 200
RAZEM :