## ZADANIE 1
Załącznik nr 5 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 4 Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drenów kompatybilnych z posiadaną przez Zamawiającego pompą artroskopową CrossFlow firmy Stryker, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania 4 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą CrossFlow – NAPŁYW. Dreny znajdujące się w jednorazowej kasecie, w torze napływu kodowanej kolorem niebieskim, kompatybilnej z posiadaną przez Zamawiającego pompą dwurolkową CrossFlow, sterylne. | szt. | 160
2. | Dren kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą CrossFlow – ODPŁYW. Dreny znajdujące się w jednorazowej kasecie, w torze odpływu kodowanej kolorem czerwonym, kompatybilnej z posiadaną przez Zamawiającego pompą dwurolkową CrossFlow, sterylne. | szt. | 160
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0