## Zadanie nr 5
……………………………………. /pieczęć Wykonawcy/
Załącznik nr 1
| SP/46/24 |  | FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 5 - Dostawy materiałów do naprawy i konserwacji wentylacji
Lp. | Nazwa | CPV | Ilość | Cena jednostkowa szt. (bez VAT) w PLN | Wartość netto(zł) (cena jednostkowa x ilość) | VAT | Wartość brutto (zł) (wartość netto + VAT) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | aktywna piana | 44192100-3 | 2 L |  |  | 23
2. | axial Fan motor YWF4E-350S 1420r/min 65/126W | 31110000-0 | 1 szt |  |  | 23
3. | falownik 1,5 Kw | 31155000-7 | 1 szt |  |  | 23
4. | falownik 5 Kw | 31155000-7 | 1 szt |  |  | 23
5. | filtr 375x330x48 m5 | 42514310-8 | 3 szt |  |  | 23
6. | filtr 385x310x25 m5 | 42514310-8 | 12 szt |  |  | 23
7. | filtr 395x330x590 f7 | 42514310-8 | 3 szt |  |  | 23
8. | filtr 592x490x360 m5 | 42514310-8 | 6 szt |  |  | 23
9. | filtr 592x490x590 f7 | 42514310-8 | 3 szt |  |  | 23
10. | filtr 630x330x590 f7 | 42514310-8 | 6 szt |  |  | 23
11. | Łożysko FAG 6200-C-2HRS C3 | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
12. | Łożysko FAG 6202-C-2HRS C3 | 44440000-6 | 4szt |  |  | 23
13. | Łożysko FAG 6203-C-2HRS | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
14. | Łożysko FAG 6205-2RSR C3 | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
15. | Łożysko FAG 6205-C-2HRS C3 | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
16. | Łożysko FAG 6306-2RSR C3 | 44440000-6 | 2 szt |  |  | 23
17. | Łożysko KINEX 6205-2RSR | 44440000-6 | 1 szt |  |  | 23
18. | Łożysko NACHI 6306-2 NSE9 C3 MTSRLQ * 1705 16 | 44440000-6 | 2 szt |  |  | 23
19. | Łożysko NSK 6001 DDUC3E 1708 NS7S8 | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
20. | Łożysko NSK 6202 DDUC3 | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
21. | Łożysko NSK 6205 DDUC3E NS7S5 | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
22. | Łożysko NSK 6306 DDUNR * NS7S 707 | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
23. | Łożysko NSK 6306 DU | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
24. | Łożysko NSK AEL 206W3 x AS3S 1706 | 44440000-6 | 2 szt |  |  | 23
25. | Łożysko NSK AEL 206W3 x AS3S 1708 | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
26. | Łożysko NSK AEL 206W3 x AS3S 1712 | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
27. | Łożysko NTN 6306 LLBC3/5K | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
28. | Łożysko SKF 6002-2RSH/C3 180P | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
29. | Łożysko SKF 6005-2RSH/C3 296O | 44440000-6 | 3 szt |  |  | 23
30. | Łożysko SKF 6201-2RSH/C3 120P | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
31. | Łożysko SKF 6203-2RSH/C3 298R | 44440000-6 | 2 szt |  |  | 23
32. | Łożysko SKF 6205-2RSH/C3 192P | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
33. | Łożysko SKF 6208-2RS1/C3 170R | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
34. | Łożysko SKF 6308-2RS1/C3 171R | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
35. | Łożysko SNR / ESR .204.B | 44440000-6 | 4 szt |  |  | 23
36. | Łożysko TIMKEN 6200 2RSC3 | 44440000-6 | 2 szt |  |  | 23
37. | Łożysko TIMKEN Uc 205 | 44440000-6 | 2 szt |  |  | 23
38. | Pasek 850 L1 | 34312700-4 | 11 szt |  |  | 23
39. | Pasek A 1120 | 34312700-4 | 6 szt |  |  | 23
40. | Pasek A 1280 Ld 12x1250 Li A49 | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
41. | Pasek A 1400 A53,5 | 34312700-4 | 10 szt |  |  | 23
42. | Pasek A 1800 | 34312700-4 | 6 szt |  |  | 23
43. | Pasek A 2000 | 34312700-4 | 6 szt |  |  | 23
44. | Pasek A 2500 A97 | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
45. | Pasek A 2500 Ld 13x2470 Li A97 | 34312700-4 | 6 szt |  |  | 23
46. | Pasek AVX 10x1110 La | 34312700-4 | 3 szt |  |  | 23
47. | Pasek AVX 13x1200 La | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
48. | Pasek B 1200 | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
49. | Pasek B 1350 B51,5 | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
50. | Pasek B 1400 Ld 17x1356 Li B53 | 34312700-4 | 10 szt |  |  | 23
51. | Pasek B 1450 Ld 17x1506 Li B55,5 | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
52. | Pasek B 2000 | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
53. | Pasek B 2100 B80,5 | 34312700-4 | 7 szt |  |  | 23
54. | Pasek B 865 Ld 17x821 Li B32 | 34312700-4 | 3 szt |  |  | 23
55. | Pasek CL 951003.6 | 34312700-4 | 2 szt |  |  | 23
56. | Pasek Ha 1040 PN 88 | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
57. | Pasek Hz 1000 PN 91 | 34312700-4 | 15 szt |  |  | 23
58. | Pasek SPA 1500 Lw | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
59. | Pasek SPA 2182 | 34312700-4 | 2 szt |  |  | 23
60. | Pasek SPB 1250 Ld | 34312700-4 | 2 szt |  |  | 23
61. | Pasek SPZ 1060 | 34312700-4 | 9 szt |  |  | 23
62. | Pasek SPZ 1162 | 34312700-4 | 1 szt |  |  | 23
63. | Pasek SPZ 1212 | 34312700-4 | 8 szt |  |  | 23
64. | Pasek SPZ 1287 | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
65. | Pasek SPZ 1312 | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
66. | Pasek SPZ 1337 | 34312700-4 | 6 szt |  |  | 23
67. | Pasek SPZ 1348 | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
68. | Pasek SPZ 1532 | 34312700-4 | 4 szt |  |  | 23
69. | Pasek SPZ 1537 Lw | 34312700-4 | 3 szt |  |  | 23
70. | Pasek SPZ 1587 Lw | 34312700-4 | 2 szt |  |  | 23
71. | Pasek SPZ 850 | 34312700-4 | 15 szt |  |  | 23
72. | Pasek XPZ 1587 | 34312700-4 | 3 szt |  |  | 23
73. | Pasek Z 1350 Ld 10x1326 Li 252 | 34312700-4 | 6 szt |  |  | 23
74. | Pasek Z 950 | 34312700-4 | 10 szt |  |  | 23
75. | Pasek Z 970 | 34312700-4 | 10 szt |  |  | 23
76. | Pasek Z750 Ld 10x726 li z28,5 | 34312700-4 | 5 szt |  |  | 23
Cena oferty ogółem: