Kraków, dnia 04.05.2023 r.

ZZP-271-15-12/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-12/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 28.04.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet XXXI poz. 11 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania gotowych chusteczek bezalkoholowych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego . O wymiarach 28 x od 20 cm. Spektrum działania B, F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia,COVID-19), w czasie działania do 2 minut. Opakowanie typu flow pack z zamknięciem a 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody . Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet XXXI poz. 12 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania wkładów – jednorazowe, suche w kolorze białym ,chusteczki do stosowania na sucho i mokro. Wykonane z włókniny wiskoza + poliester o gramaturze 55 g/m², o wymiarach 18 cm x 39 cm , rolka a’250 szt. do zalewania środkami dezynfekcyjnymi/myjącymi. wyrób medyczny. Chusty charakteryzujące się dużą chłonnością nie pozostawiające kłaczków materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody . Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet XXXI poz. 13 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania dozownika- wiaderko , wielokrotnego użytku o pojemności 2,5-3 litrów do higienicznego i łatwego dozowania jednorazowych chusteczek. Wykonane z polietylenu i/lub polipropylenu , ze szczelnym systemem dozującym z możliwością ponownego zamknięcia. Wiaderko nadające się do mycia w temp. 85°C. Posiadające etykietę do opisywania . Kompatybilne z produktem z produktem z pozycji nr 12.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody . Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)