## Część I
Pompy zamontowane w studniach głębinowych
Tabela A
Lp. | Rodzaj i typ agregatu pompowego | Ilość | Wymiana | [5 empty] | Naprawa korpusów pomp | Przezwojenie silnika | Wymiana oleju | Konserwacja i malowanie | Testy parametrów | Próby elektryczne | Łącznie
|  |  | hydrauliki wirników i korpusów | uszczelnień wirników pomp | łożysk ślizgowych | łożysk oporowych | wałków i wałów pomp | kabla zasilającego/ mb | [6 empty] | cena netto | cena brutto
|  | szt. | Cena netto w zł (obejmująca wszelkie koszty związane z wykonaną czynnością) | [11 empty] | zł | zł
1. | GCA 3.04 11 kW | 1
2. | GCA 3.05 13 kW | 1
3. | GCA 3.06 15 kW | 1
4. | GCA 8.03 22 kW | 1
5. | GBA 5,5 kW | 1
6. | GCB 2 15 kW | 1
SUMA | [14 empty] | 0 | 0
Pompy poziome zamontowane w stacjach uzdatniania wody
Lp. | Rodzaj i typ agregatu pompowego | Ilość | Wymiana |  |  | Przezwojenie silnika | Konserwacja i malowanie | Testy parametrów | Próby elektryczne | Łącznie
|  |  | uszczelnienia mechanicznego | wirnika | tulejki |  |  |  |  | cena netto | cena brutto
|  | szt. | Cena netto w zł (obejmująca wszelkie koszty związane z wykonaną czynnością) | [6 empty] | zł | zł
1. | CR45 4 kW Grundfos | 1
2. | CR32 4 kW Grundfos | 1
3. | 65PJM170 5,5 kW LFP | 1
4. | 40WR30/10 1,1 kW LFP | 1
5. | 50WR20/15 2,2 kW LFP | 1
6. | 100PJM170 15 kW LFP | 1
SUMA | [9 empty] | 0 | 0
Łączna cena oferty (P12+K23) (należy przenieść do formularza ofertowego) | [13 empty] | 0 | 0