|  |
| --- |
| ***Wykaz kotłowni lokalnych eksploatowanych przez KPEC*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***L.p.*** | ***Adres kotłowni*** | **Charakterystyka kotłów** | **Uwagi** |
| ***Typ kotła*** | ***Ilość kotłów*** | ***Moc [MWt]*** | ***Rok zabudowy*** |
|  |
| *1* | *Sułkowskiego 12* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitodens 200 kondensacyjny | 2 | 0,044 | *2003* | Budynek mieszkalny  |  |
| Viessmann Vitodens 200 kondensacyjny | 0,044 |  |
| 2 | *Chodkiewicza 2* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitodens 200 kondensacyjny | 1 | 0,060 | *2003* |  Budynek mieszkalny  |  |
| *3* | *Księcia Witolda 1* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitodens 200 kondensacyjny | 2 | 0,044 | *2003* |  Budynek mieszkalny   |  |
| Viessmann Vitodens 200 kondensacyjny | 0,044 |  |
| 4 | *Świetlicowa 11* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas 100 | 1 | 0,132 | *2003* |  Budynek mieszkalny  |  |
| 5 | *Nakielska 64* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas 050 | 1 | 0,280 | *2003* |  Budynek mieszkalny  |  |
| 6 | *Nakielska 64a* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas 050 | 1 | 0,280 | *2003* |  Budynek mieszkalny  |  |
| 7 | *Sochaczewska 7* ***BYDGOSZCZ*** | De Dietrich Gas 210/5 Eco | 1 | 0,160 | *1999* |  Budynek mieszkalny  |  |
| 8 | *Płocka 1a* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas 050 | 1 | 0,326 | *2003* |  Budynek mieszkalny  |  |
| 9 | *Żyrardowska 5* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas 050 | 1 | 0,326 | *2003* |  Budynek mieszkalny  |  |
| *10* | *Żeglarska 69b* ***BYDGOSZCZ*** | BRÖTJE–TE150 | 2 | 0,150 | *1999/2019* | Budynek mieszkalny   |  |
| De Dietrich C230-170 Eco | 0,166 |  |
| 11 | *Zakole 6*  ***BYDGOSZCZ*** | De Dietrich C 230-170 Eco kondensacyjny | 1 | 0,166 | *2010* |  Budynek mieszkalny  |  |
| *12* | *Świetlicowa 8* ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann PS 017 | 2 | 0,170 | *1998* | Budynek mieszkalny   |  |
| Viessmann PS 017 | 0,170 |  |
| 13 | *Chmurna 3* ***BYDGOSZCZ*** | De Dietrich C230-170 Eco | 1 | 0,166 | *2016* |  Budynek mieszkalny  |  |
| 14 | *Przemysłowa 34* ***BYDGOSZCZ*** | De Dietrich C330-350 Eco kondensacyjny | 3 | 0,350 | *1997/2019* | Budynek przemysłowy  |  |
| De Dietrich C330-350 Eco kondensacyjny | 0,350 |  |
| De Dietrich C230-85 Eco kondensacyjny | 0,165 |  |
| *15* | *Okólna 5* ***BYDGOSZCZ*** | Buderus G605 | 2 | 0,810 | *1998* | Budynek mieszkalny  |  |
| Buderus G605 | 0,810 |  |
| 16 | ***Solec Kujawski*** *ul. Toruńska 8* | De Dietrich DTGX54N  | 2 | 0,054 | *brak danych/2019* | Budynek miejski  |  |
| De Dietrich C 140-65 Ecol | 0,065 |  |
| *17* | *Stopka* ***Stopka koło Koronowa*** | De Dietrich GT339  | 2 | 0,250 | *2016* | Budynek przemysłowy  |  |
| De Dietrich GT339  | 0,250 |  |
| 18 | Mińska 15A ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Paromat Duplex 225 kW szt. 1  | 2 | 0,225 | 1994 | DPS Budynek mieszkalny |  |
| Viessmann Paromat Duplex 130 kW szt. 1  | 0,130 |  |
| 19 | Babia Wieś 3-5 ***BYDGOSZCZ*** | ACV Delta Classic G25 | 1 | 0,0291 | 2006 | Budynek sportowy  |  |
| 20 | Tamka 2  ***BYDGOSZCZ*** | Brötje WGB 110 E kondensacyjny | 2 | 0,110 | 2011 | Budynek sportowy   |  |
| Brötje WGB 110 E kondensacyjny | 0,110 |  |
| 21 | Bronikowskiego 45 budynek główny ***BYDGOSZCZ*** | Buderus Logano G 334  | 1 | 0,130 | 2002 (2006 z wyceny) | Budynek sportowy   |  |
| 22 | Nakielska 84boisko ***BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas 050 | 1 | 0,060 | 2005 | Budynek sportowy   |  |
| 23 | Żupy 2 ***BYDGOSZCZ*** | Urlich Ederlich 41  | 1 | 0,0407 | 2003 z wyceny | Budynek sportowy   |  |
|  |
| 24 | Sielska 12 B ***BYDGOSZCZ*** | Buderus Logano G225  | 1 | 0,0499 | 2008 | Budynek sportowy   |  |
| *25* | *Kruszyńska 52****BYDGOSZCZ*** | Viessmann Vitogas100-F GS1D | 1 | 0,0720 | *2009* | *Przedszkole eksploatacja KPEC* |  |
| *26* | *Puszczykowa 11****BYDGOSZCZ*** | De Dietrich DTG 330-11S | 2 | 0,200 | *2007* | *Szkoła eksploatacja KPEC* |  |
| De Dietrich DTG 330-11S | 0,200 |  |
| *27* | *Nakielska 273****BYDGOSZCZ*** | Torus | 3 | 0,005 | *1995/2006* | *Szkoła eksploatacja KPEC* |  |
| Buderus Logano GE 515 | 0,240 |  |
| Buderus Logano GE 515 | 0,240 |  |
|  |  | **RAZEM** | **41** | **7,6737** |  |  |  |