## ZADANIA
Zadanie nr 1 |  | TEST KONTROLI ZGRZEWU
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Test /sprawdzian zgrzewu do codziennej kontroli z folią oraz tuszem/wskaźnikiem testowym do oceny spójności kontrolowanego zgrzewu, gwarantującego przewidzianą normą wytrzymałość zgrzewu, prawidłową pracę zgrzewarki odtwarzający czytelne wyniki bezpośrednio po kontroli . Wymagane jest dokumentowanie wykonania kontroli bezpośrednio na arkuszu testu dla opakowań papierowo-foliowych, włókninowo- foliowych i torebek włókninowo-foliowych op. 250 sztuk |  |  |  | 5 | op. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.
Zadanie nr 2 |  | CHEMICZNY WSKAŹNIK PASKOWY DO KONTROLI PROCESU STERYL;IZACJI PARĄ WODNĄ
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Chemiczny wskaźnik paskowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną zgodny z normą PN EN ISO 11140-1 ,nietoksyczny nie zawierający ołowiu nie barwiący sterylizowanego materiału ,zawierający informację na teście o klasie testu i zgodności z normą .Zamawiający wymaga min 12 m-ego okresu przydatności do użycia oraz opisu produktu w języku polskim zawierającym informację o interpretacji wyniku tesu , pewności wskaźnika w utrzymaniu koloru punktu końcowego w trakcie magazynowania wysterylizowanych produków oraz pózniejszej archiwizacji testów , warunków sterylizacji do monitorowania , których test został dedykowany i sprawdzony , wymagań co do magazynowania , terminu ważności/przydatności samego testu do użycia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
A | Test klasa/typ 6: wyraźny i jednoznaczny odczyt po procesach w zakresach: 134/7 - 121/20 . , 1 op. 250 szt. |  |  |  | 10 | op |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
B | Test klasa/typ 6: wyraźny i jednoznaczny odczyt po procesach w zakresach: 134/7 – 121/15 . , 1 op. 250 szt. |  |  |  | 8 | op |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
C | test klasa/typ 5 z substancją wskaźnikową przesuwalną uwalnianą z pojemnika/kapsułki podczas procesu , 1 op. 250 szt. |  |  |  | 80 | op |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
| *zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań. | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 3 |  | TEST DO KONTROLI STERYLIZATORA TYPU BOWIE & DICK
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Test do kontroli sterylizatora typu Bowie &Dick, klasa 2, zgodny z normą obowiązującą dla tego typu testu, kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku porowatego i rurowego, w postaci jednorazowego pakietu papierowego ze wskaźnikiem zewnętrznym i arkuszem wewnątrz do udokumentowania danych procesu, umożliwiający wyjęcie i otwarcie bezpośrednio po zakończeniu procesu |  |  |  | 750 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 4 |  | SYSTEM DOKUMENTOWANIA I KONTROLI STERYLIZACJI
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i dwukrotnie przylepnych etykiet ze wskaźnikiem do pary wodnej z możliwością opatrzenia ich nadrukiem potrzebnych danych posiadanie systemu pozwoli na dokumentowanie procedur aseptycznych przy użyciu etykiet ze sterylnych, użytych do wykonania procedury pakietów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| etykiety wymagania: - etykiety ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną, - etykiety dwukrotnie/ podwójnie przylepne, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, - treść etykiety z nadrukiem po procesie sterylizacji w 134 st./do 30 minut i 121 st./ do 20 minut będzie czytelna, - etykiety z możliwością łatwego przyklejania na folii i papierze, - każda rolka z datą ważności - etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą Blitz T 222 opakowanie zawiera 12 rolek ( 1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem |  |  |  | 40 | op. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
* zamawiający dopuszcza inny rodzaj etykiet o parametrach wskazanym opisie z wyłączneiem (etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą BLITZ T222) z jednoczesnym nieodpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy 2 sztuk metkownic
Zadanie nr 5 |  | WKŁADKI I FILTRY DO KONTENERÓW/POJEMNIKÓW
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkładki wysysające do kontenerów. Wymagania: -wymiary minimum 25-30 cm x 45-50 cm, -wkładka papierowa z materiału chłonnego, lekkiego, absorbującego wilgoć, op. 500 szt |  |  |  | 40 | op. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Filtry jednorazowe do pojemników sterylizacyjnych. Wymagania: - wymiary : 20-25 cm x 20-25 cm , - kształt okrągły o średnicy 19- 20 cm (promień 10 cm), - produkt jednorazowy, - możliwy do zastosowania jako pojedyncza warstwa, - widoczna data ważności - wymagany wskaźnik sterylizacji parą wodną |  |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.
Zadanie nr 6 |  | PAPIER, RĘKAW PAPIEROWO-FOLIOWY W ROLCE, PŁASKIE, Z FAŁDĄ
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 7,5 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 35 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 10 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 80 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 12 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 70 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 15 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 20 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 35 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 25 cm (1 rolka - 200 mb) |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 10 cm (1 rolka - 100 mb ) |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 15 cm (1 rolka - 100 mb) |  |  |  | 25 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 20 cm (1 rolka - 100 mb). |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Papier sterylizacyjny biały i zielony fabrycznie naprzemiennie pakowany 1200x1200mm |  |  |  | 500 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[9 empty] | 0 | x | x | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.
Wymagania dotyczące opakowań papierowo- foliowych jednorazowego użytku: -zapewniające po sterylizacji system bariery sterylnej, -konstrukcja i wykonanie zgodne z obowiązującymi normami oraz oprócz tego: nietoksyczne, muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji, nie mogą oddziaływać na opakowane materiały, -systemy drukowania i etykietowania nie mogą wpływać na materiał sterylizowany, -minimum 5 warstw folii nie licząc warstw kleju, -gramatura papieru minimum 60-70g/m2, -wskaźniki sterylizacji parą wodną powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia, -powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji (wg wymogów obowiązującej normy), -termozgrzew wielokanałowy, minimum trzyrowkowy, -na rękawie wymagane : informacja o kierunku otwierania rękawa, nr LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa, data ważności, -wszystkie informacje poza obszarem wypełnienia opakowania, -wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności innych cech (przezroczystość, grubość, zgrzewalność w temperaturze 150-190 C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach, elastyczność,..), -wymagana opinia Jednostki Notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy, -powinny posiadać określony przez producenta na piśmie : okres przydatności ich użycia i czas dopuszczalnego przechowywania materiału umożliwiający utrzymanie jego sterylności wraz z warunkami ich przechowywania, -brak rozwarstwiania, zmian koloru, substancji toksycznych, otworów, -wymagana zgrzewalność folii do papieru, - wskaźniki i nadruki na opakowaniu papierowo-foliowym: klarowność i łatwość interpretacji po zmianie koloru, -zmiana wskaźników pod wpływem działania pary wodnej w warunkach: 134/5,3 minut oraz 121/15 minut, - na każdej rolce rękawa umieszczona data ważności w sposób zapewniający jej dostępność także po rozpakowaniu rolki podczas użytkowania. -kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą (zawartość chlorków, siarczanów),
Zadanie nr 7 |  | RĘKAW Z POLYOLEFINU I FOLII
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 420 mm , gramatura 90- 95 g/m², 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 470 -480 mm , gramatura 90- 95 g/m², 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 40 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 520 mm , gramatura 90- 95 g/m², 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękaw z polyolefinu i folii bez fałdy szerokość 580 mm , gramatura 90- 95 g/m² 1 rolka - 70 mb |  |  |  | 4 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| *zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości. | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 8 |  | TAŚMA, TOREBKI, RĘKAW
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Taśma wskaźnikowa bez indykatora pary wodnej szerkośc od 18 do 20 mm, 1 rolka - 50 mb |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Torebki włókninowo- foliowe 480 x750 mm |  |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Rękaw włókninowo-foliowy w rolce, płaski , szerokość min.420 – 450 mm, 1 rolka - 100 mb |  |  |  | 20 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
| *zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości. | [7 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 9 |  | KOSZYK DRUCIANY
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kosz druciany (nierdzewny), odporny na uszkodzenia mechaniczne, gładko wykończony, co umożliwia pakietowanie głkadkich materiałów. Wymiar : dł. 58cm x szer. 28cm x wys. 13 cm /+ -1 cm |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Kosz druciany (nierdzewny), odporny na uszkodzenia mechaniczne, gładko wykończony, co umożliwia pakietowanie głkadkich materiałów. Wymiar : dł. 48cm x szer. 14 cm x wys. 5 cm /+ -1 cm |  |  |  | 10 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 10 |  | TESTY DO KONTROLI DZIAŁANIA CZYSZCZĄCEGO I DEZYNFEKCJI W AUTOMATACH MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika z substancją testową. |  |  |  | 12000 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 90oC w 5min w myjniach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika. |  |  |  | 12000 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
*zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.
Zadanie nr 11 |  | TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCJI W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Wymagania: -forma testu arkusz /blaszka (jeżeli wymagana rama lub nośnik należy ją wliczyć do ceny oferty) określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz uchwyt/ przyrząd testowy (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów - normy PN EN ISO 15883 konieczne dla testów do kontroli skuteczności dezynfekcji myjni ultradźwiękowej |  |  |  | 1000 | szt. |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 12 |  | WANIENKI DO DEZYNFEKCJI
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wanna do dezynfekcji endoskopów o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanieniki, z uchwytem na endoskop, z kranikiem spustowym wymiary: 840 x 235 x 155 mm / +- 10 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wanna do dezynfekcji o pojemności 10 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, wymiary wewnętrzne: 400x270x160 /+-10 mm Wymiary sita:325x250x155 /+-10 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wanna do dezynfekcji o pojemności 30 litrów, z pokrywą, z perforowaną tacką ułatwiającą wyjmowanie narzędzi z wanienki, , z kranikiem spustowym wewnętrzne: 560 x 370 x 223 mm. /+-10 mm wewnętrzne sita: 550 x 359 x 200 mm /+-10 mm |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 13 |  | TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI MYCIA I DEZYNFEKCJI W MYJNI DEKO DO SPRZĘTU I NARZĘDZI
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy do kontroli skuteczności mycia i dezynfekcji w myjni DEKO do narzędzi i sprzętu. Wymagania: -forma testu arkusz (jeżeli wymagana rama lub nośnik to należy ją wliczyć do ceny oferty) lub fiolka, - określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryczka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz ich umocowanie przy dokumentacji, -normy konieczne dla testów do kontroli dezynfekcji, -uchwyt (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów 1 op. (200 szt) |  |  |  | 15 | op |  |  | 0 | 23% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0
* zamwiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości opakowań.
Zadanie nr 14 |  | SZCZOTKI, CZYŚCIKI
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Proponowana wielkość opakowania (wypełnia Wykonawca) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18,4 cm, włosie ze stali nierdzewnej |  |  |  | 30 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18 cm, włosie z nylonu |  |  |  | 21 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw jednorazowych czyścików: po 2 opakowania (zwoje) czyścików miękkich i ostrych z każdego przekroju + dozownik z obcinarką oraz gotowych do użycia bez obcinania czyścików miękkich i ostrych.. Wymagania: do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych o przekroju: 3, 6, 9, 12, 15 mm, |  |  |  | 1 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw uzupełniający do dozownika: po 2 opakowania (zwoje) czyścików miękkich i ostrych z każdego przekroju do uzupełnienia dozownika, oraz gotowych do użycia bez obcinania czyścików miękkich i ostrych. Wymagania: do czyszczenia narzędzi i przyrządów rurowych o przekroju: 3, 6, 9, 12, 15 mm, |  |  |  | 5 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Szczotki do czyszczenia sprzętu: . zestaw szczotek do czyszczenia narzędzi rurowych i endoskopów elastycznych wielorazowy, z możliwością sterylizacji w temperaturze minimum 121 stopni. | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0
A | czyściki elastyczne -miękkie, podwójne bawełna/nylon - śr. 3 mm - 15 cm |  |  |  | 100 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
B | czyściki elastyczne -miękkie, polyester - śr. 9 mm - 30 cm |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
C | czyściki elastyczne -miękkie, polyester - śr. 12 mm - 30 cm |  |  |  | 50 | szt. |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0