Przedmiot zamówienia

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Jamna 79c

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 79c                                       w leśnictwie Jamna

2. Projektowany zakres robót.

Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych (od 2 do 3%) i podłużnych zgodnie                 z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych               z nawierzchni szlaku oraz wykonanie rowu odwadniającego na długości ok. 1000 mb

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Jamna 77a, 76c

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 77a, 76c w leśnictwie Jamna

2. Projektowany zakres robót.

Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku, ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych (od 2 do 3%) i podłużnych zgodnie                 z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych               z nawierzchni szlaku na długości ok. 1000 mb oraz wykonanie rowu odwadniającego na długości ok. 150 mb . Należy wykonać łapacze wody z drewna odpadowego w ilości 4 szt.

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: