Przedmiot zamówienia

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Wojtkówka 113a

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 113a                                       w leśnictwie Wojtkówka

2. Projektowany zakres robót.

Należy wyprofilować i zagęścić powierzchnię szlaku , ściąć nierówności w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych  jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %)                          i podłużnych zgodnie z ukształtowaniem terenu, niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni na długości 800 mb. Naprawa obejmuje rozebranie istniejących sączków i ułożenie 5 szt. rur HDPE Ø 80 cm o długości 6m wraz                        z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym

Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Opracował: