## CZEŚCI 1-10
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona w formaie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)
ZAŁACZNIK 2A - FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY DO WSZSL/FZ-20/24
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna w okresie trwania umowy | Ilość maksymalna w okresie trwania umowy | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Oferowny Termin wykonywania dostaw (w ciągu: 2 lub 3 lub 4 lub 5 dni roboczych)
A | B | C | D | E | F | G | H | I= ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT] | L
CZĘŚĆ 1 - PODUSZKI JEDNORAZOWE
1 | Jednorazowa poduszka o wymiarach 40xm x 40cm, złożona z 100% poliestru w warstwie wewnętrznej oraz włókniny PP w warstwie zewnętrznej, gramatura - 200g | szt | 5700 | 11400
CZĘŚĆ 2 - MASKI CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE
1 | Maska chirurgiczna wykonana z bezzapachowej włókniny 3-warstwy, z trokami wiązanymi z tyłu i usztywnioną częścią na nos. | szt | 50000 | 100000
2 | Maska chirurgiczna wykonana z bezzapachowej włókniny 3-warstwy, z gumką i usztywnioną częścią na nos. | szt | 150000 | 300000
Razem Część 2
CZĘŚĆ 3 - MANKIETY NEONATOLOGICZNE DO POMIARU CIŚNIENIA KRWI
1 | Mankiet pomiaru ciśnienia neonatologiczny roz. 1- obwód 3-6 cm, jednożyłowy dwuwarstwowy, kompatybilny do monitora Bene View firmy MINDRAY | szt | 40 | 90
2 | Mankiet pomiaru ciśnienia neonatologiczny roz. 2 - obwód 4-8 cm, jednożyłowy, dwuwarstwowy, kompatybilny do monitora Bene View firmy MINDRAY | szt | 40 | 90
3 | Mankiet pomiaru ciśnienia neonatologiczny roz. 3- obwód 6 – 11 cm, jednożyłowy, dwuwarstwowy do monitora Bene View firmy MINDRAY | szt | 60 | 120
4 | Mankiet pomiaru ciśnienia neonatologiczny roz.4 - obwód 7 – 13 cm, jednożyłowy, dwuwarstwowy, kompatybilny do monitora Bene View firmy MINDRAY | szt | 40 | 80
5 | Mankiet pomiaru ciśnienia neonatologiczny roz.5 - obwód 8 – 15cm, jednożyłowy, dwuwarstwowy, kompatybilny do monitora Bene View firmy MINDRAY | szt | 40 | 80
Razem Część 3
CZĘŚĆ 4 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORA
1 | Elektrody do defibrylacji jednorazowego użytku - komplet z kablem oraz wtyczką; dla pacjentów dorosłych kompatybline z defibrylatorem MINDRAY serii BeneHeart stanowiącym własność Zamawiającego (1op po 2 sztuki) | OP | 50 | 200
CZĘŚĆ 5 - RESUSCYTATORY WIELORAZOWE W ZESTAWIE
1 | Skład zestawu: Maska twarzowa silikonowa nr 3 dla dzieci, rezerwuar tlenu, przewód tlenowy. Zestaw wielorazowego użytku - resuscytator można wielokrotnie sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C, wykonany z wytrzymałego silikonu (nie zawiera lateksu), posiada zastawkę uniemożliwiająca cofanie się powietrza do wnętrza worka, zawór ciśnieniowy 40 cm słupa wody, maska obracana o 360 stopni, dołączony rezerwuar tlenowy, dołączony dren doprowadzający tlen, wykonany w sposób uniemożliwiający odcięcie dopływu tlenu, nawet przy jego zgięciu o 180 stopni, przeźroczysty, rozkładany na części, łatwy w dezynfekcji i sterylizacji oraz możliwość wymiany na nowy. | szt | 25 | 50
CZĘŚĆ 6 - ZESTAWY DO HIGIENY JAMY USTNEJ
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. | szt | 10000 | 20000
2 | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 3 procedury o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbkę aplikator 1 osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydyny w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E oraz 1 gąbkę aplikator . Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań | szt | 1800 | 3600
3 | Zwilżacz na bazie wodnej do zastosowania w jamie ustnej i do warg w celu nawilżenia i nawodnienia jamy ustnej. W składzie minimum olej kokosowy, ksylitol, witamina E, olej miętowy, cetylopirydyna. Opakowanie tubka 14 g. | szt | 720 | 1440
Razem Część 6
CZĘŚĆ 7 - ZESTAWY DO OBŁOŻENIA STOŁU OPERACYJNEGO I PACJENTA
1 | Zestaw składający z: 1) Serwety do okrycia stołu operacyjnego o wymiarach 100x200cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze 54g/m2 i nieprzemakalności 250cm H2O i wytrzymałościna wypychanie min.160kPa - 1 szt; 2) Osłony na podłokietniki o wymiarach 30x75 cm z dwuwarstwowego wysokochłonnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności 250cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na sucho min. 160kPa - 2 szt; 3) Serwety do okrycia pacjenta trójwarstwowa typu SMS o rozmiarach 150x200 cm zapewniająca wysoką paroprzepuszczalność o minimalnej gramaturze 51g/m2 - 1 szt. | ZESTAW | 12600 | 25200
CZĘŚĆ 8 - PROBÓWKI
1 | Probówka 10 ml okrągłodenna, bez kołnierza, polistyrenowa, bez skali | szt | 40000 | 80000
CZĘŚĆ 9-MASKI TLENOWE JEDNORAZOWE
1 | Maska tlenowa z rezerwuarem, Maska tlenowa z workiem przeznaczona do wysokiej koncentracji tlenu Wykonana z medycznego PCV Regulowana blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie Wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta Otwory wentylacyjne po bokach zabezpieczone silikonowymi nakładkami Wyposażona w rezerwuar tlenu o pojemności 1000ml z zastawką jednokierunkową Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Rozmiar L,M,XL. | szt | 1200 | 2400
CZĘŚĆ 10 - MATY DEKONTAMINACYJNE
1 | Mata dekontaminacyjna o zdolności przylepnej zapobiegająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń wnoszonych na podeszwach butów, kółkach wózków do sal zabiegowych, operacyjnych. Wymiary 115 x 60 cm ( +/- 5 cm każdy wymiar) opakowianie zawierajace 30 warstw lepnych arkuszy plastikowych. | op. | 400 | 800
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona w formaie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## CZĘŚĆ 11_GLUOMETRY
Opis po zmianach z dnia 23.04.2024 - zmiany wprowadzone pismem znak WSzSL/FZ.381.20/24.191.2024 - zaznaczono czcionką koloru fioletowego
CZĘŚĆ 11- GLUKOMETRY, TESTY PASKOWE, PŁYNY KONTRPNE, NAKŁUWACZE
Tabela A
lp | Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych | Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  | D
GLUKOMETRY I TESTY PASKOWE
1 | Zakres pomiaru min.: 20-600 mg/dL | zakres 20-600 mg/dL - 0 pkt; szerszy zakres pomiaru - 5 pkt
2 | Rodzaj próbki krwi: włośniczkowa i żylna tętnicza, noworodkowa | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
2a | Rodzaj próbki krwi: tętnicza, noworodkowa | NIE - 0 pkt, TAK- po 1 pkt za każdą z nich
3 | Testy paskowe pakowane indywidualnie w aluminiowe saszetki lub fiolki pakowane po 50 szt | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
4 | Objętość próbki krwi - do 0,5 mikrolitra | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
5 | Kapilara zasysająca próbkę krwi - na szczycie paska | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
6 | Zastosowany enzym na paskach: GDH-FAD | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
7 | Czas pomiaru maks. 5 sekund | pomiar w ciągu 5 sek. - 0 pkt; pomiar poniżej 5 sek - 5 pkt
8 | Wyposażony w system korekty hematokrytu w zakresie min. 35-60% | zakres 35-60 % - 0 pkt; szerszy zakres - 5 pkt
9 | Zakres temp. przechowywania testów min. 4-30 st. C | zakres 4-30 st. C- 0 pkt; szerszy zakres - 10 pkt
10 | Dopuszczalny zakres temp. Otoczenia stosowania testów - min. 20-25 st. C | zakres 20-25 st. C- 0 pkt; szerszy zakres - 5 pkt
11 | Automatyczne wysuwanie paska po pomiarze | NIE - 0 pkt; TAK - 10 pkt.
12 | Funkcja dual- kolor | NIE - 0 pkt; TAK - 5 pkt.
13 | Zasilanie bateriami AAA 1,5V | zasilanie innymi bateriami niż AAA 1,5V- 0 pkt; TAK - 5 pkt.
14 | Termin przydatności testów - min 6 mc od daty otwarcia fiolki/op. | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
15 | System pomiarowy spełnia wymagania EN ISO 15197:2015 | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
NAKŁUWACZE
16 | Nakłuwacze sterylne, bezpiecze, jednorazowego użytku opak 200 szt | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
17 | Kształt nakłuwacza - zbliżony do litery T, umożliwiający wykonanie nakłucia poprzez wciśnięcie przycisku | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
18 | Nakłuwacz wyposażony w igłę o grubości 23G oraz regulowaną głębokość wkłucia 1,3mm + 1,8mm + 2,3mm do wyboru przez użytkownika | parametr wymagany bezwzgędnie (niepunktowany)
Tabela B
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość minimalna w okresie trwania umowy | Ilość maksymalna w okresie trwania umowy | Nazwa handlowa- wielkość opakowania handlowego | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I= ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | GLUKOMETRY | SZT | 50 | 100
2 | Paski do glukometru kompatybilne z glukometrami poz. 1 (w op. 50 szt.) | op | 4000 | 8000 op
3 | Nakłuwacz bezpieczny ( w op. 200 szt.) | op | 50 | 200 op
Razem Części 11
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona w formaie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)