## Tabelle1
Załącznik nr 4 do SWZ NZ.280.5.2023 - po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.5.3.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szkiełek nakrywkowych do posiadanej przez Zamawiającego automatycznej naklejarko-barwiarki Dako Coverstainer producenta Dako oraz szkiełek podstawowych do posiadanych przez Zamawiającego drukarek laserowych SlideMate AS, zwanego dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 5. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:………………………………….. 6. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :
Lp | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 9=6+8 | Wartość brutto 9=7+8 | Producent/nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
1. | Szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła borosylikatowego D23M, grubości #1,5 (0,16-0,19mm) o wymiarach 24x50 mm, dedykowane do naklejarek o wysokiej przeźroczystości, achromatyczne, przepuszczalność światła dla szkła o gr. 0,1 mm τVD65 w % (d = 0,15mm) = 91,7 ± 0,3%. Op. a’ 100 szt | op | 2800
2. | Szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie, rogi pod kątem 90°, z lakierowanym polem do opisu dostępnym w kolorze beżowym, białym, różowym, żółtym, zielonym, pomarańczowym lub niebieskim. Szkiełka o wymiarach: 26 x 76 mm, 1 mm grubości, bez napisów na szkiełku lub z napisem pod warunkiem, że pole do zapisu będzie miało wysokość 1,9 do 2,0 cm a napis nie będzie się znajdował na polu zapisu i nie będzie zajmował więcej niż 0,3 cm. Szkiełka wykonane ze szkła sodowo-wapniowego lub borokrzemowego. Op. a’ 50 szt. | op | 3200
|  |  |  | Razem Netto |  |  | Razem Brutto