Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia do części 1

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 38/42:

1. Montaż systemu klimatyzacji typu VFV, VRF, Multi V, dwururowy, 3 piętro – pokoje biurowe:
   1. Pokój nr 305 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   2. Pokój nr 306 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   3. Pokój nr 307 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   4. Pokój nr 308 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   5. Pokój nr 310 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   6. Pokój nr 311 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   7. Pokój nr 312 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   8. Pokój nr 313 , split kaseta sufitowa o mocy chłodniczej 2,9-3,7kw
   9. Pokój nr 314 , split kaseta sufitowa o mocy chłodniczej 2,9-3,7kw
   10. Pokój nr 315 , split naścienny o mocy chłodniczej 2,2-3kw
   11. Jednostka zewnętrzna na dachu o minimalnej mocy chłodniczej 23,4kw
   12. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji układu klimatyzacji wraz z zakresem prac towarzyszącymi oraz zatwierdzenie DTR montowanego systemu
   13. W pomieszczeniach sterownik typu pilot
   14. Możliwość zdalnego sterowania i zarządzania klimatyzacją
   15. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do najbliższych punktów kanalizacyjnych, w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzeni zastosować pompki skroplin.
   16. Instalacja prowadzona w korytach PCV oraz w strefie sufitu podwieszanego, w szachtach instalacyjnych
   17. Zasilanie urządzeń z punktu wskazanego przez Zamawiającego, montaż odpowiednich zabezpieczeń wg DTR urządzeń w rozdzielni elektrycznej
   18. Szacowana długość linii freonowej od agregatu do najdalszej jednostki: 40mb
   19. Wykonanie prac ogólnobudowlanych takich jak: wykonanie otworów przejściowych instalacji w stropach i ścianach, uzupełnienie ścian pianka lub zaprawą, szpachlowanie, malowanie, montaż rewizji
   20. Wykonanie niezbędnych przejść PPOŻ
   21. Serwis i konserwacja zgodnie z DTR urządzeń i wymagań producenta w czasie trwania gwarancji

Plan sytuacyjny układu pomieszczeń zawiera załącznik nr 1 do SWZ – OPZ część 1