Załącznik nr 4c do SWZ

Zadanie nr 3: Fotel ginekologiczny – 1 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Ilość | 1 |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 21 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi | Tak |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 20 | Fotel ginekologiczny | Tak Podać model |  |
| 21 | Elektryczna regulacja wysokości w min. zakresie: 57÷100 cm | Tak Podać zakres |  |
| 22 | Elektryczna regulacja oparcia i przechyłu siedziska | Tak |  |
| 23 | Elektryczne wywołanie pozycji ratunkowej lub rozkład do pozycji horyzontalnej | Tak |  |
| 24 | Wysuwana (spod siedziska) płyta pod nogi do otzrymania pozycji horyzontalnej | Tak |  |
| 25 | Dwa sterowniki zintegrowane z fotelem | Tak |  |
| 26 | Sterownik nożny i pilot ręczny | Tak |  |
| 27 | Kółka z blokadą | Tak |  |
| 28 | Taca zabiegowa o pojemności min.2,5 litrów | Tak |  |
| 29 | Uchwyt na rolkę z papierem do przykrycia fotela | Tak |  |
| 30 | Wymiary: Szerokość max. 73 cm | Tak |  |
| 31 | Elektrycznie regulowane podpory pod stopy | Tak |  |
| 32 | Podpórka pod głowę | Tak |  |
| 33 | Maxymalne obciążenie min. 205 kg | Tak Obciążenie do 240 kg – 0 pkt Obciążenie od 241 kg – 20 pkt |  |
| 34 | Programowalne pozycje min. 3 | Tak 3 pozycje – 0 pkt 4 pozycje – 15 pkt |  |
| 35 | Kolor tapicerki - różowy | Tak |  |
| 36 | Podpórka pod nogi lekarza | Tak |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o Geople | Tak |  |
| 38 | Lampa mocowana do szyny bocznej lub lampa zintegrowana z fotelem | Tak |  |
| 39 | Taboret na kółkach z ręczną regulacją wysokości w kolorze tapicerki fotela | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).