WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy odczynników do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu na okres 24 miesięcy”

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące części nr 1 – Dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz klimatyzatora na okres 24 m-cy.

Zestawienie parametrów wymaganych dla analizatora biochemicznego, zał. nr 6 do SWZ.

pkt. 7 -  Czy zamawiający dopuści kuwety plastikowe wielokrotnego użytku?

pkt. 13 - Czy zamawiający dopuści analizator bez opcji zagęszczenia próbki ?

pkt. 34 - Czy zamawiający dopuści 1 referencje dostaw oferowanego analizatora na terenie Polski ?

pkt. 37 - Czy zamawiający dopuści  odczynnik-"żelazo" z krótką procedurą przygotowania :                  "Rozpuścić (→) zawartość jednej probówki reduktora (R2) w jednej butelce buforu R1"?

pkt. 41 - Czy zamawiający dopuści analizator zużywający 20l wody/godz.?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ.