**Załącznik nr 1-2 do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Remont kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścin

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **wyceny** | **Opis i obliczanie robót** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena**  **jedn.**  **netto**  **PLN** | **Wartość**  **Netto**  **PLN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | | | |
| 1. | KNNR 1  0111-01 | Odtworzenie trasy przebiegu kolektora deszczowego- strona prawa  od km 0+182 do km 0+293 | km | 0,111 |  |  |
| 2. | KNNR 1  0202-06  0208-02 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4 m3  z transportem urobku na odległość  do 5 km gr. kat. III-IV transport urobku samochodami samowyładowczymi  po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 57,38 |  |  |
| 3. | KNR 2-01  0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) sprzętem mechanicznym  o grubości do 10 cm | m2 | 585,00 |  |  |
| 4. | KNNR 4  1421-02 | Podłoże pod kanały i obiekty  z materiałów sypkich gr. 15 cm | m3 | 8,56 |  |  |
| 5. | KNNR 4  1424-02 | Wpusty uliczne o średnicy 500 mm  z osadnikiem bez syfonu w km 0+182 wraz z przykanalikami z rur PCV  Ø 200 mm dł. 3,0 m każdy | szt. | 2,00 |  |  |
| 6. | KNNR 4  1308-05 | Kolektor deszczowy z rur PCV  o średnicy 300 mm ułożony  na podsypce piaskowej | mb | 111,00 |  |  |
| 7. | KNNR 1  0318-01 | Zasypanie i zagęszczenie ułożonych rur kolektora, przykanalików, wpustów ulicznych piaskiem warstwami  gr. 30 cm | m3 | 40,98 |  |  |
| 8. | Kalkulacja własna | Zakup oraz przywóz piasku  na odległości do 30 km na zasypkę wykonanych urządzeń  oraz uzupełnienia podsypki | m3 | 40,98 |  |  |
| 9. | KNR 2-31  1406-02 | Regulacja pionowa kratek ściekowych | szt. | 7,00 |  |  |
| **II INNE ROBOTY** | | | | | | |
| 10. | KNNR 1  0102-06 | Analogia- podkrzesanie istniejących drzew z konarów i odrostów  do wysokości 2,5 m nad chodnik | szt. | 5,00 |  |  |
| **Razem wartość kosztorysowa netto**  **Podatek VAT (23%)**  **Ogółem wartość kosztorysowa** | | | | | | |

**UWAGA!!!**

**WYPEŁNIONY DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM   
ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM**