PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac w zakresie modernizacji odwodnienia tarasu I piętra wraz z robotami towarzyszącymi dotyczącymi podniebień tarasu,

oraz wymiany stolarki drzwiowej w obrębie balkonu w budynku przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

| Sporządzili: | Zatwierdzam: |
| --- | --- |
| Mariusz Cieślak |  |
| Wojciech Piotrowski | ………………………… |
| Michał Kegel | Data: 20.02.2023 r. |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie zamówienia publicznego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.. (zwany dalej Zamawiającym), jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac izolacyjnych w formule „ Zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu, dz. nr 31,53,54/1, 54/2, ark. 20, obręb 51

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

ul. Matejki 57

60-770 Poznań

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznań, ul. Ratajczaka 44

nr działki: 31,53,54/1,54/2, ark. 20, obręb 51 Poznań

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

7122.0000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

45000000-7 – Roboty budowlane

452100000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków

454000000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie budynków

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość oraz zakres robót budowlanych  budynku:	4

1.2.	Charakterystyka budynku:	5

1.3.	Planowany zakres robót określony przez Zamawiającego	5

1.4.	Zakres przedmiotu zamówienia	8

2.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	10

2.1.	Wymagania architektoniczne	10

2.2.	Wymagania konstrukcyjne	10

2.3.	Wymagania instalacyjne	10

2.4.	Wymagania dla instalacji elektrycznej	11

2.5.	Wykończenie zewnętrznych elementów budynku	13

2.6.	Wykończenie wewnętrznych elementów budynku	14

2.7.	Zagospodarowanie terenu	14

3.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH	15

3.1.	Zakres prac projektowych	15

3.2.	Dokumentacja powinna obejmować:	15

3.3.	Warunki wykonania i odbioru prac projektowych	18

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	19

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia jest:

- kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlano-wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) na wykonanie prac izolacyjnych budynku użytkowego przy ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 
i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania, jeżeli sposób i zakres projektowanych prac będzie wymagał,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 
w okresie gwarancyjnym, rękojmi i pogwarancyjnym.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość oraz zakres robót budowlanych 	budynku:

Budynek zlokalizowany przy ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu, pełni funkcję użytkową

Dane podstawowe budynku:

- adres budynku: 				Poznań, ul. Ratajczaka 44, pl. Wolności 11,13

- funkcja podstawowa budynku: 		użytkowa

- rok budowy: 				1900

- liczba kondygnacji: 			6

- liczba lokali mieszkalnych:		0

- liczba lokali użytkowych:			18

Dane ewidencyjne działki:

- nazwa obrębu: 				0051, Poznań

- numer arkusza mapy ewidencyjnej	20

- numer działki:				31,53,54/1,54/2

- pole powierzchni działki	            		2024 m2

- numer księgi wieczystej			101541, 116229

- dane o właścicielu działki	            	Miasto Poznań

Zestawienie parametrów budynku:

| kubatura [m3]: | 32786,0 |
| --- | --- |
| powierzchnia zabudowy [m2]: | 1762,0 |
| powierzchnia użytkowa [m2]: | 5034,4 |
| powierzchnia pomieszczeń przynależnych [m2]: | 4,7 |
| powierzchnia wspólna budynku [m2]: | 1559,0 |
| powierzchnia netto budynku [m2]: | 6598,1 |

Opis budynku:

- funkcja budynku:		budynek użytkowy

- rodzaj zabudowy:		budynek wolnostojący

- ilość kondygnacji:		6

- rodzaj pokrycia dachu:	papa

- układ konstrukcyjny:	mieszany

- rodzaj murów:		ceramiczne

- rodzaj stropów:		żelbetowe

- rodzaj schodów:		żelbetowe

- instalacje: 			wod.-kan., elektryczna, teletechniczna, wentylacyjna, telefon

- ogrzewanie: 		centrala wentylacyjna (salon prasowy) kotłownia gazowa c.o. (pozostałe)

### Charakterystyka budynku:

Budynek położony w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 44 wolnostojący, strefa centralna. Kształt budynku – prostokąt przylegający jednym krótkim bokiem od strony zachodniej do ul. Ratajczaka, pozostałymi bokami do placu Wolności. Od strony wschodniej do budynku przylega podwyższony utwardzony taras, dostępny z parteru budynku oraz z poziomu 0,0 Placu Wolności schodami i pochylnią ( od strony południowej).

Jest to budynek użytkowy wpisany do rejestru budynków zabytkowych pod nr A 218

Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Od strony wschodniej i południowej piwnice wychodzą poza konstrukcje ścian zewnętrznych budynku – do filarów podtrzymujących taras widokowy usytuowany na wysokości I piętra. Pięć kondygnacji nadziemnych, wysokość kondygnacji parterowej wynosząca około 4,9 m. Pionowy widok budynku przypomina piramidę – każda wyższa kondygnacja o mniejszej powierzchni. Dojście do kondygnacji powyżej parteru usytuowane od strony ul. Ratajczaka 44 za pomocą dwóch wydzielonych klatek schodowych i windy towarowo - osobowej

### Planowany zakres robót określony przez Zamawiającego

Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić planowany zakres robót budowlanych:

- remont odwodnienia tarasu I piętra polegający m. in. na :

  - remoncie odwodnienia tarasu,

  - skucie płytek i betonu

  - wykonanie nowych spadków z betonu

  - wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej,

  - wymianie posadzki tarasu w systemie tarasu wentylowanego z montażem płyt tarasowych na podstawkach ( w przypadku braku zgody przez MKZ wykonanie układu warstw jak istniejące)

  - wyprawek tynkarskich,

  - montaż wpustów ogrzewanych

- remont podniebień tarasu – sufitu podcieni wraz z kamiennym detalem, polegające m. in. na :

  - demontaż  istniejących wtórnych profili i wykonaniu nowych metodami tradycyjnymi z zapraw sztukatorskich, wraz z ich odpowiednim kotwieniem,

  - usunięcie zniszczonych tynków, ich dezynfekcji i impregnacji wzmacniającej wraz z uzupełnieniem tynków zaprawami mineralnymi, scalaniu powierzchni oraz malowaniu,

  - oczyszczeniu powierzchni piaskowca, jego dezynfekcji, uzupełnieniu ubytków, ewentualnej impregnacji wzmacniającej i laserunkowemu scaleniu kolorystycznemu oraz hydrofobizacji

- wymianę stolarki drzwiowej w obrębie balkonu ( 6 szt. drzwi dwuskrzydłowych) z zachowaniem podziałów i detali historycznych na podstawie aktualnego pozwolenia wydanego przez MKZ,

### Zakres przedmiotu zamówienia

#### Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie branże, zawierającej 
w szczególności następujące elementy składowe:

- Ekspertyzę techniczną wraz z oceną stanu technicznego elementów przewidzianych do remontu. Ekspertyza winna zawierać ocenę zawilgocenia i zasolenia ścian budynku. Ekspertyza winna zawierać ewentualne zaleceniach, co do sposobu zabezpieczenia budynku, technologii i zakresu niezbędnych do wykonania robót,

- Inwentaryzację budynku, zawierająca część opisową, część rysunkową oraz dokumentację fotograficzną w zakresie przewidzianym do remontu

- Projekt budowlany zawierający:

- projekt zagospodarowania terenu opracowany zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, uwzględniający szczególnie lokalizację miejsca składowania i segregacji odpadów,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- Projekt wykonawczy stanowiący  uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego

- Kosztorysy inwestorskie  wszystkich branż   z podziałem  na poszczególne zakresy robót

- Przedmiary robót dla poszczególnych zakresów robót  i branż wraz z numerami  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o ww. dokumentację projektową dla poszczególnych branż. STWiOR powinien zawierać  wytyczne dotyczące  utrzymania porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wywozu gruzu i odpadów z terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym: ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania,

Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodność z przepisami w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności i będącą członkiem izby samorządu zawodowego.

#### Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych 
w celu realizacji inwestycji:

- decyzji Zarządu Dróg Miejskich (w związku z koniecznością realizacji robót budowlanych w obrębie pasa drogowego),

- decyzji o pozwoleniu na budowę,

- wytycznych,  uzgodnień, pozwoleń  Miejskiego Konserwatora Zabytków,

- wszelkich innych decyzji, pozwoleń, opinii, jakie okażą się niezbędne dla realizacji inwestycji,

#### Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w zakresie sporządzanej dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest pełnić Nadzór autorski zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wykonanie przedmiotu Umowy w tym zakresie obejmuje w szczególności:

1) stwierdzanie zgodności realizacji robót z Dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienie udziału przedstawicieli niezbędnych branż w sprawowaniu czynności nadzoru autorskiego, w szczególności budowlanej i instalacyjnej oraz ppoż.,

3) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w Dokumentacji rozwiązań – niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji, w tym sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na terenie robót (inwestycji objętej Dokumentacją) będzie tego wymagała – w terminie ustalonym przez Strony,

4) bieżące uczestniczenie w procesie realizacji robót objętych Dokumentacją poprzez wizytowanie frontu robót w okresie ich realizacji oraz obecność na terenie robót na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, że zachodzi uzasadniona konieczność niezwłocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,

5) udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym inwestycji objętej   Dokumentacją,

6) opiniowanie oraz uzgadnianie i kwalifikowanie, możliwości wprowadzenia zmian w Dokumentacji, rozwiązań projektowych, warunków technicznych, materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, z zastrzeżeniem, iż na wszystkie zmiany wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego,

7) opracowanie i zmieszczanienie w projektach odpowiednich informacji w tym rysunków i opisów dotyczących zmian oraz aktualizacja przedmiarów robót i STWiOR na roboty nieobjęte Dokumentacją, a wynikłe w trakcie realizacji robót, (bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu) w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

8) sporządzanie notatek i zapisów z ustaleń w trakcie spotkań oraz narad,

9) uzupełnianie braków oraz usuwanie błędów lub wad Dokumentacji, w tym dokonywanie likwidacji kolizji pomiędzy branżami i uzupełnianie rysunków w tym zakresie,

10) udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do Dokumentacji w trakcie realizacji robót objętych Dokumentacją. Udokumentowanie to stanowić będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia ze strony Wykonawcy:

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element Dokumentacji zastępują (w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),

c) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony, a nadto, jeżeli zachodzi konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie technicznym dotyczącym rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu Umowy i wynagrodzenia umownego uzyskać nowe uzgodnienia.

## WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Wymagania architektoniczne

Planowana inwestycja ma na celu podwyższenie parametrów techniczno-użytkowych budynku. Roboty budowlane w opisanym powyżej zakresie należy zaprojektować tak, aby były możliwe do wykonania zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną oraz zaleceniami Komendanta Straży Pożarnej. Zastosowane rozwiązania powinny umożliwić korzystanie z budynku na dotychczasowych zasadach. Przy wykonywaniu robót budowlanych powinny zostać użyte materiały o dużej trwałości zgodnie z obowiązującymi norami o dużej trwałości oraz walorach estetycznych i użytkowych.

### Wymagania konstrukcyjne

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać, iż roboty budowlane należy przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności po opracowaniu ekspertyzy technicznej w zakresie oceny elementów konstrukcji oraz programu robót konserwatorskich z zachowaniem zaleceń zawartych w ww. ekspertyzie oraz wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć, że roboty budowlane powinny być prowadzona w taki sposób, aby nie naruszać ani nie obciążać elementów konstrukcji budynku oraz że wykonanie izolacji przeciwwilgociowej należy przewidzieć w dokumentacji projektowej odcinkowo z zachowaniem szczególnej ostrożności.

### Wymagania instalacyjne

Wykonawca (Projektant) zinwentaryzuje i zaprojektuje instalację odprowadzenia wód deszczowych

Wykonawca ( Projektant) oznaczy jednoznacznie jakiego rodzaju elementy powinny być zastosowane podając ich charakterystyczne parametry.

Ponadto w dokumentacji projektowej należy przewidzieć, że prowadzenie robót budowlanych powinno odbywać się w taki sposób, aby trudności w dostawie mediów były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników lokali użytkowych w przedmiotowym budynku.

### Wymagania dla instalacji elektrycznej

W celu zapewnienia  swobodnego odpływu zalegającego śniegu i lodu z części tarasu, należy          zaprojektować i zainstalować system ogrzewanych rur spustowych.

Moc zastosowanego systemu ma  zapewnić pełną kontrolę spływu wody z powierzchni tarasu.

Zasilanie  ogrzewania wpustów należy podłączyć do obwodów ADM w budynku.

Wszelkie zmiany w instalacji elektrycznej w budynku należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy chronić osłonami i uszczelniać.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych.

### Wykończenie zewnętrznych elementów budynku

W celu określenia zaleceń, dotyczących sposobu wykończenia elewacji, stolarki drzwiowej, balustrad należy zwrócić się po opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków (budynek w Gminnej Ewidencji Zabytków). Wszystkie zalecania MKZ powinny zostać ujawnione w dokumentacji projektowej szczególnie w ekspertyzie technicznej 
i ekspertyzie PPOŻ.

## WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

### Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową zgodnie obowiązującym Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

Na podstawie projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgłoszenia, pozwolenia na realizację robót budowlanych w zakresie i sposób wskazany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrażenie „lub równoważny”.

### Dokumentacja powinna obejmować:

- Projekt budowlany dla poszczególnych branż

- projekt zagospodarowania,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny.

- Projekt wykonawczy - stanowiący  uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego

- Przedmiar robót

- Kosztorys inwestorski

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

- Pozostałe opracowania niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej w tym w szczególności: dokumentację geologiczno-inżynierską, ekspertyzę techniczną, inwentaryzację, opinie mykologiczną, opinie ornitologiczno- chiropterologiczną, oraz wszystkich niezbędnych opinii, oświadczeń, decyzji, pozwoleń oraz dokumentów koniecznych do realizacji inwestycji.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być wykonane w technice komputerowej w kolorze, nie dopuszcza się rysunków i opisów odręcznych.

Zamawiający BEZWZGLĘDNIE wymaga, aby Wykonawca połączył wszystkie elementy dokumentacji w pliki w formacie PDF w rozdzielczości co najmniej 2400 dpi (preferowane 4800 dpi). Zasadą jest 1 plik = 1 tom.  Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego, jak również dopuszcza się wspólną oprawę, co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

##### Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia w plikach:

Wytyczne dotyczące nazw plików wskazano w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej. Wymagania formalne i nazwy plików określono w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- całość dokumentacji będącej przedmiotem umowy w plikach w obowiązującym formacie .pdf.

Pozostałe elementy np. załączniki będące kopiami uzgodnień itp. dopuszczalne jest przekazanie w formacie z rozszerzenie .jpg.

(Kopią dokumentu jest każde odwzorowanie np. zdjęcie wykonane dowolną techniką bądź skan dokumentu. Dokument powinien być czytelny. Dokument, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Kopia a dokumentu musi być również czytelna po jej wydrukowaniu.)

Dostarczone dokumentacje, muszą zostać podpisanych w jednej z trzech dopuszczalnych form: podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego, E -dowód podpis osobisty.

Ponadto należy dodatkowo przekazać wersje elektroniczne dokumentacji

- kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, STWiOR itp. w formacie z rozszerzenie .docx. lub .doc.

- kompletne rysunki w formacie z rozszerzenie .dwg.

- przedmiary i kosztorysy w formacie z rozszerzenie .ath oraz .kst/kstx.

##### Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

-  spełnienia wymagań określonych w wytycznych dotyczących nazw płków w Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

- spełnienia wymagań formalne i nazwy plików określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- dokonania wszelkich uzgodnień branżowych w tym m.in. z rzeczoznawcą PPOŻ., rzeczoznawcą sanitarnym, BHP i ergonomii, jeżeli są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

- uzyskania wszelkich decyzji, które są niezbędne do wydania decyzji pozwolenia na budowę,

- uzyskania wszelkich opracowań geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia.

Zamawiający oczekuje, że wniosek o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie złożony drogą elektroniczną.

Całość uzgodnionej dokumentacji, wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę Projektant winien przekazać w ostatecznej wersji elektronicznej, na trzech nośnikach elektronicznych np. płyty CD/DVD.

Zamawiający wymaga przekazanie łącznie z wersją elektroniczną jednej kompletnej i ostatecznej wydrukowanej w kolorze kopi dokumentacji przygotowanej w ramach zawartej umowy.

### Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

- Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, obowiązującym Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym.

- Szczegółowe warunki i zasady wykonania oraz odbioru dokumentacja określają zapisy Umowy.

- W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, a w szczególności do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań technicznych i standardów,
co najmniej co 2 tygodnie w siedzibie Zamawiającego - zakończone notatką służbową.

- Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych, celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań.

- Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi projektami prowadzonymi równolegle w obszarze inwestycji.

- Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień 
i oryginałów uzyskanych decyzji.

- Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach.

- Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia.

- W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny.

- Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 29 
i 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zmian).

- Dokumentacja podlegała będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

a. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - będzie przekazane Projektantowi po podpisaniu umowy.

b. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.),

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

- Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.424.2.2019 z 08.11.2019 r. wydanego na podstawie Ekspertyzy Technicznej z 10.2019 r. - dostępne w siedzibie Zamawiającego,

- Obowiązujące na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

- Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszących,

- Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12. 2021r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2021r., poz 2458)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12. 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. z 2021r., poz 2454)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 346 ze zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

- Wszystkie pozostałe przepisy szczegółowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

Przed zastosowaniem wyżej powołanych przepisów należy sprawdzić ich aktualność .