## ZADANIE1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.46.1.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kardiowerterów-defibrylatorów jednojamowych, dwujamowych i resynchronizujących o podwyższonej energii defibrylacji z gniazdem DF1 lub DF4 (do wyboru przez Zamawiającego) oraz łacznością bezprzewodową z programatorem, elektrod, stymulatorów DR, liderów, zestawów do wprowadzania elektrod, zestawów do wizualizacji zatoki wieńcowej, cewników do subselekcji żył, kabli do pomiarów śródoperacyjnych oraz papieru do programatora, zwanych dalej wyrobami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 1 i nr 2. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Klinicznym Oddziale Kardiologii Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........................* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ...................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE, DWUJAMOWE I RESYNCHRONIZUJĄCE O PODWYŻSZONEJ ENERGII DEFIBRYLACJI Z GNIAZDEM DF1 LUB DF4 (DO WYBORU) ORAZ ŁĄCZNOŚCIĄ BEZPRZEWODOWĄ Z PROGRAMATOREM
1. | Dopuszczony do badań MRI 1,5 T
2. | Żywotność kardiowertera-defibrylatora min. 5 lat ( nastawy nominalne)
3. | Waga poniżej 80 [g]
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
5. | Dostarczona energia defibrylacji 40J
6. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy (VF,VT)
7. | Terapia antyarytmiczna min. 2 typy, w tym ATP w strefie VF
8. | Elektrody defibrylujace sterydowe aktywne/pasywne/jenokoilowe/dwukoilowe o wymiarze max. 8F do wyboru przez Zamawiajacego.
9. | Programowalny pierścień SVC typu on/off
10. | Możliwość programowania szerokości obu faz impulsu HV w zależności od impedancji układu defibrylujacego
11. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem, cewnikami do subselekcji żył
12. | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia SAV/PAV oraz VV (dla CRT-D)
13. | Elektrody do CS/LV OTW min. 2 rodzaje do wyboru, dwubiegunowa o średnicy poniżej 5 Fr
14. | Urządzenie dostepne do wyboru przez Zamawiającego z gniazdem DF1 lub DF4
15. | Konfiguracja stymulacji LV - nie mniej niż 3 wektory stymulacji LV, stymulacja dwupunktowa LV
16. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem, komunikacja Bluetooth z aplikacją do zdalnego monitorowania pacjenta (dla CRT-D)
TABELA NR 2
L.p. | PARAMETRY GRANICZNE WYMAGALNE – STYMULATOR DWUJAMOWY Z EELEKTRODAMI I KOSZULKĄ O KRZYWIŹNIE W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
1. | Dopuszczony do badań MRI 1,5 T, 3 T
2. | Żywotność min. 10 lat (nastawy nominalne)
3. | Waga poniżej 20 g
4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023
5. | Czułość przedsionkowa od 0,1 Mv
6. | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta
7. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat"
8. | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację, impuls ratunkowy 5,0 V, margines bezpieczeństwa równy 0,25 V
9. | Zapis IEGM w pamięci stymulatora 14 min
10. | Histereza przedsionkowo-komorowa
11. | Długość aktywnie wysuwanej wkrętki, helisy na dystalnym końcu 2 mm
12. | Rozcinana koszulka z zastawką o krzywiźnie w dwóch płaszczyznach, długość 42cm, wewnętrzna średnica nie większa niż 8F
13. | Średnica elektrody nie większa niż 6 F, długości 52, 65, 85 cm, klinowanie elektrody aktywne, światło na mandryn
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy | szt. | 32
2. | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy | szt. | 10
3. | Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący DF1/DF4 kompatybilny z elektrodą do stymulacji lewej komory dwu lub czteropolową do wyboru przez Zamawiającego, z możliwością dwupunktowej stymulacji lewej komory w jednym cyklu stymulacji dla elektrod 4 polowych i złącza DF4 | szt. | 11
4. | Elektroda do stymulacji LV OTW dwupolowa lub czteropolowa do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 11
5. | Elektroda do kardiowersji-defibrylacji jedno lub dwukoilowa DF4 | szt. | 53
6. | Lider 0,014" do wprowadzania elektrod typu OTW | szt. | 2
7. | Elektroda dwubiegunowa pace/sense | szt. | 60
8. | Koszulka do wprowadzania elektrod do zatoki wieńowej | szt. | 14
9. | Zestaw do wprowadzania koszulki:
9.1 | Lider | szt. | 30
9.2 | Igła | szt. | 30
10. | Nóż do rozcinania koszulki | szt. | 30
11. | Zestaw do wizualizacji zatoki wieńcowej z cewnikiem Swan-Ganza | szt. | 6
12. | Cewnik do subselekcji żył | szt. | 4
13. | Kable do pomiarów śródoperacyjnych (możliwość sterylizacji | szt. | 10
14. | Rozcinana koszulka z zastawką o krzywiźnie w dwóch płaszczyznach, długość 42cm, wewnętrzna średnica 8F, z nożykiem i prowadnikiem | szt. | 20
15. | Stymulator DR | szt. | 20
16. | Papier do programatora | szt. | 10
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: