**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET VIII**

**POJEMNIKI / PODAJNIKI /DOZOWNIKI**

**1. Podajnik na rękawiczki jednorazowe**

Podajnik do rękawiczek jednorazowych z tworzywa ABS zamykany na zatrzask do powieszenia na ścianie (zestaw śrub w komplecie) lub do postawienia na blacie, posiadający podgumowane nóżki, które zapobiegają przemieszczaniu się dozownika.

Pojemność - kartonik rękawiczek A'100 lub A'200

Wymiar: 140 x 90 x 270 mm. (+/- 10mm)

Kolor do uzgodnienia z zamawiającym

**2. Dozownik do dezynfekcji**

Dozownik do mydła i środków dezynfekujących, z obudową z tworzywa sztucznego, dźwignią uruchamiającą wykonaną ze stali nierdzewnej wychodzącą z tylnej części dozownika, wymienialną pompką z tworzywa sztucznego, do butelek jednorazowych o pojemności 0,5 l, z elementami transparentnymi, regulowaną objętością dozy.

Wymiary 335 x 181 x 91 mm (+/- 10mm) płytka tylna mocowana do ściany.

**3. Pojemnik kosz-na pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk**

Uchwyt z hakiem na łóżko szpitalne do but. 500 ml dwu częściowy do zamontowania na ścianie lub ramie łóżka wykonany z tworzywa ABS, kompatybilny z preparatami do dezynfekcji w butelkach 500ml ogólnodostępnych producentów

**4. Pojemnik / stelaż na odpady zakaźne 120L**

Stelaż na worek 120 litrowy do transportu odpadów medycznych. Stelaż na kółkach z pokrywą otwieraną pedałem. Wykonany ze stali, ocynkowany i malowany proszkowo. Przeznaczony do transportu odpadów medycznych.

Pokrywy w kolorach: zielona - 40 sztuk oraz szara - 30 sztuk; otwierane pedałem wykonanym z wytrzymałego plastiku. Pokrywy i pedał z cięgnem metalowym. Worek mocowany do uchwytu za pomocą klipsów w komplecie.

Stelaż odporny na dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu. Preferowany kolor szary. 4 kółka samoskrętne.

Wymiary stelaża:

- wysokość: 920 - 950 mm (+/- 10mm)

- szerokość: 410 - 480 mm (+/- 10mm)

- głębokość: 470 - 530 mm (+/- 10mm)

**5. Pojemnik / kosz pedałowy na odpady medyczne 30L**

Kosz na odpady medyczne 30 litrów z pedałem i jedną komorą wewnętrzną.

Wymiary: 390 x 330 x 510 mm (+/- 10mm).

Kolor preferowany srebrno czarny. Bezdźwięczne zawiasy. Posiada cztery gumowe nóżki, dzięki którym produkt nie przesuwa się po podłożu. Uszczelka zabezpiecza przed uwalnianiem się brzydkich zapachów na zewnątrz. W środku duże uszy przytrzymujące worek na odpady.

Powierzchnia wykonana z metalizowanego tworzywa ABS, odporna na dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu.

**6. Pojemnik / kosz pedałowy na odpady medyczne 50L**

Kosz na odpady medyczne 50 litrów z pedałem i jedną komorą wewnętrzną.

Wymiary: 390 x 290 x 730 mm. (+/- 10mm).

Kolor preferowany srebrno czarny. Bezdźwięczne zawiasy. Posiada cztery gumowe nóżki, dzięki którym produkt nie przesuwa się po podłożu. Uszczelka zabezpiecza przed uwalnianiem się brzydkich zapachów na zewnątrz. W środku duże uszy przytrzymujące worek na odpady.

Powierzchnia wykonana z metalizowanego tworzywa ABS, odporna na dezynfekcję preparatami na bazie alkoholu.

**7. Pojemnik/ worki/stelaż na odpady zakaźne**

Wózek serwisowy do transportu odpadów zakaźnych/bielizny zakaźnej, składający się z dwóch części. Jedna część składająca się z 3 półek z płyty MDF; druga część z uchwytami na dwa worki o pojemności od 70-120 l z pokrywami oraz podstawą pod worek.

Elementy metalowe malowane proszkowo lub chromowane. Wózek na 4 kółkach.

Wymiary wózka 120-125 x 45-50 x 100-110 cm.