Wołomin, 23.08.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**WZP.272.108.2024**

**INFORMACJA**

**dotyczy**: **Rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie na terenie działki ew. nr 165/5 obr. 28 Wołomin w ramach zadania pn.: „Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W związku z toczącym się postepowaniem, zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w dokumentach do postępowania w zakresie:

1. parametrów oraz ilości grzejników - brak projektu sanitarnego

**Odp.: Zamawiający załącza do dokumentacji projektowej brakujący rysunek.**

2. inwentaryzacji obecnych instalacji w celu określenia kolizji oraz przebudowy instalacji wod-kan, c.o. ect.

**Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji istniejących instalacji.**

3. zieleni- w zakresie nasadzeń: zgodnie z przedmiarami jest wykonanie obsadzenia kwietników - w projekcie brak specyfikacji, brak projektu zieleni. Jeżeli zakres do ofertowania, prosimy o udostępnienie ww. dokumentów.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zostanie wykorzystana zieleń istniejąca w miejscach opisanych w rys. nr PW-A-201 cyfrą 2: zieleń.**

4. obrzeży - w przedmiarach występują obrzeża z betonu architektonicznego - w projekcie jako obrzeża betonowe 8 cm.

**Odp.: Zamawiający informuje, że należy przyjąć obrzeża betonowe 8 cm.**

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu