Słupsk, 28 marca 2023 r.

OR.272.3.2023.VI

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm), pn.**„Budowa odnawialnych źródeł ciepła i energii wraz z modernizacją instalacji grzewczej budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku”.**

Powiat Słupski jako zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp zawiadamia, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w związku z czym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** W przedmiarze branży sanitarnej dot. DPS Machowinko - Pałac dwa razy jest pozycja dotycząca rur stalowych ze stali węglowej o śr. 67x1,5 - poz. 27 - 6 m i 28 - 696 m. Proszę o potwierdzenie, że jest to błąd i należy wycenić tylko poz. 27, która jest zgodna z projektem branży sanitarnej.

**Odpowiedź 1:** Zamawiający informuje, że w przedmiarze pod numerami 26 i 27 dwukrotnie ujęta została ta sama pozycja – „Rurociągi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o średnicy 67x1,5 mm w budynkach niemieszkalnych łączone bezpośrednio z kształtkami (złączkami) metodą zaciskową przez zaprasowanie”. Do ceny oferty należy przyjąć pozycję nr 26 – 6 m (zamawiający przyjmuje, że w pytaniu podano pozycje 27 i 28 zamiast 26 i 27).

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ, wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

z upoważnienia Starosty

Iwona Wójcik

Sekretarz Powiatu