|  |
| --- |
| ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

**Do oferty na** **dostawę komponentów automatyki**

Nazwa i adres Wykonawcy: .............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Numer telefonu: ................................................; adres e-mail: .......................................................

Numer NIP (lub REGON, lub KRS): ……………………………………………………………...

* + 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu nw. komponenty automatyki, za kwotę:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Komentarz** | **Symbol SIEMENS** | **Szt.** | **Cena jednostkowa** | **Suma [PLN]** |
| 1. | CPU 1214C, DC/DC/Relay, 14DI/10DO/2AI | Sterownik PLC | 6ES7214-1HG40-0XB0 | 2 |  |  |
| 2. | Analog Input SM 1231, 8AI | Moduł wejść analogowych | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 3 |  |  |
| 3. | Analog Output SM 1232, 4A0 | Moduł wyjść analogowych | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 1 |  |  |
| 4. | Digital Input SM 1221, 16DI, 24V DC | Moduł wejść cyfrowych | 6ES7221-1BH32-0XB0 | 3 |  |  |
| 5. | SWITCH SCALANCE XB005 NIEZARZĄDZANY 5XRJ45 | Switch niezarządzany | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 2 |  |  |
| 6. | SIMATIC PN/M-Bus LINK coupling module | Konwerter M-bus na PN | 6BK1622-0AA00-0AA0 | 2 |  |  |
| 7. | SIMATIC PANEL KTP400 BASIC COLOR PN | Panel operatorski KTP400 PN | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1 |  |  |

Razem wartość netto: ............................. zł **+** ...... **%** **VAT** **=** .................................. **zł** **(brutto)**

**(słownie brutto:** ........................................................................................................... **złotych).**

* + 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia w terminie do 15.04.2024 r.
    2. Na dostarczone komponenty automatyki Wykonawca udzieli pełnej gwarancji jakości na okres ......... miesięcy.\*
    3. Do formularza ofertowego Wykonawca dołącza komplet dokumentów, o których mowa w rozdziale V SWZ.
    4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub   
       art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu;

..............................................................................................

podpis odręczny i pieczęć imienna lub podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany

lub osobisty) osoby/osób właściwej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

\*) Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy

|  |
| --- |
| ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ |
| **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** |

**Do oferty na dostawę komponentów automatyki**

Nazwa i adres Wykonawcy: .............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

**Wykonawca oświadcza, że:**

1. **Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;**
2. **Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;**
3. **Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;**
4. **Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w tym z udziału w postępowaniu, w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w § 12 ust. 5 pkt 13)−15) Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.;**
5. **Zapoznał się z treścią „Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA” i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad w relacjach biznesowych z Zamawiającym;**
6. **Jest świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji.**

..............................................................................................

podpis odręczny i pieczęć imienna lub podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany

lub osobisty) osoby/osób właściwej/-ych do reprezentowania Wykonawcy