Kraków, dnia 04.05.2023 r.

ZZP-271-15-12/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-12/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 28.04.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet XXXII

Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie preparatu posiadającego formułę pielęgnacyjną opartą na kompleksie propantenolowym i witaminie E używany w wielu placówkach zamkniętych.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet XXXII

Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie preparatu posiadającego formułę pielęgnacyjną opartą na kompleksie propantenolowym i witaminie E używany w wielu placówkach zamkniętych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet XXXI

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.

Spektrum: B- EN 13727, F(C.albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, Noro (EN14476) -w warunkach brudnych w czasie do 1 minuty,. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet XXXI

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego odpornego na działanie alkoholu, posiadajce bardzo dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Spektrum: B, F(C.albicans), TBC, V(HBV, HCV, HIV, HSV, vaccinia, noro, rota) do 1 minuty. Rozmiar: 14 x 18 cm, pakowane po 150 szt. (BOX, wkład), z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 5

Pakiet XXXI

Poz. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Wyrób medyczny, opakowania: BOX a 200szt.po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet XXXI

Poz. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut. Opakowania 1 l. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet XXXI

Poz. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet XXXI

Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści produktu z możliwością mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)