**Sygnatura PN/01/05/2025**

(pieczęć adresowa firmy oferenta)

**Formularz ofertowy**

**Dane dotyczące oferenta:**

Nazwa: ……………………………………………………………………………………..

Adres : …………………………………………………………………………………...

Nr telefonu: ………………………..……………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………

Nr NIP ………………………………………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …………. na: **„Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy z możliwością odczytu radiowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach”**

oferuję wykonanie wyżej wymienionych dostaw będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

**Całkowita wartość zamówienia:**

Wartość netto ……………………………………………………………………… (słownie) …………………………….

Wartość podatku VAT ……………………………………………………………….(słownie) …………………………….

Wartość brutto ………………………………………………………………………….(słownie) …………………………….

1. **Wodomierze jednostrumieniowe DN 15, DN 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ i cechy wodomierza** | **Klasa obciążeń lub zakres pomiarowy - poz. zabudowy** | **Dopuszczalna temperatura** | **DN** | **Q3** | **Długość** | **Gwint króćca - G** | **PN** | **Liczydło** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | | **Cena x ilość** |
|  | **Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny w korpusie mosiężnym z nakładką radiową** | R ≥ 100 - pozioma | C | mm | m³/h | mm | cale | Bar | IP68 | szt. | netto | | netto |
| 1 | 30 | 15 | 1,6 | 110 | G ¾ | 16 | Tak | 20 |  | |  |
| 2 | **Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny w korpusie mosiężnym z nakładką radiową** | R ≥ 160 - pozioma | 30 | 15 | 2,5 | 110 | G ¾ | 16 | Tak | 3000 |  |  | |
| 3 | **Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy suchobieżny w korpusie mosiężnym z nakładką radiową** | R ≥ 160 - pozioma |  | 20 | 4,0 | 130 | G 1 |  | Tak | 200 |  |  | |

Tabela 1 Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe suchobieżne DN 15, DN 20

1. **Wodomierze ultradźwiękowe lub równoważne DN 15, DN 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ i cechy wodomierza** | **Klasa obciążeń lub zakres pomiarowy - poz. zabudowy** | **Dopuszczalna temperatura** | **DN** | **Q3** | **Długość** | **Gwint króćca - G** | **PN** | **Liczydło** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Cena x ilość** |
|  | **Wodomierz ultradźwiękowy lub równoważny w korpusie mosiężnym z liczydłem elektronicznym lub nakładką radiową** |  | C | mm | m³/h | mm | cale | Bar | IP68 | szt. | netto | netto |
| 1 | R ≥ 400 - dowolna | 50 | 15 | 2,5 | 110 | G ¾ | 16 | Tak | 700 |  |  |
| 2 |  | 50 | 20 | 4,0 | 130 | G 1 | 16 | Tak | 80 |  |  |

Tabela 2 Wodomierze ultradźwiękowe lub równoważne DN 15, DN 20

1. **Wodomierze ultradźwiękowe lub równoważne DN 25, DN 32, DN 40**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ i cechy wodomierza** | **Klasa obciążeń lub zakres pomiarowy - poz. zabudowy** | **Dopuszczalna temperatura** | **DN** | **Q3** | **Długość** | **Gwint króćca - G** | **PN** | **Liczydło** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Cena x ilość** |
|  | **Wodomierz ultradźwiękowy lub równoważny w korpusie mosiężnym z liczydłem elektronicznym lub nakładką radiową** | R ≥ 400 - dowolna | C | mm | m³/h | mm | cale | Bar | IP68 | szt. | netto | netto |
| 1 | 50 | 25 | 6,3 | 260 | G 1¼ | 16 | Tak | 50 |  |  |
| 2 | 50 | 32 | 10 | 260 | G 1½ | 16 | Tak | 20 |  |  |
| 3 | 50 | 40 | 16 | 300 | G 2 | 16 | Tak | 45 |  |  |

Tabela 3 Wodomierze ultradźwiękowe lub równoważne DN 25, DN 32, DN 40

1. **Wodomierze przemysłowe DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Typ i cechy wodomierza** | **Klasa obciążeń lub zakres pomiarowy - poz. zabudowy** | **Dopuszczalna temperatura** | **DN** | **Q3** | **Długość** | **Kołnierz - DN** | **PN** | **Liczydło** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Cena x ilość** |
|  | **Wodomierze przemysłowe z liczydłem elektronicznym lub nakładkami radiowymi** |  | C | mm | m³/h | mm | cale | Bar | IP68 | szt. | netto | netto |
| 1 | R ≥ 200 - poziom | 30 | 50 | ≥ 25 | 200 |  | 16 | Tak | 10 |  |  |
| 2 | 30 | 50 | ≥ 25 | 300 |  | 16 | Tak | 10 |  |  |
| 3 | 30 | 65 | ≥ 40 | 300 |  | 16 | Tak | 3 |  |  |
| 4 | 30 | 80 | ≥ 63 | 225 |  | 16 | Tak | 18 |  |  |
| 5 | 30 | 100 | ≥ 100 | 250 |  | 16 | Tak | 3 |  |  |
| 6 | 30 | 150 | ≥ 250 | 300 |  | 16 | Tak | 3 |  |  |

Tabela 4 Wodomierze przemysłowe DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150

1. **Moduły radiowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj modułu radiowego** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena netto**  **x ilość** |
| 1. | Antena pasywna do modułów radiowych Flowis+ | 50 szt. |  |  |

Tabela 5 Moduły radiowe

**Załącznik do Oferty :**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy.
2. Oświadczenia.
3. Kopie atestów PZH dla wyrobów mających kontakt z wodą pitną.
4. Deklarację zgodności Producenta na oferowane wyroby.
5. Dokument potwierdzający gwarancję dostaw wystawiony przez Producenta.
6. Karty katalogowe dla wszystkich oferowanych wodomierzy.
7. Instrukcja obsługi dla wszystkich oferowanych wodomierzy.

Oświadczamy, że:

1. Akceptuję termin realizacji zamówienia: 19 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Akceptuję okres gwarancji jakości 60 miesięcy.
3. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w SWZ.   
   W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane   
   w przetargu nieograniczonym jako niezbędne.
5. Wyrażam zgodę na 30-dniowy termin płatności, licząc od dnia wpłynięcia faktury   
   do Zamawiającego.
6. Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT.

Miejsce i data …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawionych do zaciągania zobowiązań.**