## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załacznik nr 1 do umowy nr NZ.261.36.2.2023
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jednorazowych smoczków do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny przeznaczony do karmienia wcześniaków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 i donoszonych, mały otwór przepływowy, wykonany z ekologicznego lateksu, anatomiczny - profilowany, pakowany sterylnie po 1 szt. | szt. | 10000
2. | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 i donoszonych , średni otwór przepływowy, anatomiczny - profilowany, wykonany z ekologicznego lateksu, pakowany sterylnie po 1 szt. | szt. | 9040
3. | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 i donoszonych , średni otwór przepływowy, anatomiczny - profilowany, wykonany z TPE, pakowany sterylnie po 1 szt. | szt. | 1280
4. | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych o wadze powyżej 1750 i donoszonych , duży otwór przepływowy, wykonany z ekologicznego lateksu, anatomiczny - profilowany, pakowany sterylnie po 1 szt. | szt. | 2200
5. | Smoczek jednorazowego użytku, sterylny, kształt prosty, diagnostyczny, przeznaczony do karmienia noworodków przedwcześnie urodzonych i donoszonych, trójprzepływowy, wykonany z elastycznego, miękkiego, ekologicznego lateksu, pakowany sterylnie po 1 szt. | szt. | 1000
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: