## OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 1 Zestaw do rekonstrukcji naczyń szyjnych i mózgowych oraz embolizacji i leczenia udarów niedokrwiennych (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesiące | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Spirale embolizacyjne• Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny • Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali.• Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery• Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza.• Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali • Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii • Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultra miękkich (najmniejsze rozmiary) | Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm długości 6-50cm | 1 sztuka | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral • Opakowanie zawiera 5 sterylnie zapakowanych urządzeń |  | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Cewnik prowadzący do dostępu promieniowego Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego• Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm | Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079" | 1 sztuka | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Cewnik diagnostyczny do dostępu promieniowego | Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040"• Dostępne długości: 120 i 130 cm • Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein | 1 sztuka | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Mikrocewnik do dostarczania spiral • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych• Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika• Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika | Średnice zewnętrzne 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm | 1 sztuka | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
6 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych •Mikroprowadnik wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 lub 10 cm • Prowadnik miękki, atraumatyczny • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej• W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 lub 205 cm • Średnica prowadnika 0,014” na całej długości lub 0,010"/0,012" (dist./prox.) | 1 sztuka | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
7 | Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyń • Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. Możliwość stosowania w rozwidleniach naczyń | Cewnik balonowy o średnicy 3 ,4 i 7mm, o długości 7,15 i 20 mm i średnicy przejścia (crossing profile) 2,2 ; 2,5 i 3,0F• Średnica balonu zależna od objętości inflacji, zawiera się w zakresie 3,0-4,0mm dla balonu 4mm, oraz w zakresie 3,4-7,1mm dla balonu 7mm • Cewnik o długości 150 cm.• Balon 4mm posiadający nominalną objętość 0,06ml i maksymalną objętość 0,15ml• Balon 7mm posiadający nominalną objętość 0,27ml i maksymalną objętość 0,35ml• | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
8 | Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczyń .Kompatybilny z prowadnikiem 0,010”, obecnym w zestawie. | • Cewnik balonowy o średnicy 3, 4 i 5mm, o długościach 10/15/20/30mm, średnicy przejścia (crossing profile) 2,2F.• Cewnik o długości 150cm • Balon o maksymalnych objętościach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0,20ml dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36ml dla balonu 30mm | 1 sztuka | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
9 | Stent do remodelingu• Stent z nitinolu o strukturze zamkniętych cel• Stent o znakomitej apozycji do ściany naczynia i dużej sile radialnej dzięki budowie „overlaping cells”• Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej• Stent repozycjonowalny z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu.• Stent o sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna – wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle min. 0,021” (stent 3-4mm) lub 0,027” (stent 5-6mm)• min. trzy markery platynowe na dalszym końcu stentu, jeden marker na bliższym końcu• Wskazania do stosowania w remodelingu tętniaków o szerokiej szypule. | Stent o rozmiarach (średnica [mm.] /długość robocza[mm.]):3mm/20mm, 4mm/20mm, 6mm/20mm, 6mm/30mm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
10 | System dostawczy do stentu• Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie o 3cm, cewnik pokrywany hydrofilnie.• Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027”, posiadający jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie. | • Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm , mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, • Mikrocewnik o długości całkowitej 135cm -mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027 | 1 sztuka | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
11 | Oprzyrządowanie do odczepiania stentu • Generator, gwarantuje wizualną i dźwiękową informację o odczepieniu stentu • Komplet kabli połączeniowych o długości 2,75m |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
12 | Mikrocewnik do dostarczania spiral • Mikrocewnik o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014”, oraz z cewnikiem prowadzącym o min. św. wewn. 0,05” (1,28mm) dla rozmiaru 14 i 0,035” (0,89mm) dla rozmiaru 10. • Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,1/1,7F lub 2,4/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017” na całej długości• Mikrocewnik o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE• Mikrocewnik o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/stabilność/miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej • Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 45˚/2,5mm, 90˚/5mm• Pokrycie hydrofilne |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
13 | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych• Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym • Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności ”• Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności• Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii• Wewnętrzne światło pokryte teflonem • Różne kształty końcówek : prosta , Multi-Purpose 25° • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038” | Dostępne długości : 95 cm , 105 cm , 115 cm i 125 cm i 130 cm , miękka część dystalna o długości 8 cm• Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm• Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072” | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
14 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem• Implant wykonany w postaci tubularnej siatki z 48 lub 64 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej oraz stopu platyny• Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka• Dedykowany do naczyń od średnicy od min. 2,5 mm do min. 5,0mm • min. 3 długości dla każdej średnicy, w min. zakresie 10 - 30 mm • Możliwość repozycji po uwolnieniu min. 90% długości urządzenia• Modyfikacja powierzchni polegająca na chemicznym związniu syntetycznego polimeru w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. • Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter” |  | 1 sztuka | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
15 | System dostawczy do implantu• Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych• Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz | • Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. | 1 sztuka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
16 | Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu• Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH• DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH• Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie | • Dostępny w trzech lepkościach 6% EVOH, 6,5% EVOH oraz 8% EVOH• W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
17 | Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH• Mikrocewnik o długości całkowitej 170cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010”.• Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013”• Mikrocewnik o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej• Pokrycie hydrofilne na całej długości• Wyposażony w mandryn ułatwiający wprowadzenie do cewnika prowadzącego | długość całkowita 170cm średnicy zewnętrznej 2,7-1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,013 | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
18 | Mikrocewnik infuzyjny z odczepialną końcówką, kompatybilny z materiałem embolizacyjnym EVOH • Mikrocewnik o zbrojeniu, w części proksymalnej stalowym, w części dystalnej nitinolowym• Mikrocewnik o dystalnym segmencie o długości 25cm• Dystalne markery obrazujące początek i koniec segmentu odczepialnego cewnika• W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | • Mikrocewnik o długości całkowitej 165cm.• Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,7/1,5F prox/dyst. • Odczepialna końcówka o długości: 1,5/3/5cm | 1 sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
19 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych• Mikroprowadnik o długości całkowitej 200 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 cm.• Średnica prowadnika 0,008 długości całkowitej 200 cm” na dystalnym odcinku i 0,012" na proksymalnym odcinku• Pokrycie hydrofilne w części dystalnej. Prowadnik miękki, atraumatyczny• W zestawie torquer i introducer do wprowadzania prowadnika do koszulki lub Y-adaptera | Średnica prowadnika 0,008 o długości całkowitej 200 cm” na dystalnym odcinku i 0,012" | 1 sztuka | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
20 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych• Urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek• Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia• Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu • na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu• Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm.• System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” lub max. 0,027” • Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego | Dostępne średnice: 4 i 6 mm; dostępne długości: 20, 24, 40 mm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
21 | System dostawczy • Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych• Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika• Pokrycie hydrofilne na zewnątrz cewnika | Średnica zewnętrzna max. 0,030”/0,034” lub 0,036”/0,040” dist/prox, światło 0,021” lub 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm lub 160cm | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
22 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych• Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji. Miękka, atraumatyczna, fazowana końcówka• cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm• Wskazanie do stosowania: do usuwania/odsysania skrzeplin z naczyń krwionośnych w układzie tętniczym | Cewnik o świetle wewnętrznym 0.068” lub 0.071” i długości roboczej 132 cm • Maksymalna średnica zewnętrzna: 0.083” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.068” i 0.0855” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.071 | 1 sztuka | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
23 | Pompa aspiracyjna (dzierżawa na czas trwania umowy) Pompa próżniowa, kompatybilna z urządzeniami do trombektomii mechanicznej |  | miesiąc | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dzierżawa
24 | Przewody aspiracyjne• przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem ssania (on/off), kompatybilne z pompą aspiracyjną | rurki o świetle wewnętrznym 0.11” i długości 112"• odcinek dystalny o długości 7" | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
25 | Zbiornik aspiracyjny• Zbiornik o pojemności 1200ml, wykonany z transparentnego tworzywa. Kompatybilny z pompą aspiracyjną | poj. 1200 ml | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
26 | Cewnik prowadzący z balonem do zabiegu trombektomii mechanicznej• cewnik prowadzący zakończony dystalnym balonem do zamknięcia tętnicy przy zabiegu trombektomii .Konstrukcja koaksjalna, cewnik zbrojony w obu warstwach• wyposażony w dwa markey obrazujące końce balonu • długość balonu 7 lub 10mm | • cewnik o średnicy 6F, 7F, 8F lub 9F i świetle wewnętrznym od 0,051" do 0,085” • długość robocza 92-95cm | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
27 | Stent szyjny samorozpręzalny o konstrukcji otwartokomórkowej wycinany z nitinolowej tuby,- kompatybilny z prowadnikiem 0,014” i koszulką 6F - markery na systemie dostawczym, stenty stożkowe posiadają dodatkowy marker obrazujący segment środkowy między częścią węższą a szerszą | - średnice proste: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm- średnice stożkowe: 8.0x6.0mm, 10.0x7.0mm- długości 20, 30, 40, 60mm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
28 | Protekcja dystalna typu filtr zbudowany z heparynizowanej nitinolowej nici utkanej w koszyk ,- system umożliwia zastosowanie niezależnego prowadnika 0.014” lub 0.018” według uznania operatora -kompatybilny z koszulką 6F; profil przejścia 3,2F - możliwość zastosowania naczyniach obwodowych, szyjnych i wieńcowych | 5 rozmiarów koszyka 3.0, 4.0, 5.0 6.0, 7.0mm ,- długość systemu: 320cm lub 190cm | 1 sztuka | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
29 | Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu .Pokrycie silikonowe .Dystalny segment z oplotu z pozłacanego wolframowego drutu .Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni | Rozmiary prowadnika:• Średnica: 0,014”, długości: 80/180/300cm, standard sztywności zakończenia: INT• Średnica 0,018”, długości: 60/80/180/300cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP• Średnica 0,035” miękkie body, długości: 145/180/260/400cm, standard zakończenia: INT• Średnica 0,035” sztywne body, długości: 80/145/180/260/300/400cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP-Dystalna część o różnej długości: 2/5/7/8/9/14/15/20cm | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
30 | Pętla naczyniowa zaciskowa odchodzi prostopadle pod kątem 90 stopni od trzonu - wysoce radiocieniująca wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego- - cewnik prowadzący 4F lub 6F ,w komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer | średnice:2.0mm,4.0mm,5.0mm,7.0mm,10.0mm,15.0mm,20.0mm,25.0mm,30.0mm,35.0mm ,- długości pętli 65 lub 120cm, | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 2 (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Cewnik prowadzący zbrojony podwójnym splotem wolframowym i ze stali nierdzewnej. Cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091”Długości: 55 i 90cm. Wewnętrzne powłoka wykonana z PTFE a zewnętrzna z Arnitel-u. Miękka, atraumatyczna końcówka w 17 wariantach kształtów. |  | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Cewniki balonowe do tetnicy szyjnej. Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy. |  | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, pleciony z drutu będącego stopem kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu z rdzeniem tantalowym zapowniejacym doskonało widoczność całego stentu w skopii. System dostarczania akceptujący prowadnik 0,014”, monorail. Długość cewnika dostawczego 135cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 6F. Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o architekturze zamkniętokomórkowej bez dodatkowej mikrosiatki. Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna. Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny. Średnice w naczyniu: 4-9mm, długości w naczyniu: 30-62mm. |  | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | System protekcji dystalnej z prowadnikiem 0,014" pokryty teflonem o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Koszyk filtra umocowany w sposób gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej będącej jednocześnie cieniującym markerem z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów. Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. System Monorail o profilu przejścia 3,2F |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 3 Zestaw do leczenia malformacji naczyniowej OUN (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesiące | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych z systemem odłączania dystalnej części mikrocewnika, o zmiennej elastyczności, z trzema platynowymi markerami, pokryty powłoką hydrofilną, . | 1,5Fx165cm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Mikrocewnik do embolizacji naczyń mózgowych o zmiennej miękkości, z zakończeniem w kształcie oliwki, powlekany substancją hydrofilną, z platynowym markerem na końcu, rozmiar.Możliwość użycia z klejem i/lub klejem rozcieńczonym z rozpuszczalnikiem np. Lipiodol | 1,2F, 1,5F, 1,8Fx 165cm | 1 sztuka | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, | srednica części dystalnej 0,007", dł. 210cm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, | srednica części dystalnej 0,008", dł. 210cm | 1 sztuka | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej, część dystalna widoczna w promieniach RTG na dł. 8cm, | średnica 0,012/0,014", dł. 200cm | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
6 | Mikroprowadnik o budowie hybrydowej | 0,012" dł. 300cm | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
7 | Mikrocewniki z balonami do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych:, pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów | rozmiar od 4,5x15mm do 5,0x10mm | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
8 | Mikrocewnik z balonami o podwójnym świetle do remodelingu naczyń, okluzji i aspiracji podczas zabiegów embolizacji tętniaków mózgowych: pokrycie hydrofilne, obecność 2 platynowych markerów. | średnice 3-5mm do 4-6mm, dł od 6 do 30mm, | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
9 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny w postaci półprzezroczystej zawiesiny gotowej do użycia. Szybko polimeryzujący z żywą tkanką w wilgotynym środowisku. Tworzący cienką, elastyczną, wodoodporną antyseptyczną powłokę mocno przylegającą do tkanki, o wysokiej wytrzymałosci na rozciąganie. Polimeryzujący w czasie ≤ 2 s. Osiągający całkowitą odporność mechaniczną ≤ 90s. w temp. 45̊ C. Ampułki 1ml, opakowanie 6 sztuk |  | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
10 | Materiał do embolizacji EVOH - kopolimer w roztworze DMSO, o stałej i jednorodnej nieprzepuszczalności dla promieni RTG, środek zawiera zmikronizowany pył tantalowy. 4 rodzaje preparatu, wersje standard przeznaczone do standardowych embolizacji terapeutycznej AVM, środek o niższej gęstości. O 30% niższa przepuszczalność na promienie RTG, przeznaczone do dokładniejszej oceny naczyń AVM oraz ilości wstrzykiwanego plynu embolizacyjnego; zawartość preparatu: 1,5ml fiolki kleju, 1,5 ml fiolki DMSO, 1 strzykawka do DMSO 1 cm3. |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
11 | Mikrocewnik z balonem do okluzji i remodelingu w mózgowym układzie żylnym, wykorzystywany do leczenia przetok oponowych | 8x80mm, 10x80mm | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
12 | Stent intrakranialny samorozprężalny posiadający wzmocnioną sterowność, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017”(0.43 mm) Posiadający ulepszony pusher dla zapewnienia lepszego kompromisu pomiędzy elastycznością a popychalnością. Jednorodna powierzchnia siatki zapewniająca gładsze otwieranie stentu. | średnica od :2,25 mm- 3,25 mm oraz długości 10,5 mm- 26 mm. | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
13 | Stent intrakranialny posiadający wzmocnioną sterowność, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017”(0.43 mm) Posiadający ulepszony pusher dla zapewnienia lepszego kompromisu pomiędzy elastycznością a popychalnością. Jednorodna powierzchnia siatki zapewniająca gładsze otwieranie stentu. W rozmiarach średnic od : 2,25 mm- 3,25 mm oraz długości 10,5 mm- 26 mm. |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
14 | Cewnik typu BALLAST Cewnik 6F, o długości 80/90/100 cm Cewnik do wprowadzania urządzeń interwencyjnych Miękka końcówka dystalna Powłoka hydrofilna na 20 cm części dystalnej Odporność na złamania, giętkość, optymalne wsparcie i łatwość wprowadzania. |  | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 4 Rekonstrukcja naczyń mózgowych wewnątrzczaszkowych i dogłowowych w tym embolizacji AUM (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesiące | cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Spirale embolizacyjne pokrywane odczepiane elektromechanicznie, spirale platynowe pokrywane polimerem – hydrożelem zwiększającym objętość spirali w zależności od jej grubości. Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka. Spirale o różnych wymiarach średnic i długości. | Spirale o średnicy pierwotnego zwoju 0,010"; 0,018"Starndard, Soft, Extra Soft, helikalne, 3D; długości 1-50 cm | 1 sztuka | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Spirale embolizacyjne platynowe odczepiane elektromechanicznie. Spirale z możliwością repozycjonowania wewnątrz worka tętniaka. Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności. | Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0,010; 0,018’’. Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 3D, Helical, Helical SR, HyperSoft, trzy okręgi połączone platynowymi łącznikami | 1 sztuka | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | System odczepiania elektromechaniczny gwarantujący wizualną informację o odczepieniu spirali | zielona / czerwona dioda sygnalizująca | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony – zbudowany z 7 i 8 segmentów. Polerowany atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną. Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali. | Zewnętrzna średnica-średnica wewnętrzna: 2.4/1.7F, 0.017’’; 2.5/2.0F, 0.021"; 3.1/2.6F, 0.027". Długość cewnika 150 lub 156 cm, pokrycie hydrofilne na długości 100 cm i 110 cm. | 1 sztuka | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych. Prowadnik o budowie hybrydowej. Prowadnik o średnicy 0,012’’ w części dystalnej oraz 0,014’’ w części proksymalnej. Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej wykonany z nitynolu. Część nitynolowa o długości 60 cm, kształtowalna część prowadnika o długości 1,4 cm, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm. | Prowadnik o długości 200 cm z możliwością wydłużenia do 315 cm/ lub co najmniej do 300 cm | 1 sztuka | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
6 | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych • Prowadnik o budowie hybrydowej • Prowadnik o średnicy 0.007’’ w części dystalnej oraz 0.014’’ w części proksymalnej • Rdzeń prowadnika w części dystalnej wykonany z nitynolu w części proksymalnej wykonany ze stali • Prowadnik o długości 210 cm • Kształtowalna końcówka prowadnika o długości 1,4 cm • Pokrycie hydrofilne na długości 158 cm |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
7 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy. Stent pleciony wykonany z nitynolu. Posiada po 4 lub 3 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopi. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy: 0,021’’- w zakresie średnic: 3-5,5mm; kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017"- w zakresie średnic: 2,5-3,5mm. Dostępna wersja stentu całkowicie widoczna w skopii, kompatybilna z mikrocewnikiem 0,017" w zakresie średnic 2,5-4,0 mm. | Średnice stentu 2,5-5,5 mm. Długości 12-33 mm | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
8 | Stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem. Implant samorozprężalny kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączający napływ do worka tętniaka. Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych. Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici cieniujące wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopi. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy .027’’. Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 3.0 - 5.5mm. Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego: 13/7 – 62/56 mm. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy .021’’. Przeznaczony do zmian w naczyniach o średnicy: 2.0 – 3.0mm. Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego: 13/8– 41/37 mm. | Średnice stentu 2,5-5,5 mm. Zakres długości stentu zewnętrznego/wewnętrznego: 13/7-62/56 i 13/8-41/37 mm. | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
9 | Przestrzenny koszyk z nici nitynylowych zróżnicowane wysokości i średnice, koszyk odczepiany elektromechanicznie | 2 kształty koszyka. Wysokość 2-9 mm i 2,6-9,6 mm. | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
10 | Mikrocewniki do wprowadzania systemu przestrzennego koszyka. Profil zewnętrzny dystalny / proksymalny - św. wewnętrzne 2,2/2,5 F - .017"; 3,0/3,2 F -.027"; 3,4/3,8 F - .033". | Długości cenników dla: .017"; .027" - 154 cm, .033" - 133 cm | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
11 | Balon przeznaczony do techniki remodelingu naczyń mózgowych. Shaft balonu okrągły : średnica zewnętrzna części proksymalnej 2.8 F, średnica części dystalnej 2.1 F. Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu, 2 kanał – kompatybilny z DMSO, spiralami embolizacyjnymi i stentem ewnątrzczaszkowym kompatybilnym z cewnikiem o świetle .017’’. Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce. | Rozmiary: 4/10mm, 4/15mm, 4/20 mm, 4/11 mm. | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
12 | Stent do tętnic szyjnych Stent samorozprężalny o dużej sile radialnej, Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynolowych. | Zakres średnic stentu 6-9 mm Zakres długości stentu 2-4 cm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
13 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik zbrojony na całej długości hybrydowo (braid/coil). Atraumatyczny dystalny segment kształtowalny nad parą. Długośc dystalnej końcówki 17 cm. | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 5F/0.055’’. Długość cewnika: 115, 125 cm. | 1 sztuka | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
14 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych umożlwiający podawanie środków diagnostycznych, aspirację skrzepów i zatorów Cewnik zbrojony, atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną. Średnica zewnętrzna/wewnętrzna 6F/0.070”; | Średnica zewnętrzna/wewnętrzna 6F/0.070”. Długość cewnika: 125, 131 cm | 1 sztuka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
15 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika. Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie. Kształtowalna dystalna końcówka 7 cm, pokrycie hydrofilne na długości 15 cm. Cewnik o kształcie końcówki; Prosta, MP2. | Część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5 F - średnica wewnętrzna 0,059”, 6 F – średnica wewnętrzna 0,071” długość cewnika 95 cm, cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F – średnica wewnętrzna 0,041”, 5 F – średnica wewnętrzna 0,048”, długość cewnika 117 cm | 1 sztuka | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
16 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych. Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalnej, pokrycie PTFE w wewnętrznej części cewnika. | Średnice 5F /,059”; 6F/,071”; długość cewnika 95 cm. | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
17 | Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu Kopolimer PLGA, rozpuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). Zawiera jod, jako środek cieniujący. W zestawie: 1 szklana strzykawka z 1 ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1 ml DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników. | Dostępny w czterech stężeniach LV, 25%, 30%, 35% | 1 sztuka | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
18 | Balon okluzyjny szaft balonu: średnica zewnętrzna części proksymalnej: 2.8 F; średnica zewnętrzna części dystalnej: 1.6 F szaft balonu: średnica wewnętrzna części proksymalnej: 0.015”; średnica wewnętrzna części dystalnej: 0.010”, szaft balonu o budowie 2 kanałowej kompatybilny z DMSO,pokrycie hydrofilne poprawiające nawigację w krętych naczyniach | średnica balonu: 2.2 mm, długość balonu: 9 mm, średnica robocza balonu: 1.7-2.7 mm kompatybilny z prowadnikiem 0.008”, długość robocza cewnika: 165 cm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
19 | System do trombektomii mechanicznej. System zbudowany z połączonych ze sobą nitynolowych ”klatek” - segmentów z markerami pomiędzy każdą z klatek. Każdy segment obraca się niezależnie wokół własnej osi dopasowując się do średnicy i ścian naczynia. System zamocowany na popychaczu z cieniującą końcówką w obrazie RTG. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017’’. | Średnica sfer od 3 – 6 mm, ilość sfer w jednym systemie od 3 – 5, długość robocza różna w granicach 15 – 44 mm w zależności od ilości sfer w jednym systemie. Długość systemu dostawczego 180 cm | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
20 | Protekcja dystalna • Protekcja dystalna w formie koncentrycznego filtra nakładanego na prowadnik 0.014” • Filtr wykonany z nitynolu • System posiada tantalowe markery • Zakres średnic filtra 3-6,5mm |  | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
21 | Mikrocewnik ułatwiający nawigowanie cewnikiem pośrednim • Cewnik zbrojony z segmentem o zwiększonej średnicy zewnętrznej do 5.1F na długości 1,1 cm • Trzy platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie • Średnica wewnętrzna cewnika 0.021", średnica zewnętrzna dystalnie/proksymalnie 2.0F/2,5F • Długość cewnika 160 cm • Długość końcówki 1,5 cm |  | 1 sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 5
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Koszulka dotętnicza udowa 5-8F. Igła stalowa, o ostrzu o zwiększonej ostrości, ułatwiającym wejście w tkankę i ścianę naczyń Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Długotrwale szczelna zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem | Prowadnik ze stali nierdzewnej o długości 50 i 80 cm i średnicach 0,035″ i 0,038″ | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Koszulka dotętnicza promieniowa 4-7F Igła stalowa, o ostrzu o zwiększonej ostrości, ułatwiającym wejście w tkankę i ścianę naczyń Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Długotrwale szczelna zastawka hemostatyczna Ramię boczne zakończone kranikiem | Prowadnik ze stali nierdzewnej o długości 40 cm i średnicy 0,018'' i nitynolowo-platynowy o długości 40 cm i średnicy 0,018'' | 1 sztuka | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Igła angiograficzna cienkościenna, ergonomiczny, karbowany lub ułatwiający posługiwanie się igłą w mokrych rękawiczkach | 21G, długość 4 cm, | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Strzykawka przeznaczona do generowania ciśnienia jak i próżni. | 10 ml, 20 ml, 30 ml, 60 ml | 1 sztuka | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Zastawka hemostatyczna z gwintem mocującym z dowolnym cewnikiem posiadająca boczny przewód umożliwiający płukanie | 8F | 1 sztuka | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
6 | Cewnik diagnostyczny standardowy Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ 4F - .040’’; 5F-.046” Długości cewników 40- 125 cm. Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium.Duża gama krzywizn, kompatybilny z prowadnikiem 0,038" i 0,035" | Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborn; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush. | 1 sztuka | 190 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
7 | Cewnik diagnostyczny hydrofilny Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ 4F - .040’’; 5F-.046” Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. | Długości cewników 65- 125 cm. | 1 sztuka | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
8 | Prowadnik hydrofilny Prowadnik z nitinolowym rdzeniem pokrytym płaszczem poliuretanowym z pokryciem hydrofilnym. Końcówki: prosta i zakrzywiona. Dostępne prowadniki sztywne i standardowe. Przeniesienie obrotu 1:1 | średnice 0,035”; 0,038” zakresy długości 180 cm – 260 cm | 1 sztuka | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 6 Zestaw do rekonstrukcji tętnic mózgowych (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | MW flow diverter :Cylindryczny implant naczyniowy o długościach roboczych 9-30 mm i średnicach naczyń 2-5 mm, tkany z 64 nitinolowych włókien. FD dostępny w dwóch wersjach: - Rdzeń z platyny zapewniający widoczność we fluoroskopii RTG, posiadający dwa znaczniki, możliwość częściowego wysunięcia (moment w którym nadal możliwe jest wycofanie oznaczony platynowym znacznikiem) lub - 2 rentgeno-kontrastowe włókna na całej długości FD + 8 markerów na końcu proksymalnym., mozliwosc całkowitego wysunięcia i w razie potrzeby ponownego wciągnięcia do mikrocewnika. - Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,027‘‘. Odłączenie FD następuje mechanicznie. Stałe zachowanie okrągłej średnicy, co jest, wraz z siłą radialną, ważnym czynnikiem kontaktu ze ścianą naczynia. |  | 1 sztuka | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | MW flow diverter :Urządzenie modulujące przepływ krwi do wewnątrznaczyniowego leczenia chorób naczyniowych w tętnicach pozaczaszkowych i wewnątrzczaszkowych. Cylindryczny implant naczyniowy, samorozprężalny, składający się z 48 splecionych drutów z nitinolu na rdzeniu z platyny (DFT) zapewniającym widoczność we fluoroskopii RTG. 2 znaczniki z platyny: pierwszy na końcu dystalnym niezależnego systemu wprowadzającego, drugi na dystalnej końcówce prowadnika. Odczepialny mechanicznie. Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021” | FD o długościach roboczych 9.9-25 mm i średnicach naczyń 1,75-3 mm. | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Podpórka nitinolowa „Stent-like“ do coilingu tętniaków zlokalizowanych przy bifurkacjach..Korona dostępna jest w dwóch wariantach: płatki wytkane lub niewytkane siatką nylonową. Dostępny wariant z 6-ma płatkami.Korona na płatkach posiada markery RTG w celu kontroli rozwinięcia i idealnego położenia. Proksymalny koniec implantu jest połączony z drutem prowadzącym za pomocą kobaltowo-chromowego mostka, połączenie to można rozdzielić elektrolitycznie. Na proksymalnym końcu shaftu znajduje się marker – w połączeniu z położonym ekscentrycznie drutem prowadzącym.Możliwość całkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umożliwić poprawienie jego położenia lub wyjęcie. Zalecany mikrocewnik (ID 0,021").Do stentów dołączony kompatybilny system-urządzenie do rozłaczania elektrolitycznego stentu „datachment system“, użyczony na czas trawania umowy. | Długość shaftu 15mm, 20 mm lub 25 mm. Średnica korony 4-15 mm (4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15). Średnica shaftu (stentu wspierającego) wynosi 4 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,5-3,7 mm oraz 3 mm dla naczyń krwionośnych o średnicy 2,2-2,7 mm, shaft posiada duże oczka. | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Kable kompatybilnych z urządzeniem do odczepiania podpórki nitinolowej „stent like” – datachment system |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Urzadzenie do trombektomii mechanicznej:Nitinolowy „stent like“, wewnątrzczaszkowy, samorozprężający ekstraktor materiału zakrzepowo-zatorowego, nieodpinany.Otwarty koniec dystalny i proksymalny, drut prowadzący uchwycony jest ekscentrycznie.Możliwość otwarcia za skrzepem, lub wewnątrz (idelanie w 2/3 wewnątrz, 1/3 dystalnie)Wysoka siła radialna, zwłaszcza w części proksymalnej, dzięki pierścieniowi obwodowemu.Podczas wyciągania podłużnie spiralnie otwarta struktura nitinolu ekstraktora dostosowuje się do systemu naczyń krwionośnych i nie dochodzi dzięki temu do ewentualnego uszkodzenia naczyń podczas ekstrakcji skrzepu, jak również do przeskoku . Dzięki stałemu pierścieniowi obwodowemu w części proksymalnej ekstraktora nie dochodzi do jego zapadnięcia podczas przejścia przez skrzeplinę. | Kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021‘‘ lub 0,017“ Dwa markery dystalne, jeden proksymalny. | 1 sztuka | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
6 | Cewnik balonowy RX do PTA zwężonych tetnic wewnątrzczaszkowych- Cewnik przeznaczony do plastyki naczyniowej tętnic wewnątrzczaszkowych, pozaczaszkowych tętnic zasilających mózg oraz rozszerzania tętnic i rozdzielaczy przy słabej apozycji ścian w tętnicach wewnątrzczaszkowych -Dalsza część korpusu złożona z dwóch kanałów: jeden umożliwiający inflację i deflację, drugi wprowadzenie prowadnika | Długa miękka końcówka dystalna o cienkim profilu 0,016” - Niski profil przechodzenia balonu ( 0,023”) - Średnica 1.25 – 4.0 - Długość balonu: 10 – 40, długość całkowita: 160 cm - Wbudowane znaczniki RTG - Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
7 | Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i ustalania pozycji cewników i innych urządzeń zabiegowych. Wysoka odporność na zgniatanie, rdzeń wykonany ze stopu ASACOR Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach rentgenowskich Powłoka hydrofilna w części dystalnej Część proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem Koniec proksymalny wyposażony w złącze przedłużki | Średnica 0,014", standardowa długość 205 cm | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
8 | Drut przedłużający. Cewnik typu hypotube w dystalnym końcu przedłużki | Średnica 0,014", długość urządzenia 115 cm | 1 sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
9 | Spirale embolizacyjne kompatybilne z microcewnikiem o świetle 0.017”. Natychmiastowe mechaniczne odłączenie. Materiał, z którego wykonano coile: stop wolframu platynowego, o średnicy 0.0013”. Dwa markery nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. Spirale ACS typu „framing” tworzą wstępną konstrukcję do embolizacji tętniaków mózgu lub zmian naczyniowych. Po utworzeniu konstrukcji z użyciem jednej lub kilku spiral typu „framing” można zastosować dodatkowe spirale ACS typu „framing”, „filling” i „finishing” do embolizacji tętniaka lub zmiany. Spirale ACS typu „filling” służą do wypełnienia światła tętniaka lub zmiany w obrębie ustalonej spirali typu „framing”. Spirale ACS typu „finishing” są giętkie i służą do zakończenia embolizacji szyjki tętniaka lub zmiany naczyniowej. W ofercie dostępne są dwa kompatybilne systemy ACS, zawierające po 10 lub 18 spiral. Spirale dostępne w rozmiarach: 1). 18-system complex framing: śr. 6,0-2,0, FLD 4.50-18.75mm 2). 10-system complex framing: śr. 2.00-10.0; FLD 1.50-7.50mm 3). 10-system complex finishing: sr. 1.0-5.0, FLD 1.00-3.75mm 4). 10-system helical filling: śr. 3.0-10.0mm 5). 10-system helical finishing: śr. 1.0-6.0mm |  |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
10 | Samorozprężalny stent wewnatrzczaszkowy o otwartych komórkach, pokryty przeciwzakrzepową technologią powlekania HPC. Stosowany w leczeniu tętniaków o szerokiej szyi, rozwarstwień i zwężeń wewnątrzczaszkowych. Dla naczyń od 2,5 mm do 4,5 mm. Kompatybilny z MC 0,0165” / 0,017” ID. |  |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 7 (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Mikrocewnik do dostarczania spiral Mikrocewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych - dostępne w dwóch wersjach: z dwoma markerami oraz z jednym markerem. - ultra miękka końcówka zapewnia lepszą plastyczność nawet przy wielokrotnym kształtowaniu końcówki; hydrofilowa powłoka na całym cewniku zapewnia doskonałe możliwości dostarczania. - dostępne trzy średnice wewnętrzne: 0.015”, 0.0165”, 0.021”, 0.027” - efektywna długość 140-150 cm |  | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Cewnik do odsysania : - cewnik przeznaczony do usuwania świeżych, miękkich zatorów i skrzepów z obwodowego układu krwionośnego i nerwowo-naczyniowego. - cewnik jednokanałowy o zmiennej sztywności ze znacznikami radiocieniującymi na końcu dystalnym i proksymalnym sekcji cewnika dla potrzeb obrazowania angiograficznego - korpus cewnika jest pokryty powłoką hydrofilową, która zmniejsza tarcie podczas użytkowania - Część proksymalna cewnika to przewód sterujący wykonany ze stali nierdzewnej. - Cewnik do odsysania można wprowadzać przy pomocy dedykowanego cewnika prowadzącego 8F / koszulki prowadzącej 6F oraz za pomocą prowadnika / mikrocewnika do układu naczyń tętniczych do momentu osiągnięcia żądanego naczynia krwionośnego. - Do cewnika prowadzącego / koszulki prowadzącej jest przymocowane źródło podciśnienia, a skrzepy zasysane są przez cewnik do odsysania za pośrednictwem osłony prowadzącej - dostępne 4 rozmiar: 3F, 4F, 5F, 6F - długość – 130 cm, 135 cm, 148 cm - kompatybilny: z prowadnikiem 0,018”- 0,035”,z mikrocewnikiem: 2,4F- 5,0F |  | 1 sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Neuroprotekcja dystalna : jednorazowe urządzenie zabezpieczające przed zatorem jest wskazane do stosowania jako prowadnik i system ochrony przed zatorem w celu zatrzymania i usunięcia materiału zatorowego podczas wykonywania zabiegów angioplastyki i stentowania w tętnicach szyjnych.Materiał nitinolowy , Miękki filtr pleciony i okrągła końcówka dystalna zminimalizować ryzyko urazu naczynia, Doskonała kontrola osiowa i odporność na załamania , Znacznik złotej pętli może identyfikować stan zwolnienia filtra, co zapewnia optymalnyumieszczenie filtra w naczyniu, Unikalna konstrukcja obudowy prowadnika na filtrze zapobiega jego przemieszczeniu spowodowane ruchem prowadnika, Gradientowa średnica porów od końca dystalnego do proksymalnego gwarantuje skuteczny zator przechwytywanie przy zachowaniu ciągłego przepływu krwi, Kompatybilne z cewnikami 5F/6F i Prowadnik 0,014''o długości 190cm i 320cm, który może zapewnić szybką wymianę podczas zabiegu, średnica filtru 5,6,7 mm |  | 1 sztuka | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Stent pleciony do leczenia udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii. Stent, którego rozprężenie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest on koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu, - stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0016”/0013” długość stentu to 20,5 mm |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Stent pleciony do leczenia udarów mózgu: nitynolowy całkowicie widoczny w skopii stent, którego rozprężanie można kontrolować za pomocą suwaka. Przymocowany na stałe do systemu wprowadzającego. Dystalnie i proksymalnie zakończony jest on koszyczkami, które umożliwiają zamknięcie skrzepliny wewnątrz stentu, stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0017”długość stentu to 23 mm, stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0021”-długość stentu to 32 mm i 53 mm |  | 1 sztuka | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 8 Diagnostyka i leczenie wad OUN z uwzględnieniem leczenia udaru niedokrwiennego mózgu w fazie ostrej (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesiące | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie • Spirale kompatybilne z mikrocewnikiem o średnicy ≥ 0.0165” • Spirale o różnych kształtach i stopniu sztywności: 360o SHAPE – spirale o kształcie przestrzennym, rotujące wewnątrz tętniaka (mechanizm SR - stretch resistant, tzn. wewnątrz pierwotnego zwoju spirali znajduje się polipropylenowa nić, łącząca oba końce spirali i uniemożliwiająca jej rozciągnięcie i urwanie). Wersje sztywności: • Standard - standardowa • Soft – miękka • Ultra – super miękka • HELICAL SHAPE – Helical Ultra – super miękka • Spirale o rozmiarach, średnice od 1mm do 24mm, długości od 1cm do 50cm • Spirale platynowe • Spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza • System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizacjęodczepienia spirali • Spirale z możliwością repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka • Spirale o średnicy pierwotnego zwoju: 0.0095”; 0.010”; 0.011”; 0.012” oraz 0.014” |  | 1 sztuka | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – gwarantujący wizualną (zielona dioda) oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund |  | 1 sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
3 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 • Prowadnik o średnicy 0.012” oraz 0.014” i długości 200/300 cm • Rdzeń prowadnika wykonany ze stali w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą z mikrofabrykacją. • Dystalna cześć cieniująca na długości 35/45/55cm • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej oraz teflonowe w części proksymalnej • Dostępny w dwóch wersjach sztywności: - standard - support |  | sztuka | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
4 | Mikrocewnik do dostarczania spiral oraz stentu interkranialnego • Cewnik zbrojony – oplot przeciwsobny, • Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną, • Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.017”, dystalna część o długości 7.5 oraz 15cm lub 2.4F proksymalnie, 1.7F dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6 cm • Dł. cewnika 150 cm • 2 kształty: stright oraz pre-shaped • Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral, • Teflonowe światło wewnętrzne, • Pokrycie hydrofilne na zewnątrz, • Rekomendowany prowadnik 0.014” |  | sztuka | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
5 | Cewnik superselektywny • Cewnik o średnicy 2.9F/2.7F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0.027” na całej długości • Cewnik zbrojony włóknem poliestrowym w części proksymalnej i drutem platynowym w części dystalnej • Polerowane zakończenie z platynowym markerem widocznym w skopii • Pokrycie hydrofilne na całej długości • Wewnętrzne światło z PTFE • Długości 135 lub 150cm, miękka/giętka część dystalna 6 lub 18cm • Cewniki proste oraz o fabrycznie ukształtowanych zakończeniach (Pre-Shaped) • Cewniki o końcówce flex lub standard |  | sztuka | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
6 | Urządzenie do trombektomii Stroke Fast 3 Pack • Wskazanie - urzadzenie do trombektomii |  | sztuka | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
7 | Cewnik prowadzący balonowy • Cewnik balonowy stosowany w celu zapewnienia zatrzymania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych mózgu w procedurach trombektomii mechanicznej w celu zapobieżenia dystalnej embolizacji. Cewnik jest również stosowany jako kanał dla stentretrievera • Balon compliant o miękkiej i atraumatycznej budowie |  | sztuka | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
8 | Cewnik do dostępów dystalnych • Cewnik umożliwający dystalny dostęp do naczyń wewnątrzczaszkowych i obwodowych, wskazany do stosowania w ułatwianiu wkładania i prowadzenia odpowiedniej wielkości urządzeń interwencyjnych do wybranego naczynia krwionośnego • Wskazany również do usuwania/aspiracji miękkich zatorów i zakrzepów z naczyń krwionośnych mózgowych i obwodowych • Odporny na zaginanie • Dystalna końcówka pokryta hydrofilnie, giętka, miękka, atraumatyczna • Dystalnie tzw. „nitinol coil” • Rozmiary: 0.060in - OD (Dista |  | sztuka | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
9 | Balon do remodelingu • Balon compliant lub super compliant (podatny lub super podatny) • Kompatybilny z mikroprowadnikiem o średnicy 0.014” • Śr. cewnika OD (Prox/Dist) 2.8F/2.7F • Pojedyncze światło cewnika balonowego • Cewnik dł. 150cm • Balon compliant o śr. nominalnej 3, 4, 5mm oraz dł. nominalnej 10, 15, 20,30mm • Balon super compliant o śr. 3, 4, 7mm oraz dł. 5, 7, 10, 15mm |  | sztuka | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
10 | Stent intrakranialny do remodelingu • Stent nitinolowy samorozprężalny z otwartymi celami, • Wykonany w technologii laserowego wycinania z tuby nitinolu • Wyposażony w trzy platynowe markery na końcach proksymalnym i dystalnym stentu • Stent umieszczony na prowadniku dostawczym |  | sztuka | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
11 | Pompa aspiracyjna do trombektomii mechanicznej typu Medela Dominant Flex wraz z wózkiem typu Medela Dominant Flex Trolley – dzierżawa |  | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | dzierżawa
12 | Pojemnik plastikowy (słoik) do wychwytywania skrzeplin typu Medela Dominant Flex Suction Jar PC, 1.5L do pompy aspiracyjnej |  | sztuka | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
13 | Przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem ssania kompatybilne z pompą, średnica wewnętrzna przewodu 0.218”, dł. 300cm |  | sztuka | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
14 | Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą | (1 op.=3 szt) | sztuka | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET nr 9 (umowa komisowa)
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Spirale embolizacyjne platynowe do tętniaków, odczepiane w wyniku termicznego rozpuszczenia złącza w temperaturze około 70ºC . Dostępne rodzaje coili: zwiajające się w sposób helikalny oraz bez pamięci kształtu. Konstrukcja coili niweluje efekt wypychania mikrocewnika z worka tętniaka podczas upakowywania coili. Rozmiar spirali pozwalający na wykorzystanie cewnika 1,5F do embolizacji naczyniaków do podawania spiral, w przypadku malformacji tętniczo – żylnych |  | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
2 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację w momencie kiedy spirala jest prawidłowo pozycjonowana do wyczepienia – czas wyczepienia spirali do 5 sekund |  | 1 sztuka | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | komis
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0