Załącznik nr 3 do zaproszenia nr 13/2021/GMT

**FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | * 1. Opis przedmiotu zamówienia | **Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego \*** | **Ilość** | **Proponowana cena jednostkowa brutto\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Wzorzec masy cylindryczny | **..................................................**  **wpisać nazwę producenta, model, typ** | 1 |  |
| 2 | Klasa dokładności OIML – E2 | ..................................................  Spełnia/ nie spełnia |
| 3 | Wartość nominalna – 2 g | ..................................................  Wpisać parametr |
| 4 | Wykonany ze stali nierdzewnej | ..................................................  Spełnia/ nie spełnia |
| 5 | Wzorzec masy musi posiadać aktualne wzorcowanie wydane przez laboratorium akredytowane przez PCA (dołączone świadectwo wzorcowania) | ..................................................  Spełnia/ nie spełnia |

\*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie

Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia/ nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.

**\*\*** Należy wpisać w kolumnie nr 5 proponowaną cenę jednostkową brutto.

\*\*\* Należy wpisać okres udzielanej gwarancji: ……………………

**UWAGA:** W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja z powyższej tabeli, nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

Parametry sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wskazane w powyższej tabeli.

...................................................................................

(pieczątka i podpis Dostawcy)