## Arkusz1
GMINA PAWŁOSIÓW | [17 empty] | GMINA PAWŁOSIÓW | [12 empty] | GMINA PAWŁOSIÓW | [8 empty] | GMINA PAWŁOSIÓW
| PROJEKT | ADRES MIEJSCA INSTALACJI |  |  |  | GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE | [13 empty] | KOTŁY OPALANE BIOMASĄ | [18 empty] | ZASOBNIKI CWU 331 |  |  | Ilość osób | Pow. ogrzewana [m2] | Średnia wysokość pomieszczeń [m] | Ilość kondygnacji ogrzewanych [szt] | Kubatura pow. ogrzewanych [m3] | LIKWIDOWANE URZĄDZENIA GRZEWCZE | [9 empty] | ZUŻYCIE PALIW ROCZNE [t lub m3] |  |  |  | OPIS BUDYNKU - KONSTRUKCJA | [11 empty] | OPIS BUDYNKU - STOLARKA |  |  |  | OPIS BUDYNKU - DOCIEPLENIE |  |  |  | OPIS BUDYNKU - WENTYLACJA |  |  | KOMIN SPALINOWY | [5 empty] | WYSOKOŚĆ KOMINA |  |  |  | KOTŁOWNIA | [13 empty] | C.W.U. | [11 empty] | POMPY | [5 empty] | CENTRALNE OGRZEWANIE | [6 empty] | GRZEJNIKI | [6 empty] | WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA
Numer deklaracji | 331 | Miejscowość | Ulica | Nr bud. | Nr lokalu | GKS1 | GKS2 | GKS3 | GKS4 | GKS5 | GKS6 | GKS 7 | GKP1 | GKP2 | GKP3 | GKP4 | GKP5 | GKP6 | GKP7 | KBS1 | KBS2 | KBS3 | KBS4 | KBS5 | KBP1 | KBP2 | KBP3 | KBP4 | KBP S | KBK1 | KBK2 | KBK3 | KBZ1 | KBZ2 | KBG1 | KBG2 | KBG3 | KBG4 | ZCW1 | ZCW2 | ZCW3 | [5 empty] | Kocioł co paliwo stałe (kW) | Piece kaflowe (szt.) | Piece typu koza (szt.) | Posiada przyłącz gazowy (TAK) | Nie posiada przyłączu gazowego (NIE) | Sprawność kotła [%] | Rok produkcji | Drewno-węgiel | Miał węglowy - trociny | Ekogroszek | Drewno | Brykiet, trociny, zrębki | Węgiel | Ekogroszek | Wolnostojący | Bliźniak | Szeregówka | Wielorodzinny | Murowany | Drewniany | Szkieletowy | Inny | Podpiwniczenie | Parter | Piętro | Poddasze użytkowe | Stara drewniana | Nowa drewniana | Stara PCV (10lat) | Nowa PCV | Fundamenty | Ściany | Strop | Dach | Grawitacyjna | Mechaniczna | Rekuperacja | Tradycyjny 14x28 | Tradycyjny 14x14 | Systemowy ceramicz (Dn wew.) | Systemowy ociepl stal (dnwew) | Nierdzewny wkład kominowy (dn wew.) | Brak wolnego przewodu spalinowego | Do 8m | Od 8 do 10m | Powyżej 10m | Przez ścianę | Szerokość [m] | Długość [m] | Wysokość [m] | Piwnica | Parter | Poddasze | Drzwi do kotłowni < 70cm | Drzwi min. 80cm | Drzwi min. 90cm | Wentylacja | Nawiew | Rok budowy budynku | Możliwość odprow skroplin z kotła kondensac (TAK) | Możliwość odprow skroplin z kotła kondensac (NIE) | Zasobnik do 150L | Zasobnik 150-300L | Zasobnik 300+L | Solary 2K+do 300L | Solary 3K+powyżej 300L | Solary 4K+powyżej 300L | Solary 5K+powyżej 300L | PPC P-W 200L | PPC P-W 300L | Gazowy PPW | Terma gazowa | Elektryczny PPW | Obiegowa c.o. zwykła | Obiegowa c.w.u. zwykła | Cyrkulacyjna zwykła | Obiegowa c.o. elektron. | Obiegowa c.w.u. elektron. | Cyrkulacyjna elektroniczna | Ukłąd otwarty | Układ zamknięty | Zawór 3-drogowy | Zawór 4-drogowy | Ilość obiegów grzewczych c.o. | Obieg grzewczy c.w.u. | Cyrkulacja c.w.u. | Stalowe [szt] | Aluminiowe [szt] | Żeliwne [szt] | Miedziane [szt] | Podłog. [m2] | Zawory zwykłe [szt] | Zawory i głowice termostatyczne [szt] | Gotowanie | Gotowanie +c.w.u. | Gotowanie +c.w.u.+c.o. | Tylko w kuchni | Kotłownia i kuchnia | Brak
2 | 1 | Pawłosiów |  | 90A | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 100 | 2.5 | 2 | 250 | 14 | 1 |  | 1 |  | 45% | 1992 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1976 | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 1 | Pawłosiów |  | 243A | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 4 | 105 | 2.5 | 2 | 270 | 14 |  |  |  | 1 | 50% | 2002 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 2.8 | 3.5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2001 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [6 empty] | 1
4 | 1 | Pawłosiów |  | 406A | [12 empty] | 1 | [24 empty] | 5 | 129 | 2.5 | 1 | 330 | 17 |  |  |  | 1 | 60% | 2010 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 180 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.2 | 4.1 | 2.65 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2009 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 11 |  |  |  | 50 | 15 | [6 empty] | 1
8 | 1 | Ożańsk |  | 12 | [9 empty] | 1 | [27 empty] | 4 | 150 | 2.5 | 2 |  | 28 |  |  | 1 |  | 79.5% | 2010 | 1 |  |  | 2 |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 4 | 5.2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 6 |  |  |  | 14 |  | 1
10 | 1 | Maleniska |  | 69 | [16 empty] | 1 | [19 empty] | 1 | 6 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 17 |  |  | 1 |  | 65% | 2014 | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 5 | 9 | 2.15 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1955 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 5 | 3 |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1
12 | 1 | Pawłosiów |  | 90C | [8 empty] | 1 | [28 empty] | 4 | 80 | 2.5 | 1 | 200 | 12 |  |  |  | 1 | 60% | 2009 | 1 |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.9 | 3.8 | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1975 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 1
13 | 1 | Pawłosiów |  | 211 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 140 | 2.5 | 2 | 350 | 25 |  |  | 1 |  | 55% | 2007 |  |  | 1 |  |  |  | 4.5 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 1 |  | 4.8 | 5 | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 5 | 6 |  |  | 1 |  | 1
14 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 145 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 5 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 17.5 |  |  | 1 |  | 45% | 1999 | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.3 | 3 | 2.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1977 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 1
16 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 154 | [8 empty] | 1 | [28 empty] | 2 | 56.5 | 2.5 | 1 | 140 |  | 1 (+kuchnia węglowa) |  | 1 |  |  | 1935 | [5 empty] | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 2.5 |  | 1 (łazienka) |  |  | 1 |  | 1 |  | 1935 | 1 | [33 empty] | 1 |  |  | 1
17 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 55A | [18 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 6 | 198 | 2.5 | 3 | 500 | 23 |  |  | 1 |  | 50% | 2004 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 150 | [5 empty] | 1 |  | 1.7 | 3.2 | 2.2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2001 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1
18 | 1 | Ożańsk |  | 92 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 6 | 165 | 2.6 | 2 |  | 18 |  |  | 1 |  | 80% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 3.5 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1980 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  |  |  | 10
19 | 1 | Ożańsk |  | 44A |  | 1 | [33 empty] | 1 |  | 4 | 120 | 2.6 | 2 |  | 12 |  |  | 1 |  | 73% | 2003 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2.6 | 3.5 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2005 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 10 |  |  |  | 9 |  | 1
20 | 1 | Wierzbna |  | 206 | [8 empty] | 1 | [28 empty] | 3 | 110 | 2.5 | 1 | 275 | 20 |  |  | 1 |  | 70% | 1990 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 3.1 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1962 | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1
21 | 1 | Maleniska |  | 18C | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 4 | 130 | 2.5 | 2 | 340 | 23 |  |  |  | 1 | 65% | 2010 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.8 | 3.8 | 2.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2010 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 80 | 6 | 9 | [5 empty] | 1
22 | 1 | Maleniska |  | 19A | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 150 | 2.5 | 3 | 400 | 23 |  |  | 1 |  | 60% | 2010 | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.3 | 3.8 | 2.15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1994 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1
24 | 1 | Widna Góra | Cicha | 4 | [12 empty] | 1 | [24 empty] | 5 | 153 | 2.5 | 2 | 380 | 17 |  |  | 1 |  | 50% | 2003 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 150 |  |  |  | 1 |  | 3.1 | 5 | 2.25 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2004 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  | 12 |  |  | 16 | 2 | 12 |  | 1 |  |  | 1
27 | 1 | Ożańsk |  | 78 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 8 | 120 | 2.5 | 2 |  | 12 |  |  | 1 |  | 72% | 2002 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 12x23 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3.2 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1977 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  |  |  | 16 |  |  | 1
28 | 1 | Wierzbna |  | 114A |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 200 | 2.5 | 2 | 500 | 25 |  |  | 1 |  | 83% | 2014 | 1 |  |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4.6 | 4.2 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1998 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 1
29 | 1 | Pawłosiów |  | 391A | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | 160 | 2.5 | 2 | 400 | 17 |  |  | 1 |  | 45% | 1999 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 210 |  | 150 |  |  | 1 |  |  | 3.4 | 6.8 | 2.4 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2004 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  | 1
31 | 1 | Wierzbna | [15 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 170 | 2.5 | 2 | 450 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | będą? | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1(200) | [5 empty] | 1 |  | 3.5 | 4 | 2.25 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2013 | 1 | [27 empty] | 4 |  |  | 130 | 16 | [6 empty] | 1
32 | 1 | Maleniska |  | 64 | [8 empty] | 1 | [28 empty] | 4 | 80 | 2.5 | 1 | 200 | 14 |  |  |  |  | %0% | 2003 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.1 | 3.7 | 1.9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1953 | 1 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 1
33 | 1 | Tywonia |  | 62 | [5 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 60 | 2.3 | 1 | 140 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1993/2017 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 2.3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1890 | 1 | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 1
34 | 1 | Pawłosiów |  | 9 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 130 | 2.5 | 2 | 340 | 17 |  |  | 1 |  | 55% | 2007 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1972 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 10 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  | 1
36 | 1 | Wierzbna |  | 150B | [21 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 5 | 180 | 2.5 | 2 |  | 14 |  |  |  | 1 | 79% | 2007 | 1 |  |  | 2 |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.8 | 4.1 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 9 | 4 |  |  |  | 4 | 9
42 | 1 | Ożańsk |  | 56 | [5 empty] | 1 | [31 empty] | 7 | 100 | 2.5 | 1 |  | 12.5 |  |  |  |  | 79-85% | 2013 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2.1 | 3.7 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1966 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  | 1
44 | 1 | Ożańsk |  | 27A | [15 empty] | 1 | [21 empty] | 5 | 150 |  | 3 |  | 17 |  |  | 1 |  | 80% | 2009 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.8 | 2 | 1.95 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 1
46 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 182C | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 200 | 2.5 | 1 | 500 | 25 |  |  |  |  | 65% | 2017 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 3.5 | 6 | 2.8 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2014 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 11 |  |  |  | 50 | 16 | [6 empty] | 1
47 | 1 | Pawłosiów |  | 7A |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 120 | 2.5 | 1 | 300 | 18 |  |  | 1 |  | 65% | 2010 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.9 | 2.7 | 2.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1989 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 1
48 | 1 | Tywonia |  | koło nr 72 (nowy budynek) | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 9 | 120 | 2.5 | 1 | 300 | 20 |  |  | 1 |  | 50% | 2003 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1(150) |  | 1(12*24) |  |  | 1 |  |  | 1.8 | 3.1 | 2.2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2002 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 8 |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 1
51 | 1 | Pawłosiów |  | 86 | [16 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 3 | 128 | 2.5 | 2 | 325 | 17 |  |  | 1 |  | 60% | 2011 | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1987 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 7 | 2 |  | 1 |  |  | 1
59 | 1 | Ożańsk |  | 19 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 5 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 17 |  |  | 1 |  | 60% | 2010 | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1969 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1 |  | 1
60 | 1 | Pawłosiów |  | 27C | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 7 | 128 | 2.5 | 2 | 330 | 23 |  |  | 1 |  | 65% | 2013 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.3 | 4.3 | 2.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1993 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1
64 | 1 | Widna Góra | Modrzewiowa | 5 | [21 empty] | 1 | [15 empty] | 3 | 130 | 2.5 | 2 | 330 | 15 |  |  | 1 |  | 45% | 1988 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1968 | [11 empty] | 1 | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  | 1
67 | 1 | Szczytna |  | 53 | [9 empty] | 1 | [27 empty] | 2 | 96 | 2.5 | 1 | 250 | 12 |  |  | 1 |  | 55% | 2006 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.8 | 2.5 | 2.5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1950 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
68 | 1 | Wierzbna |  | 177A |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 112 | 2.5 | 2 | 290 | 22 |  |  | 1 |  | 55% | 2005 | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1(15x15) |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 3 | 3.2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2005 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 9 |  |  | 6 | 11 |  |  | 1 |  |  | 1
70 | 1 | Widna Góra | Świerkowa | 13 | [12 empty] | 1 | [24 empty] | 3 | 107 | 2.5 | 2 | 260 | 15 (+gazowy 24kW) |  |  | 1 |  | 55% | 2006 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1(150) |  |  | 1 |  |  | 2.2 | 3 | 3.9 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1994 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 |  | 1
72 | 1 | Wierzbna |  | 252A | [22 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 8 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 20 |  |  | 1 |  | 50% | 1980 | 1 |  |  | 5 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1974 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 12 |  | 1
73 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 182A | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 7 | 200 | 2.5 | 3 | 500 | 23 |  |  | 1 |  | 55% | 2009 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.8 | 4.4 | 2.2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1999 | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 13 |  |  | 12 | 15 |  |  | 1 |  |  | 1
76 | 1 | Maleniska |  | 104 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 5 | 140 | 2.5 | 2 | 350 | 14 | 1 |  |  | 1 | 50% | 2005 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.9 | 4.5 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1975 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 7 |  |  |  | 7 | [6 empty] | 1
77 | 1 | Ożańsk |  | 94 | [12 empty] | 1 | [24 empty] | 6 | 170 | 2.5 | 2 | 420 | 17 |  |  | 1 |  | 55% | 2004 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1971 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1
80 | 1 | Tywonia |  | 127A | [12 empty] | 1 | [24 empty] | 4 | 150 | 2.5 | 2 | 375 | 18 |  |  | 1 |  | 55% | 2005 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 3.6 | 2.2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2005 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 9 |  |  | 6 | 9 | 4 |  | 1 |  |  | 1
82 | 1 | Tywonia |  | 126A |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 15 (+gazowy 24kW) |  |  | 1 |  | 55% | 2004 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1(150) | [5 empty] | 1 |  | 2.5 | 4 | 2.2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2004 |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 |  |  | 5 | 13 | 1 |  |  | 1 |  | 1
85 | 1 | Maleniska |  | 36 | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 213 | 2.5 | 2 | 550 | 24 |  |  | 1 |  | 45% | 1991 | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4 | 4 | 2.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1990 | 1 | [11 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 1
86 | 1 | Pawłosiów |  | 227A | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 6 | 230 | 2.5 | 2 | 600 | 24 |  |  | 1 |  | 65% | 2013 | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.5 | 3 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1986 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  |  | 1
87 | 1 | Maleniska |  | 39A | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 7 | 160 | 2.5 | 2 | 400 | 17 |  |  | 1 |  | 50% | 2004 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 150 | [5 empty] | 1 |  | 4 | 9 | 2.25 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2003 | [11 empty] | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 1
88 | 1 | Tywonia |  | 125 | [8 empty] | 1 | [28 empty] | 5 | 100 | 2.5 | 1 | 250 | 14 |  |  | 1 |  | 70% | 2015 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.4 | 2.4 | 2.5 |  | 1 (spiżarka) |  | 1 |  |  |  |  | 1962 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
92 | 1 | Widna Góra | Cyprysowa | 6 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 6 | 230 | 2.5 | 3 | 580 | 29 |  |  | 1 |  | 65% | 2011 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1(12x24) |  |  |  | 1 |  | 4 | 3.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1988 |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |  |  | 80 | 2 | 16 | 1 |  |  | 1
93 | 1 | Cieszacin Mały |  | 16 | [5 empty] | 1 | [31 empty] | 2 | 100 | 2.5 | 1 | 250 | 10 |  |  | 1 |  | 50% | 2004 | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2.5 | 2 |  | 1 (kuchnia) |  | 1 |  |  | 1 |  | 1968 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1
94 | 1 | Wierzbna |  | 163A | [20 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 4 | 152 | 2.5 | 2 | 380 | 17 |  |  |  | 1 | 60% | 2011 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1(200) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 4.7 | 2.4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2011 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 8 |  |  | 22 | 13 | [6 empty] | 1
95 | 1 | Cieszacin Mały |  | 20 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 100 | 2.5 | 1 | 250 | 10 |  |  | 1 |  | 55% | 2006 | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1975 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 1
96 | 1 | Maleniska |  | 68 |  | 1 | [35 empty] | 4 | 130 | 2.5 | 1 | 300 | 14 |  |  | 1 |  | 65% | 2013 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2.9 | 4.3 | 2.2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1974 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1
98 | 1 | Ożańsk |  | 79C | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 15 |  |  | 1 |  | 60% | 2012 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 3 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1999 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  | 1
99 | 1 | Tywonia |  | 36B |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 177 | 2.5 | 2 | 440 | 16 |  |  | 1 |  | 50% | 2000 | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.5 | 4 | 2.5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1983 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
101 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 86 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 90 | 2.5 | 1 | 250 | 13 |  |  | 1 |  | 50% | 2002 | 1 |  |  |  |  | 2.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.2 | 3.1 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1955 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | grawitac. | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
104 | 1 | Wierzbna |  | 139A | [5 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 150 | 2.5 | 2 | 380 | 17 |  |  | 1 |  | 55% | 2008 | 1 |  |  |  |  | 5.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2.5 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1975 | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 24 | 6 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1
105 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 120 | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 5 | 170 | 2.5 | 2 | 430 | 18 |  |  | 1 |  | 45% | 1995 | 1 |  |  |  |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2.2 | 3.2 | 2.55 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1950 | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 12 | 10 |  | 1 |  |  | 1
107 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 120A | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 150 | 2.5 | 2 | 380 | (gazowy 24kW) |  | 1 | 1 |  | 50% | 2002 | [5 empty] | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1(100/50) |  | 1 |  |  |  | 2 | 4 | 2.35 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1998 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 7 |  |  |  | 2 | 8 |  |  | 1 |  | 1
108 | 1 | Wierzbna |  | 61 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | 1 | 5 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 23 |  |  | 1 |  | 60% | 2012 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.2 | 3.2 | 2.3 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1975 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  | 1
109 | 1 | Pawłosiów |  | 44 | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 140 | 2.5 | 1 | 350 | 14 |  |  | 1 |  | 50% | 2001 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2002 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1
112 | 1 | Tywonia |  | 74A |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 160 | 2.5 | 2 | 400 | 17.5 |  |  | 1 |  | 45% | 1997 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1(150) | [5 empty] | 1 |  | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1997 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1
113 | 1 | Pawłosiów |  | 5B | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 3 | 112 | 2.5 | 2 | 280 | 17 |  |  |  | 1 | 60% | 2007 | [5 empty] | 4.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.5 | 3.5 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1995 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1
115 | 1 | Maleniska |  | 38A |  | 1 | [35 empty] | 4 | 120 | 2.3 | 2 | 280 | 14 |  |  | 1 |  | 65% | 2014 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2.7 | 3.2 | 2.4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1987 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 25 | 11 |  |  | 1 |  |  | 1
117 | 1 | Widna Góra | Pańska | 13 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 3 | 170 | 2.5 | 2 | 430 | 20 |  |  |  | 1 | 50% | 2006 | 1 |  |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.4 | 7.6 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2008 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |  |  | 100 | 5 | 15 | [5 empty] | 1
118 | 1 | Wierzbna |  | 47a |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 130 | 2.5 | 1 | 330 | 15 |  |  | 1 |  | 60% | 2013 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1.4 | 4 | 2.15 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2002 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 1
119 | 1 | Tywonia |  | 2 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 25 |  |  | 1 |  | 60% | 2012 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 150? |  |  |  |  | 1 |  |  | 4.1 | 4.7 | 2.25 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1999 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  | 10 | 17 | 1 | [5 empty] | 1
120 | 1 | Widna Góra | Modrzewiowa | 10 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 5 | 160 | 2.5 | 2 | 400 | 17 |  |  | 1 |  | 50 | 2005 | 1 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.8 | 4 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2005 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 25 | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1
121 | 1 | Tywonia |  | 56 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 210 | 2.5 | 2 | 550 | 23 |  |  | 1 |  | 60 | 2013 | 1 |  |  | 2 |  | 3.5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 60 |  |  |  | 1 |  | 3.8 | 4.5 | 2.25 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1985 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  | 1
122 | 1 | Maleniska |  | 31 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 20 |  |  | 1 |  | 60 | 2012 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.9 | 4 | 2.05 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1970 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 |  |  | 1
123 | 1 | Widna Góra | Strzelecka | 41 | [22 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 4 | 200 | 2.5 | 3 | 500 | 16 |  |  | 1 |  |  | 1995 | 1 |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 150 |  |  |  | 1 |  | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1995 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 15 |  |  | 90 |  | 25 |  | 1 |  |  | 1
124 | 1 | Tywonia |  | 128 |  | 1 | [35 empty] | 2 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 17 |  |  | 1 |  | 50 | 2007 | 1 |  |  | 3 |  | 1.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1.5 | 2.3 | 2.4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2005 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 8 |  |  | 20 | 11 | [5 empty] | 1
125 | 1 | Tywonia |  | 39 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 80 | 2.5 | 1 | 200 | 23 |  |  | 1 |  | 50 | 2006 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 3.7 | 4.1 | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1969 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1
126 | 1 | Tywonia |  | 39.b |  | 1 | [35 empty] | 4 | 150 | 2.5 | 2 | 380 | 15 |  |  | 1 |  | 50 | 2006 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 120 |  |  | 1 |  |  | 2.3 | 3.7 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2008 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |  |  | 40 | 9 | 4 | 1 |  |  |  | 1
127 | 1 | Maleniska |  | 19B |  |  | 1 | [34 empty] | 1 | 250 | 2.5 | 2 | 750 | 23 |  |  | 1 |  | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 60? |  |  | 1 |  |  | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1 |  |  | 75 |  |  | 1 |  | 1995 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 15 |  |  | 25 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1
128 | 1 | Cieszcin Wielki |  | 80 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 20 |  |  | 1 |  | 65 | 2015 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1995 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 | 1 |  |  |  | 1
129 | 1 | Pawłosiów |  | 310 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 100 | 2.5 | 2 | 250 | 15 |  |  | 1 |  | 60 | 2014 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 4.4 | 4.7 | 2.05 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1969 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 1
130 | 1 | Idałowice |  | 97 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 6 | 120 | 2.5 | 3 | 300 | 14 |  |  | 1 |  | 65 | 2016 | 1 |  |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 4.2 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1981 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 4 | 8 |  | 4 | 14 | 1 |  | 1 |  |  | 1
131 | 1 | Widna Góra | Chłopicka | 18 | [13 empty] | 1 | [23 empty] | 4 | 270 | 2.5 | 2 | 800 | 20 |  |  | 1 |  | 45 | 2003 | 1 |  |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 1 |  | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2017 | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 270 | 32 |  |  |  | 1 |  | 1
133 | 1 | Szczytna |  | 68 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 160 | 2.5 | 2 | 400 | 17 |  |  | 1 |  | 65 | 2016 | 1 |  |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.7 | 4 | 3.2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1989 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  | 1
134 | 1 | Kidałowice |  | 4 |  | 1 | [35 empty] | 3 | 150 | 2.5 | 2 | 380 | 14 |  |  | 1 |  | 45 | 1998 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2.3 | 5 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1995 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  | 1
135 | 1 | Widna Góra | Magnoliowa | 13 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 5 | 100 | 2.5 | 2 | 250 | 17 |  |  | 1 |  | 60 | 2013 | 1 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 2.25 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1994 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 6 | 9 | 1 | 1 |  |  | 1
136 | 1 | Pawłosiów |  | 169 | [5 empty] | 1 | [31 empty] | 1 | 50 | 2.4 | 1 | 120 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1982 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.6 | 2.5 | 2.4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [33 empty] | 1 |  |  |  | 1
137 | 1 | Tywonia |  | 46 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 160 | 2.5 | 2 | 400 | 18 |  |  | 1 |  | 55 | 2010 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2.8 | 3 | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1965 | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 1 |  | 1
138 | 1 | Wierzbna |  | 99 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 5 | 160 | 2.5 | 2 | 40 | 20 |  |  | 1 |  | 65 | 2017 | 1 |  |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.7 | 2.5 | 2.6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1974 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 1
139 | 1 | Widna Góra | Jarosławska | 92 |  | 1 | [35 empty] | 3 | 140 | 2.5 | 2 | 350 | 20 |  |  | 1 |  | 55% | 2010 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3.6 | 6.2 | 1.9 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1976 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 5 |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1
140 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 184 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 180 | 2.5 | 2 | 450 | 17 |  |  | 1 |  | 55% | 2008 | 1 |  |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1.8 | 3.6 | 1.9 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1955 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 7 | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 1
141 | 1 | Wierzbna |  | 251a |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 200 | 2.5 | 3 | 500 | 21 |  |  |  | 1 | 55% | 2009 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.9 | 5.8 | 2.25 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2006 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  | 30 | 14 | [6 empty] | 1
144 | 1 | Pawłosiów |  | 109 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 5 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 17 |  |  | 1 |  | 60% | 2013 | 1 |  |  | 5 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2.5 | 5.3 | 1.92 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1934 |  | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 8 | 2 |  | 1 |  |  | 1
146 | 1 | Widna Góra | Strzelecka | 31 | [15 empty] | 1 | [19 empty] | 1 |  | 4 | 140 | 2.5 | 2 | 350 | 15 |  |  |  |  | 50% | 2005 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 150 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2.8 | 4.6 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2007 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 1
147 | 1 | Maleniska |  | 35B |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 150 | 2.5 | 3 | 380 | 17 |  |  | 1 |  | 45% | 2003 | 1 |  |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2(150) |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 2.4 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2005 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 |  | 1
148 | 1 | Tywonia |  | 47 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 180 | 2.5 | 3 | 450 | 17 |  |  | 1 |  | 45% | 2004 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2(150) | [5 empty] | 1 |  | 2,1-4 | 1,5-3,3 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1996 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 11 |  |  |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 1
149 | 1 | Tywonia |  | 110 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 117 | 2.6 | 1 | 310 | 20 |  |  | 1 |  | 55% | 2009 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3.3 | 5.7 | 2 | 1 |  |  | 78 |  |  |  |  | 1937 |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | 1
150 | 1 | Widna Góra | Wierzbowa | 4 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 150 | 2.5 | 2 | 380 | 15-18 |  |  | 1 |  | 55% | 2010 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 150 | [5 empty] | 1 |  | 1.6 | 3.3 | 2.15 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1999 | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  | 1
152 | 1 | Ożańsk |  | 83 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 4 | 190 | 2.5 | 2 | 490 | 23 |  |  | 1 |  | 60% | 2014 | 1 |  |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3.8 | 4.8 | 1.95 | 1 |  |  | 77 |  |  | 1 | 1 | 1970 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 17 | 5 |  |  | 13 | 9 |  | 1 |  |  | 1
153 | 1 | Pawłosiów |  | 313a |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 17 |  |  | 1 |  | 55% | 2007 | 1 |  |  | 6 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 150 | [5 empty] | 1 |  | 1.8 | 3.4 | 2.2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2005 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | 30 | 10 | 2 |  | 1 |  |  | 1
154 | 1 | Widna Góra | Jarzębinowa | 3 |  |  |  |  | 1 | [32 empty] | 4 | 200 | 2.5 | 2 | 500 | 22 |  |  | 1 |  | 45% | 2004 | 1 |  |  | 10 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 150 | [5 empty] | 1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.5 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2006 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  | 1
155 | 1 | Tywonia |  | 43A |  |  |  | 1 | [33 empty] | 3 | 120 | 2.5 | 2 | 300 | 12 |  |  | 1 |  |  | 2006 | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 150 |  | 100 |  |  | 1 |  |  | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1992 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | [5 empty] | 13 |  |  | 1 |  | 1
157 | 1 | Cieszacin Wielki |  | 146 |  |  |  | 1 | [33 empty] | 2 | 120 | 2.5 | 2 | 300 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1979 | 1 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1.8 | 2.7 | 2.15 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1955 | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 1
| 97 |  |  |  |  | 7 | 1 | 38 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11
[6 empty] | 53 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15
[6 empty] | 81 | [13 empty] | 16
97
[20 empty] | SUMA | CENA | WARTOŚĆ |  |  | ILOŚĆ KOMINÓW PALIWO STAŁE PELLET PREMIUM I KONDENSACYJNE | [7 empty] | SUMA | CENA | WARTOŚĆ
[6 empty] | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0
[6 empty] | 5 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 42 |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
[6 empty] | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 81 |  | 0 | [10 empty] | 8 |  | 0