## zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.75.3.2021 Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego próbówek, igieł, strzykawek, motylków i adapterów systemu zamkniętego pobierania krwi żylnej metodą aspiracyjno – próżniową oraz nakłuwaczy do bezpiecznego pobierania krwi z drenów, zwanych dalej wyrobami na okres 24 miesięcy 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 1) Pobieranie krwi metodą aspiracyjno – próżniową; 2) Wszystkie wyroby systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta; 3) Utylizacja przez spalanie; 4) Igła na stałe połączona z holderem (sterylna); 5) Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem; 6) Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego 7) Dostawca dostarczy na czas trwania umowy statywy do OB – metoda logarytmiczna 10 sztuk. 3. Poszczególne wyroby dostarczane zamawiającemu powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenie mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim , zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. W przypadku złożenia oferty na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych, Wykonawcę obowiązują przeliczenia ilości sztuk do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4, wskazując w kolumnie nr 3 wielkość oferowanego opakowania oraz w kolumnie nr 4 oferowaną ilość pełnych opakowań.
Lp. |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | przedmiot zamówienia | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Probówki z fluorkiem sodu o poj. 2,5 – 3,0 ml, średnicy do 13 mm – | 3: szt.; 4: 2000
2. | Probówki z napylonym EDTA K3 o pojemności 4,5 – 5,0 ml, średnicy do 13 mm – | 3: szt.; 4: 45000
3. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 5,0 – 5,5 ml, średnicy do 15 mm – | 3: szt.; 4: 220000
4. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia z żelem separującym o poj. 1,0 – 1,5 ml | 3: szt.; 4: 17000
5. | Probówki z napylonym EDTA K3 o pojemności 2,5 – 3 ml, średnicy do 13 mm – | 3: szt.; 4: 210000
6. | Probówki z napylonym EDTA K3 o pojemności 1,0 – 1,5 ml | 3: szt.; 4: 11500
7. | Probówki do koagulologii o pojemności 2,5 – 3,0 ml, średnicy do 13 mm – | 3: szt.; 4: 100000
8. | Probówki do koagulologii o pojemności 1,0 – 1,8 ml | 3: szt.; 4: 3000
9. | Probówki do OB. wersja logarytmiczna o pojemności 3,0 – 3,5 ml – | 3: szt.; 4: 5000
10. | Strzykawki do gazometrii o poj. 2 ml z nałożonym (połączonym ze strzykawką) filtrem odpowietrzającym, z heparyną litową, pakowane indywidualnie, sterylne – | 3: szt.; 4: 33000
11. | Igły systemowe bezpieczne z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 20 G (0,9 mm) | 3: szt.; 4: 12000
12. | Igły systemowe bezpieczne z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym 21 G (0,8 mm) – | 3: szt.; 4: 170000
13. | Probówki do pseudotrombocytopenii – z anytykoagulantem innym niż cytrynian sodu, heparyna o poj. 2,0-3,0 ml – | 3: szt.; 4: 200
14. | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, venflonem | 3: szt.; 4: 90000
15. | Motylki systemowe bezpieczne 21 G (0,8 mm),długość wężyka 60-80 mm | 3: szt.; 4: 1200
16. | Adapter do podawania leku | 3: szt.; 4: 1000
17. | Probówki z heparyną litową o poj. 2, 5-3 ml, śr. 13 mm | 3: szt.; 4: 600
18. | Kapilary do gazometrii z tworzywa sztucznego z heparyną litową balansowane wapniem, poj. 175 ul, śr.2,3 ul | 3: szt.; 4: 1000
19. | Zatyczki do kapilar o poj. 175 ul śr. 2,3 ul | 3: szt.; 4: 1000
20. | Sterylne jednorazowe motylki do posiewu krwi do butelek BD | 3: szt.; 4: 10000
21. | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów: - przyrząd jednokrotnego użytku; - igła ze stali nierdzewnej, odpowiednio ostra, posiadająca kaptur, umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę o średnicy 10 mm lub 12 mm, który zapobiega jednocześnie rozpryskiwaniu krwi przy nakłuwaniu drenów; - możliwość stosowania z probówkami otwartymi oraz próżniowymi. | 3: szt.; 4: 26000
|  |  | 450 | Razem Netto: |  | Razem Brutto: