## szacunek (hidden)
#REF!
#REF!
[8 empty] | #REF! |  |  |  | 33198000-4
[11 empty] | zad.1 | #REF!
[11 empty] | zad.2 | #REF!
[7 empty] | zad.9 | #REF! |  |  | zad.3 | #REF!
[7 empty] | zad.10 | #REF! |  |  | zad.4 | #REF!
[7 empty] | zad.16 | #REF! |  |  | zad.5 | #REF!
[7 empty] | zad.17 | #REF! |  |  | zad.6 | #REF!
[7 empty] | zad.18 | #REF! |  |  | zad.7 | #REF!
[7 empty] | zad.19 | #REF! |  |  | zad.8 | #REF!
[7 empty] | zad.22 | #REF! |  |  | zad.11 | #REF!
[11 empty] | zad.12 | #REF!
[8 empty] | #REF! |  |  | zad.13 | #REF!
[11 empty] | zad.14 | #REF!
[11 empty] | zad.15 | #REF!
[5 empty] | testy 23 % | [5 empty] | zad.20 | #REF!
[11 empty] | zad.21 | #REF!
#REF!
[12 empty] | #REF! | #REF!
#REF!
|  | 12 | 12 | [8 empty] | #REF!
|  | 2022 | 2023
B.II.1.b.1.11 | zad.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11, 13,14,15,20,21 | 705955.93 | 705955.93 | 1411911.86 |  | 58829.6608 |  | zad10,12 |  | zad16.17.18..19.22
B.II.1.b.1.2 | zad.10.12. | 76599.9 | 76599.9 | 153199.8 |  | 6383.325 |  | #REF! |  | #REF!
B.II.1.b.1.3 | 16.17.18.19.22 | 108038.925 | 108038.925 | 216077.85 |  | 9003.2437 |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
|  | 890594.755 | 890594.755 |  |  | 1781189.51
1781189.51

## DZP
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilości na 24 m-ce” x Kol. „Cena jednostkowa netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji parowej, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wskaźnik biologiczny fiolkowy do kontroli sterylizacji parowej wstępna weryfikacja wyniku już po 2,5 godzinach, ostateczny odczyt po 10 godzinach - kompatybilny z tradycyjnymi inkubatorami 55°C-60°C. Opakowanie po 50 sztuk. | op. |  | 150 | 150
2. | Wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną(zakres temperatur 121°C -134°C) typu fiolka, do inkubacji i odczytu po 24 godzinach, zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO 11138-3 lub normami równoważnymi, opakowanie 100 szt | op. | 200 |  | 200
3. | Paskowy wskaźnik chemiczny wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną we wszystkich cyklach, typu IV, oznaczenie obowiązującej normy na każdym teście, zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną, opakowanie 500 sztuk | op. | 100 | 200 | 300
4. | Taśma wskaźnikowa typu I, szerokości 19 mm, długości 50 m do kontroli przebiegu sterylizacji parą wodną każdego pakietu (zakres temperatur 120°C -140°C), wytrzymała na rozciąganie, wodoodporna i nie odklejająca się od pakietu w trakcie cyklu sterylizacji, wskaźnik klasy 1 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną | rolka. | 1000 | 1500 | 2500
5. | Taśma maskująca bez wskaźnika do zamykania pakietówm wykonanych z włókniny sterylizacyjnej - rolka o wymiarach 19 mm x 50 m | rolka. | 3000 | 1500 | 4500
6. | Test paskowy Bowie&Dick z substancją przesuwną zgodny z normą PN EN ISO 11140 - 1 klasa 2 lub równoważną; kompatybilny z przyrządem PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm; opakowanie 100 sztuk. | op. | 300 | 200 | 500
7. | Zintegrowany test chemiczny typu 5 zgodny normą ISO 11140-1 lub równoważną do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w niezależnym okienku. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim. Test kompatybilny z przyrządem PCD do kontroli sterylizacji parą wodną testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. opakowanie 1000 sztuk. Test w wersji samoprzylepnej. | op. | 20 | 40 | 60
8. | Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji parą wodną testami chemicznymi V lub VI typu i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. Przyrząd kompatybilny z testami zaoferowanymi w pozycji: 1,2, 6,7. | szt. | 24 | 40 | 64
9. | Test do kontroli poprawnej pracy zgrzewarek, odwzorowujący typowe opakowanie papierowo-foliowe. Parametry do oceny: temperatura, siła nacisku, szybkość. Opakowanie 250 szt. | op. | 10 | 20 | 30
10. | Arkusze kontroli zgrzewów w postaci paska papierowego typu SEAL PROOF lub równoważne do sterylizacją para nasyconą, op. 250 szt | op. | 3 | 5 | 8
11. | Test kontroli poprawności zgrzewania do zgrzewarek rotacyjnych dla opakowań typu Tyvek lub równoważne, op. 30 szt | op. |  | 10 | 10
RAZEM
Zadanie 2 - Oleje do konserwacji narzędzi i napędów wysokoobrotowych, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Olej konserwujący do napędów wysokoobrotowych nie zawierający silikonu z informacją w instrukcji używania spełniający normy EN ISO 17665 lub EN 554/ISO 13683 lub równoważną. Op. 300 ml. | szt. |  | 50 | 50
2. | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzedzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w temp. 134 i 121 st Celcjusza. Op. 300 ml. Wymagania potwierdzone instrukcją producenta. | szt. | 72 | 50 | 122
RAZEM
Zadanie 3 - Tace narzędziowe, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Taca narzędziowa wykonana ze stali nierdzewnej, boki wykonane z perforowanej blachy, wyposażona w rączki chwytne. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Tace wyposażone w kompatybilną pokrywę. Rozmiary (długość x szerokość x wysokość):
1.1 | 250-255 mm x 250 mm x 50 mm | szt. |  | 10 | 10
1.2 | 250-255 mm x 250 mm x 100 mm | szt. |  | 10 | 10
2. | Taca narzędziowa wykonana ze stali nierdzewnej, boki wykonane z perforowanej blachy, wyposażona w rączki chwytne. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Tace wyposażone w kompatybilną pokrywę. Rozmiary (długość x szerokość x wysokość):
2.1 | 540 mm x 250 mm x 50 mm | szt. |  | 10 | 10
2.2 | 540 mm x 250 mm x 100 mm | szt. |  | 10 | 10
3. | Taca narzędziowa wykonana ze stali nierdzewnej, boki wykonane z perforowanej blachy, wyposażona w rączki chwytne. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Tace wyposażone w kompatybilną pokrywę. Rozmiary (długość x szerokość x wysokość):
3.1 | 405 mm x 250 mm x 50 mm | szt. |  | 10 | 10
3.2 | 405 mm x 250 mm x 100 mm | szt. |  | 10 | 10
4. | Małe zamykane koszyki wykonane ze stali nierdzewnej z drobnym oczkiem. Rozmiary (długość x szerokość x wysokość): |  |  |  | 0
4.1 | 240 mm x 240 mm x 100 mm | szt. |  | 25 | 25
4.2 | 120 mm x 120 mm x 80 mm | szt. |  | 25 | 25
4.3 | 100 mm x 100 mm x 10 mm | szt. |  | 25 | 25
4.4 | 80 mm x 80 mm x 80 mm | szt. |  | 25 | 25
RAZEM
Zadanie 4 - Szczotki do czyszczenia, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 18 ± 1 cm wykonanym z tworzywa sztucznego, z włosiem ze stali nierdzewnej. Opakowanie a’ 3 szt. | op. | 10 | 50 | 60
2. | Dwustronna szczotka z nylonowym włosiem na dwóch końcach. Długość 18 cm, przeznaczona do wielokrotnego użytku. Opakowanie a' 3 szt. | op. | 10 | 50 | 60
3. | Specjalistyczna szczotka o dł. 20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. Opakowanie a’ 3 szt. | op. | 12 | 50 | 62
4. | Szczotka wielokrotnego użytku o dł. 16 cm (+/- 2 cm) do precyzyjnego czyszczenia narzędzi, usuwania zanieczyszczeń z karbowań i innych trudnodostępnych części narzędzia, włosie wykonane z poliamidu bezpieczne dla powierzchni ze stali nierdzewnej, nie powoduje zarysowań. Opakowanie a’ 3 szt. | op. | 10 | 50 | 60
5. | Specjalistyczna szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia narzędzi z uchwytem o dł. 22 ±1 cm z bardzo sztywnym włosiem, wymiary 77x20x10 mm (dł. x szer. x wys.). Opakowanie a’ 3 szt. | op. | 15 | 50 | 65
6. | Komplet szczotek do czyszczenia diatermii z włosiem wykonanym ze stali nierdzewnej, z rozkładanym plastikowym uchwytem umożliwiającym umiejscowienie szczotki na rogu stołu lub blatu. Opakowanie a’ 2 szt. | op. |  | 40 | 40
7. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm - Opakowanie a' 3 szt. | op. | 75 | 100 | 175
8. | Czyściki elastyczne typu FLEXISTEM lub równoważne - Komplet z dozownikiem, komplet = 50 szt | Komplet |  | 4 | 4
9. | Czyściki elastyczne typu FLEXISTEM lub równoważne - Pakiet uzupełniający | Szt. |  | 10 | 10
10. | Szczotka do czyszczenia narzędzi z bardzo twardym włosiem wykonanym z nylonu z wygiętą rączką z tworzywa sztucznego. Długość całkowita 235 mm, długość części czyszczącej 75 mm, długość włosia 15 mm. Możliwość mycia szczotki w myjni-dezynfekatorze oraz sterylizacji parą wodną op. 3 szt | op. | 40 | 50 | 90
11. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st. C. Średnica szczotki 2 mm, długość częśći czyszczącej 100 mm, długość całkowita 300 mm. Opakowanie a' 3 szt | op. | 12 | 50 | 62
12. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 st. C. Średnica szczotki 5 mm, długość części czyszczącej 100 mm, długość całkowita 250 mm. Opakowanie a' 3 szt | op. | 10 | 50 | 60
13. | Szczotka do czyszczenia kanałów z włosiem z nylonu na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury do 134 sr. C. Średnica szczotki 15 mm, długość części czyszczącej 100 mm, długość całkowita 800 mm. Opakowanie a' 3 szt | op. | 10 | 50 | 60
RAZEM
Zadanie 5 - Metkownica, wałek z tuszem do metkownicy oraz etykiety do szpitalnego systemu dokumentacji procesów sterylizacji, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa | szt | 4 | 2 | 6
2. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, wskaźnik na etykiecie klasy 1 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną, 750 etykiet na rolce, rolki z etykietami kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną systemu gke Steri-Record posiadaną przez Zamawiającego oraz metkownicą zaoferowaną w poz. 1, zółte, op. 12 rolek | op. | 130 | 12 | 142
3. | Etykiety dwuktronie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem (plazma), wskaźnik na etykiecie klasy 1 zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub normą równoważną, 750 etykiet na rolce, rolki z etykietami kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną systemu gke Steri-Record posiadaną przez Zamawiającego oraz metkownicą zaoferowaną w poz. 1, op. 12 rolek | op. | 4 | 2 | 6
4. | Wałek z tuszem do metkownicy trzerzędowej, kompatybilny z modelem metkownicy GKE Steri-Record posiadanej przez Zamawiającego oraz metkownicą zaoferowaną w poz. 1 | szt. | 48 | 24 | 72
RAZEM
Zadanie 6 - Pistolet typu selecta, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pistolet typu selecta do mycia i osuszania zasilany sprężonym powietrzem lub wodą | szt. | 4 | 8 | 12
2. | Zestaw końcówek standard, m.in. do strzykawek, pipet, drenów, rurek, butelek | kpl. |  | 4 | 4
3. | Zestaw końcówek super m.in. szczotki z natryskiem, dysze długie | kpl. |  | 4 | 4
RAZEM
Zadanie 7 - Papier termiczny do drukarki sterylizotora plazmowego RENO-S130*, CPV 33198000-4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Papier termiczny do drukarki do wyboru rozmiar 57 mm/15 m, 57 mm/20 m, 57 mm/30 m | szt | 20 | 150 | 170
* Sterylizotor będący na wyposażeniu Zamawiającego
Zadanie 8 - Materiały eksploatacyjne do niskotemperaturowego sterylizatora plazmowego RENO-S130*, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wskaźnik chemiczny do sterylizacji plazmowej VH2O2, zgodny z normą PN-EN ISO 11140-1 lub równoważną, op. 250 szt | op. | 5 |  | 5
2. | Wskaźnik biologiczny do sterylizacji plazmowej VH2O2, wskaźnik ampułkowy do inkubacji i odczytu po 24 godzinach, zgodny z normą PN-EN ISO 11138-1, PN-EN ISO 11138-3 lub normami równoważnymi, wskaźnik kompatybilny w zakresie użycia i metody odczytu z inkubatorem STERIM, będącym na stanie Zamawiającego, op. 100 szt | op. | 6 | 7 | 13
RAZEM
* Sterylizator będący na wyposażeniu Zamawiającego
Zadanie 9 - Wanny do dezynfekcji i transportu narzędzi, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wanny dezynfekcyjne służące do transportu tac sterylizacyjnych oraz narzędzi w stanie mokrym. Wykonane z tworzywa PET-G, posiadają szczelną pokrywę, wyposażone w wyprofilowaną rączkę. Wymiary (szer. x wys. x dł.) 300 x 200 x 600 mm. Wymiary wanny dostosowane do wymiarów tac typu DIN (dużych), wanna pomieści 2-3 tace DIN. Produkt odporny na mycie i dezynfekcję termiczną do 80°C. | szt. | 72 | 50 | 122
2. | Wanna do dezynfekcji i transportu narzędzi z polipropylenu - gabaryty zgodne ze standardem DIN, szczelna pokrywa, pojemność 5 l | szt. | 24 | 0 | 24
3. | Wanna do dezynfekcji i transportu narzędzi z polipropylenu - gabaryty zgodne ze standardem DIN, szczelna pokrywa, pojemność 10 l | szt. | 120 | 0 | 120
RAZEM
Zadanie 10 - Kontener bezobsługowy wraz z akcesoriami, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym o wymiarach 300x281x152 mm, wanna ze stopu aluminum, na wannie po obu stronach miejsce na plomby, tabliczki z nazwa oddziału i zestawu. Pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali i mata silikonowa | szt. |  | 15 | 15
2. | Pokrywa kontenera o wym. 598 x 297 x 28 mm, rozmiar 1/1 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 592x297x186 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. W kontenerze dwa kosze na narzędzia. W kontenerze 1 kosz. oznakowanie koloru czerwonego | szt. | 5 |  | 5
3. | Pokrywa kontenera o wym. 300 x 297 x 28 mm, rozmiar ½ wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 300x297x136 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. W kontenerze dwa kosze na narzędzia. W kontenerze 1 kosz. oznakowanie koloru czerwonego | szt. | 5 |  | 5
4. | Pokrywa kontenera o wym. 300x297x28 mm, rozmiar ½ wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego lub wielorazowego. wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 300x297x136 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. W kontenerze 2 kosze. Oznakowanie koloru zielonego | szt. | 10 |  | 10
5. | Pokrywa kontenera o wym. 300x297x28 mm, rozmiar ½ wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego lub wielorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 300x297x136 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. W kontenerze 1 kosz. Oznakowanie koloru niebieskiego | szt. | 2 |  | 2
6. | Pokrywa kontenera o wym. 598 x 297 x 28 mm, rozmiar 1/1 wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 592x297x136 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. Rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. Po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. w kontenerze dwa kosze na narzędzia. W kontenerze 1 kosz. Oznakowanie koloru niebieskiego | szt. | 8 |  | 8
7. | Pokrywa kontenera o wym. 300x297x28 mm, rozmiar ½ wykonana z aluminium. Uchwyty zatrzaskowe wykonane ze stali nierdzewnej. Centralnie w pokrywie umieszczone jedno miejsce do montażu filtra jednorazowego lub wielorazowego. Wewnątrz pokrywy wklejona silikonowa uszczelka. Wanna kontenera o wym. 300x297x136 mm, bezszwowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Wanna bez rączek transportowych. rant wanny zaokrąglony i wygięty w formie kołnierza na zewnątrz w celu zapewnienia sterylności wanny kontenera. po obu stronach wanny na ściankach miejsce na plastikowe klamry, do oznakowania kontenera wraz z miejscem na mocowanie tabliczek identyfikacyjnych oraz etykiet ze sterylizatora. W kontenerze 1 kosz. Oznakowanie koloru żółtego | szt. | 10 |  | 10
8. | Jeżyk do kontenera o wymiarze 248x237 mm | szt. | 15 |  | 15
9. | Jeżyk do kontenera o wymiarze 517x242 mm | szt. | 5 |  | 5
10. | Tabliczki identyfikacyjne do montowania na kontenerach | szt. | 20 |  | 20
11. | Plastikowa ochrona filtra | szt. | 2 |  | 2
12. | Plomba do zabezpieczania zamknięcia kontenerów sterylizacyjnych przed nieautoryzowanym otwarciem kontenera ze sterylnym asortymentem. Bez indykatora, jednorazowego użytku, kolor niebieski. Opakowanie 1000 szt. | op. | 48 | 70 | 118
13. | Plomba do zabezpieczania zamknięcia kontenerów sterylizacyjnych przed nieautoryzowanym otwarciem kontenera ze sterylnym asortymentem. Jednorazowego użytku, kolor pomarańczowy. Opakowanie 1000 szt. | op. | 5 |  | 5
14. | Filtr do kontenera typu prime line na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, firmy Aesculap posiadanych przez Zamawiającego. | szt. |  | 100 | 100
15. | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych kompatybilnych z kontenerami Aesculap, Medgal na 1000 cykli sterylizacji. Ilośc cykli sterylizacji potwierdzona dokumentem producenta (instrukcja, karta techniczna). | szt. |  | 500 | 500
16. | Filtr jednorazowy prostokątny z wcięciami po obu stronach do zamontowania w pokrywie z indykatorem. Filtr kompatybilny z pokrywą kontenera firmy Aesculap posiadana przez Zamawiającego. Op. 100 szt | op. | 10 |  | 10
17. | Preparat do czyszczenia kontenerów i pielegnacji kontenerów sterlizacyjnych składających się z wanny wykonanej ze stopu aluminium, pokrywy wykonanej z termostabilnego tworzywa oraz kosza stalowego. Preparat powinien czyścić wszystkie elementy kontenera z zacieków pary wodnej, kleji oraz konserwować ww elementy. | szt. |  | 100 | 100
RAZEM
Zadanie 11 - Maty absorbcyjne do kontenerów sterylizacji, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Mata absorbcyjna z papieru krepowanego do kontenerów sterylizacyjnych, o wymiarach 30 cm x 50 cm (+/-2 cm) | szt. |  | 40000 | 40000
Zadanie 12 - Materiały eksploatacyjne do systemów dokumentacji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, CPV 33198000-4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Etykiety do systemu T-DOC do drukarek etykiet Zebra S4M typu Sandwich będąych na wyposażeniu Zamawiającego. Wykonane z papieru półbłysk białego o grubości 70 mikronów, wg. ustalonego wzoru do drukowania kodów kreskowych. Podwójny klej akrylowy do zastosowań medycznych, odporny na działanie skondensowanej pary wodnej wodnej. Temperatura serwisowa +150 do -20 st. C. Minimalna temperatura aplikacji +10 st. C. Podkład podwójny, silikonowany. Etykieta o wymiarach: dł. 56 mm, szer. 102 mm, rolka 2000 szt. sklada się z trzech podetykiet. Wymiary podetykiety głównej: dł. 34 mm, szer. 102 mm. Wymiary podetykiet mniejszych: dł. 22 mm, szer. 51 mm. | rolka |  | 150 | 150
2. | Termotransferowa kalka woskowo-żywiczna, model Zebra 3200, rozm. 450 m x 110 mm do drukarek etykiet Zebra S4M. Kalka musi posiadać dużą wytrzymałość na ścieranie i rozmazywanie. Odpowiednia do wydruku na wielu rodzajach etykiet papierowych i syntetycznych. Odporna na środki chemiczne i na działanie substancji rozpuszczających. Musi nadawać się do wydruku małych czcionek i znaków graficznych. Każda rolka pakowana osobno w zgrzewaną folię, na każdej rolce naniesiona data ważności i data produkcji. | szt. |  | 100 | 100
3. | Taśma do drukarki Brother P-Touch 9700 PC będącej na wyposażeniu Zamawiającego, 24 mm x 8 m, biała, nadruk czarny. | szt. |  | 150 | 150
RAZEM
Zadanie 13 - Opakowania do sterylizacji, CPV 33198000-4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. min. 40g/m2. Kolor niebieski i zielony do wyboru Zamawiającego. Zgodna z normą EN 868-2 lub równoważna i ISO 11607-1 lub równoważna. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6 lub równoważna. Grubość 300 µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0 kN/m, w poprzek 0,9 kN/m. Wytrzymałośc na przedarcie wzdłuż min. 3100 mN, w poprzek min 5700 mN. Porowatość l/min/dm2 min. 150 wg PN-EN 868-2:1999 lub równoważna. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem i plazmą. Termin ważności 5 lat. Oznaczenie koloru włókniny na etykiecie. W rozmiarach:
1. a | 1200 mm x1200 mm | szt. | 15000 |  | 15000
1. b | 1400 mm x1500 mm | szt. | 2400 |  | 2400
RAZEM
Zadanie 14 - System opakowań wyrobów medycznych sterylnych, CPV 33198000-4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x143 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami w kolorze czerwonym, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany, dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | szt. |  | 5 | 5
2. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x448x143 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami w kolorze czerwonym, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany, dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | szt. |  | 5 | 5
3. | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x267x143 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo -polimerową z rączkami w kolorze czerwonym, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany dwie tabliczki do wygrawerowania nazwy zestawu, wyposażony w kosz z matą silikonową. | szt. |  | 5 | 5
RAZEM
Zadanie 15 - Plomby do kontenerów sterylizacyjnych, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Plomby plastikowe do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych, kolor czerwony "cienkie". Uniwersalne pasujące do kontenerów różnych producentów. Bez wskaźnika. Opakowanie 1000 szt. | op. |  | 24 | 24
Zadanie 16 - Filtry do kontenerów sterylizacyjnych, CPV 33190000-8
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość Wejherowo | Ilość Gdynia | Ilości na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Filtr do kontenera typu prime line na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, firmy Aesculap posiadanych przez Zamawiającego. | szt. |  | 6 | 6 | 227 | 1362 | 8% | #REF!
1. | Filtry papierowe do kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Rozmiar 230 x 230 mm op. 100 szt. | op. |  | 24 | 24
2. | Filtry teflonowe do kontenerów sterylizacyjnych. Rozmiar 171 x 231 mm op. 2 szt. | op. |  | 24 | 24
3. | Filtry papierowe do kontenerów sterylizacyjnych ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Rozmiar 118 x 235 mm op. 100 szt. | op. |  | 24 | 24
RAZEM