APARAT DO KRIORERAPII

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Aparat do Krioterapii -1 szt. Producent: …………………….………….. Typ/model: ……………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | - Wymagane | Oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe rok prod 2024 | - TAK, podać |  |
|  | Czynnik chłodniczy: Ciekły azot (LN2) | - TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE oraz normą EN ISO 15883-1 oraz EN ISO 15883-2. | - TAK |  |
|  | Zgodność z dyrektywą urządzeń medycznych | - TAK |  |
|  | Urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej, która umożliwia jego łatwe przemieszczanie | - TAK, |  |
|  | Urządzenie wyposażone jest w zbiornik na ciekły azot | - TAK |  |
|  | Objętość zbiornika [l]: 30 | - TAK, podać |  |
|  | Temp. strumienia par azotu [°C]: Regulowana płynnie w zakresie do min: -160°C (przy wylocie dyszy) | - TAK, podać |  |
|  | Regulacja intensywności nadmuchu 4 stopniowa | - TAK/podać |  |
|  | Dodatkowe funkcje nadmuchu: Programy pulsacyjne | TAK/podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu pracy | TAK, podać |  |
|  | Posiada elastyczną izolowaną cieplnie linię przesyłową par ciekłego azotu, która umożliwia w wygodny i bezpieczny sposób aplikowanie chłodu na dowolny fragment ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Wagowy pomiar ilości azotu Wskaźnik ilości ciekłego azotu w zbiorniku | TAK |  |
|  | Sposób obsługi: Wyświetlacz LCD | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Okres gwarancji [min 24 miesiące] | TAK |  |
|  | Oświadczenia |  |  |
| 17 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| 18 | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego | TAK |  |