WIZP.271.5.3.2025							      Kościerzyna, dnia 09.4.2025r.

……………………….

……………………….

……………………….

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja – Szopińskiego 
  w Kościerzynie

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- W nawiązaniu do przesłanych profili i odpowiedzi, proszę o dokładny wypis średnic wszystkich projektowanych studni. Na profilach występują rozbieżności, np. studnia D3 opisana jest jako DN1200 a na kolejnym profilu jako DN2000. Studnia DN2500 nie jest opisana na załączonych profilach.

Zamawiający załącza profil kanalizacji deszczowej oraz zaktualizowaną część opisową dokumentacji projektowej i PZT. Jednocześnie zamawiający informuje, że w pozycji 9 przedmiaru robót przyjąć wykonanie 
2 szt. studni DN 2500 (studnia D3 i D8), natomiast w pozycji 10 przedmiaru przyjąć 4 studnie DN 1200.

- Czy studnia opisana jako Di wymaga wymiany lub jakichkolwiek robót naprawczych?

Zamawiający informuje, że studnia Di nie jest przewidziana jest do wymiany oraz wykonania robót naprawczych.