Kraków, dnia 09.03.2023r.

ZZP-271-9-6/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-6/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 06.03.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Proszę o informację. Czy wykonawca ma trzymać się przedmiaru robót czy projektu 
Dokładnie chodzi o ilość opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. 17 kpl ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć oprawy awaryjne i ewakuacyjne w ilości 26 kpl.

Przedmiar robót w powyższym zakresie został zaktualizowany.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)