## ZM powiązana (hidden)
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI CIEPŁOWNICZYCH DLA
REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZYŁĄCZY
ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI 2021 R.
korekta
| Rury peizolowane z instalacją alarmową | 02.10.2020
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 44
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 58
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 30
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 15 | `
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 10
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 20
7 | 139,7/225 rura preizolowana 12 m | 14
8 | 168,3/250 rura preizolowana 12 m | 20
9 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 2
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 44
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 60
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 30
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 15
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 10
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 16
16 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 14
17 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 20
18 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 2
Mufy wraz z komponentami (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa D90 L=650 | 65
2 | 110 mufa D110 L=650 | 147
3 | 125 mufa D125 L=650 | 98
4 | 140 mufa D140 L=650 | 21
5 | 160 mufa D160 L=650 | 33
6 | 180 mufa D160 L=650 | 18
Mufy zgrzewane wraz z usługą montażu
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 140-200 mufa zgrzewana | 6
2 | 225 mufa zgrzewana | 21
3 | 250 mufa zgrzewana | 58
4 | 280 mufa zgrzewana | 38
5 | 315 mufa zgrzewana | 4
6 | 355 mufa zgrzewana | 4
7 | 450 mufa zgrzewana | 1
8 | 500 mufa zgrzewana | 2
9 | 560 mufa zgrzewana | 1
Kolana prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
2 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
1 | 139,7/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st | 5
2 | 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 5
3 | 168,3/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14
4 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14
5 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2
6 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2
Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane (analogia SXBWP) wraz z komponentamidystansowym, korki odpowietrzające, korki wtapiane, pianka izolacyjna
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa kolanowa D90 | 31
2 | 110 mufa kolanowa D110 | 75
3 | 125 mufa kolanowa D125 | 54
4 | 140 mufa kolanowa D140 | 17
5 | 160 mufa kolanowa D160 | 16
6 | 180 mufa kolanowa D180 | 7
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
2 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 2
3 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4
4 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4
5 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
6 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
7 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
8 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3
9 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 3
10 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1
11 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7odgałęzienie stalowe | 1
12 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,2 odgałęzienie stalowe | 1
13 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,2 odgałęzienie stalowe | 1
14 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
15 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
16 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 7
17 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 1
18 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
19 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
18 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
19 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3
20 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,3 odgałęzienie stalowe | 4
2 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,3 odgałęzienie stalowe | 4
3 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
4 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2
Odgałęzienia prefabrykowane prostopadłe z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=1,5m; A=0,9m | 1
2 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe plus; L=1,5m; A=0,9m | 1
Złącze redukcyjne sieciowane z korkami wtapianymi, pianka izolacyjna (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1
2 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1
3 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 1
4 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 2
5 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 1
6 | 110/110 - mufa redukc krótka D:110-125/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2
7 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2
8 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2
9 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1
10 | 160/140 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1
11 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2
12 | 160/140 - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650+redukcja stalowa 88,9/76,1 | 2
Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 76,1/140-42,4/110 L=1,0 m | 1
2 | 76,1/160-42,4/125 plus L=1,0 m | 1
3 | 168,3/250-139,7/225 L=1,0 m | 1
4 | 168,3/280-139,7/250 plus L=1,0 m | 1
Zawory odcinające prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany | 21
2 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany | 16
3 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany | 8
4 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany | 2
5 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany | 3
6 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany | 3
7 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus | 21
8 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 16
9 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 8
10 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus | 2
11 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus | 3
12 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus | 1
Końcówki termokurczliwe
L.p | Wyszczególnienie
1 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 21
2 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 21
3 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 38
4 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 10
5 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 3
6 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 1
7 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 1
8 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 1
9 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 1
Pierścienie uszczelniające
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 90 pierścień uszczelniający | 29
2 | 110 pierścień uszczelniający | 54
3 | 125 pierścień uszczelniający | 26
4 | 140 pierścień uszczelniający | 4
5 | 160 pierścień uszczelniający | 7
6 | 180 pierścień uszczelniający | 2
7 | 225 pierścień uszczelniający | 1
8 | 250 pierścień uszczelniający | 1
9 | 315 pierścień uszczelniający | 2
10 | 355 pierścień uszczelniający | 2
Opracował : Jerzy Auguscik

## ZM Tabela (hidden)
Plan Inwesycji 2021
|  |  | poz.3 PL Likwidacja SW Barona | poz.5 PL Sienkiewicza od KM22\5 doKM22\9 | poz.6 PL Tarnowska -Pawia KP10A\2-SP10A, Pawia 27-30 | poz. 1 Krolewiecka 169 | poz. 2,3 Mielczarskiego Powazka | poz. 4 Godlewskiego 1 GME | poz. 5 Węgrowka 1 GME | poz. 6 Dąbrowskiego dz. nr 4\8 AMW | poz. 7 Krolewiecka dz. nr 344\4 TJM | poz. 8 Malborska 60 Delta | poz. 9 Kamienna 39 O pryw. | poz. 10 Oboźna dz. nr 296/8 Elzambud | poz. 12,13,14,15 Łęczycka bud.1,2,3,4 Ekobud | poz. 16,17,18 Komeńskiego bud.1,2,3 Hydrobud | poz. 19 Bednarska dz. nr 115/31 Mytych | poz. 20 Płocka dz. nr 838 O pryw. | poz. 21 Fałata 67-73 WMN | poz. 22 Stary Rynek31/Wigilija dz. Nr 149/36, 192/8 Z&B Devlop. | poz. 23 Łęczycka 6 JW nr 5330 | poz. 24 Legionów dz. 32/3 45 32/4 Tower Proj. | poz. 25 Wieżowa 7-10 Loftmar
WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH
ZGODNIE Z PLANEM INWESTYCJI 2021 R.
| Rury preizolowane z instalacją alarmową | 2020-10-01
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 44 | 13 |  | 9 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 58 | 9 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 5 |  | 3 | 2
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 30 | 5 | 11 | [10 empty] | 5 | 6 | [6 empty] | 3
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 15 | 5 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 2
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 20 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 16
7 | 139,7/225 rura preizolowana 12 m | 14 |  |  | 14
8 | 168,3/250 rura preizolowana 12 m | 20 |  | 20
9 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 2 |  | 2
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 44 | 13 |  | 9 | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 60 | 9 | 7 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 5 |  | 3 | 4
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 30 | 5 | 11 | [10 empty] | 5 | 6 | [6 empty] | 3
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 15 | 5 |  |  |  | 8 | [15 empty] | 2
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 10 | 6 | [7 empty] | 1 |  |  | 3
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 16 | [18 empty] | 16
16 | 139,7/250 rura preizolowana plus 12m | 14 |  |  | 14
17 | 168,3/280 rura preizolowana plus 12m | 20 |  | 20
18 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 2 |  | 2
Mufy wraz z komponentami (analogia SXWP)
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa D90 L=650 | 65 | 24 |  | 18 | 10 | [6 empty] | 2 |  |  | 4 |  | 3 | 2 |  |  | 2
2 | 110 mufa D110 L=650 | 147 | 36 | 18 | 20 | 10 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 5 | 21 | 9 | 5 | 3 | 6 |  |  | 2 | 4
3 | 125 mufa D125 L=650 | 98 | 15 | 18 | 2 |  | 7 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 5 | 21 | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  |  | 6
4 | 140 mufa D140 L=650 | 21 | 7 |  | 2 |  | 7 | [6 empty] | 3 | [8 empty] | 2
5 | 160 mufa D160 L=650 | 33 | 4 |  | 2 | [6 empty] | 6 |  | 3 | [6 empty] | 18
6 | 180 mufa D160 L=650 | 18 | [18 empty] | 18
Mufy zgrzewane wraz z usługą montażu
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 140-200 mufa zgrzewana | 6 | [6 empty] | 2 |  | 4
2 | 225 mufa zgrzewana | 21 |  | 1 | 20
3 | 250 mufa zgrzewana | 58 |  | 38 | 20
4 | 280 mufa zgrzewana | 38 |  | 38
5 | 315 mufa zgrzewana | 4 |  | 4
6 | 355 mufa zgrzewana | 4 |  | 4
7 | 450 mufa zgrzewana | 1 | [18 empty] | 1
8 | 500 mufa zgrzewana | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1
9 | 560 mufa zgrzewana | 1 | [20 empty] | 1
Kolana prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
2 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 0
3 | 139,7/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st | 5 |  |  | 5
4 | 139,7/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 5 |  |  | 5
5 | 168,3/250 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14 |  | 14
6 | 168,3/280 Kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 14 |  | 14
7 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2 |  | 2
8 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 2 |  | 2
Złącze kolanowe termokurczliwe sieciowane (analogia SXBWP) wraz z komponentami
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90 mufa kolanowa D90 | 31 | 15 |  | 4 | 4 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2
2 | 110 mufa kolanowa D110 | 75 | 23 | 7 | 4 | 4 |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 1
3 | 125 mufa kolanowa D125 | 54 | 10 | 7 |  |  | 5 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | 2 | 10 | 5 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 4
4 | 140 mufa kolanowa D140 | 17 | 8 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 3
5 | 160 mufa kolanowa D160 | 16 | 6 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [6 empty] | 7
6 | 180 mufa kolanowa D180 | 7 | [18 empty] | 7
Odgałęzienia 90 st. termokurczliwe sieciowane (analogia SXTWP) składające się z: otwartego korpusu trójnika, elastycznej tulei odgałęzienia, korków odpowietrzających, kształtki odgałęzienia, korków wtapianych, pianka izolacyjna).
L.p. | Wyszczególnienie | ilość
1 | 90/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
2 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 2 | 2
3 | 110/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2
4 | 125/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 4 | 3 | [14 empty] | 1
5 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 | 3 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1
6 | 110/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [12 empty] | 2
7 | 125/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [12 empty] | 2
8 | 125/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3 | [14 empty] | 1 |  |  | 2
9 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 3 | 3
10 | 140/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1 | [14 empty] | 1
11 | 160/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7odgałęzienie stalowe | 1 | 1
12 | 140/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,2 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
13 | 160/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,2 odgałęzienie stalowe | 1 | 1
14 | 200/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | [10 empty] | 1
15 | 225/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 |  |  | 6 | [7 empty] | 1
16 | 225/90 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 90+33,7 odgałęzienie stalowe | 7 |  |  | 6 | [16 empty] | 1
17 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+33,7 odgałęzienie stalowe | 1 | [19 empty] | 1
18 | 225/140 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 140+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
19 | 250/160 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 160+76,1 odgałęzienie stalowe | 0
20 | 200/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 | [10 empty] | 2
21 | 225/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 3 | [7 empty] | 1 |  |  | 2
22 | 250/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 1 | [7 empty] | 1
23 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+48,3 odgałęzienie stalowe | 4 |  | 4
24 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+48,3 odgałęzienie stalowe | 4 |  | 4
25 | 250/110 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 110+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 |  | 2
26 | 280/125 korpus odgałęzienia+tuleja odgałęzienia 125+42,4 odgałęzienie stalowe | 2 |  | 2
Odgałęzienia prefabrykowane prostopadłe z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe; L=1,5m; A=0,9m | 1 | [8 empty] | 1
2 | 323,9- 76,1 Odgałęzienie prefabr. Prostopadłe plus; L=1,5m; A=0,9m | 1 | [8 empty] | 1
Złącze redukcyjne sieciowane z korkami wtapianymi (analogia SXWP), pianka izolacyjna.
L.p. | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1 |  |  | 1
2 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 48,3/33,7 | 1 |  |  | 1
3 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 1 | 1
4 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140 / 110-125L=650+redukcja stalowa 42,4/33,7 | 2 | 1 | [15 empty] | 1
5 | 110/90 - mufa redukc krótka D:90-125 / 90-110 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 1 | [16 empty] | 1
6 | 110/110 - mufa redukc krótka D:110-125/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
7 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 48,3/42,4 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
8 | 125/110 - mufa redukc krótka D:110-140/110-125 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2 | 1 | [19 empty] | 1
9 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1 | 1
10 | 160/140 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 76,1/60,3 | 1 | 1
11 | 140/125 - mufa redukc krótka D:125-160/125-140 L=650+redukcja stalowa 60,3/48,3 | 2 | 1 | [19 empty] | 1
12 | 160/140 - mufa redukc krótka D:140-180/140-160 L=650+redukcja stalowa 88,9/76,1 | 2 | [11 empty] | 2
Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 76,1/140-42,4/110 L=1,0 m | 1 | [11 empty] | 1
2 | 76,1/160-42,4/125 plus L=1,0 m | 1 | [11 empty] | 1
3 | 168,3/250-139,7/225 L=1,0 m | 1 |  | 1
4 | 168,3/280-139,7/250 plus L=1,0 m | 1 |  | 1
Zawory odcinające prefabrykowane z instalacją alarmową
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany | 16 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1
3 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany | 8 |  | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
4 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
5 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany | 3 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 1
6 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
7 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
8 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 16 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 |  | 1 | 1
9 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus | 8 |  | 4 | [10 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 1
10 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus | 2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
11 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus | 3 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1
12 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus | 1 | [18 empty] | 1
Końcówki termokurczliwe
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 21 | 8 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 38 |  | 12 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2
4 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 10 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | [8 empty] | 4
5 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 3 |  |  | 1 |  | 2
6 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 1 |  |  | 1
7 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 1 |  |  | 1
8 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 1 |  | 1
9 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 1 |  | 1
Pierścienie uszczelniające
L.p | Wyszczególnienie | Ilość
1 | 90 pierścień uszczelniający | 29 | 16 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | 110 pierścień uszczelniający | 54 | 16 | 12 | 6 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1
3 | 125 pierścień uszczelniający | 26 |  | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
4 | 140 pierścień uszczelniający | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
5 | 160 pierścień uszczelniający | 7 | 2 | [7 empty] | 1 | 2 | [8 empty] | 2
6 | 180 pierścień uszczelniający | 2 | [18 empty] | 2
7 | 225 pierścień uszczelniający | 1 |  |  | 1
8 | 250 pierścień uszczelniający | 1 |  |  | 1
9 | 315 pierścień uszczelniający | 2 |  | 2
10 | 355 pierścień uszczelniający | 2 |  | 2
Opracował :

## Materiały preizolowane
Załącznik nr 1
POSTĘPOWANIE MATERIAŁY PREIZOLOWANE na 2024 rok
L.p. | Wyszczególnienie | Szacowana ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Podsumowanie oferty na 2024 rok netto
1 | 33,7/ 90 rura preizolowana 12m | 10 | szt. |  | 0
2 | 42,4/110 rura preizolowana 12m | 44 | szt. |  | 0
3 | 48,3/110 rura preizolowana 12m | 10 | szt. |  | 0
4 | 60,3/125 rura preizolowana 12m | 20 | szt. |  | 0
5 | 76,1/140 rura preizolowana 12m | 19 | szt. |  | 0
6 | 88,9/160 rura preizolowana 12m | 80 | szt. |  | 0
7 | 114,3/200 rura preizolowana 12m | 8 | szt. |  | 0
8 | 219,1/315 rura preizolowana 12 m | 16 | szt. |  | 0
9 | 406,4/560 rura preizolowana 12 m | 10 | szt. |  | 0
10 | 33,7/ 110 rura preizolowana plus 12m | 10 | szt. |  | 0
11 | 42,4/125 rura preizolowana plus12m | 44 | szt. |  | 0
12 | 48,3/125 rura preizolowana plus 12m | 10 | szt. |  | 0
13 | 60,3/140 rura preizolowana plus 12m | 20 | szt. |  | 0
14 | 76,1/160 rura preizolowana plus 12m | 19 | szt. |  | 0
15 | 88,9/180 rura preizolowana plus 12m | 80 | szt. |  | 0
16 | 114,3/225 rura preizolowana plus 12m | 8 | szt. |  | 0
17 | 219,1/355 rura preizolowana plus 12 m | 16 | szt. |  | 0
18 | 406,4/560 rura preizolowana 12 m | 10 | szt. |  | 0
19 | 90 mufa prosta D90 w zestawie z pianką i komponentami | 10 | kpl |  | 0
20 | 110 mufa prosta D110 w zestawie z pianką i komponentami | 64 | kpl |  | 0
21 | 125 mufa prosta D125 w zestawie z pianką i komponentami | 54 | kpl |  | 0
22 | 140 mufa prosta D140 w zestawie z pianką i komponentami | 39 | kpl |  | 0
23 | 160 mufa prosta D160 w zestawie z pianką i komponentami | 80 | kpl |  | 0
24 | 180 mufa prosta D180 w zestawie z pianką i komponentami | 80 | kpl |  | 0
25 | 200 mufa prosta D200 w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
26 | 225 mufa prosta D225 w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
27 | 250 mufa prosta D250 w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
28 | 280 mufa prosta D280 w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
29 | 315 mufa prosta D315 w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
30 | 400 mufa prosta D400 w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
31 | 219,1/315 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 4 | szt. |  | 0
32 | 219,1/355 kolano prefabrykowane 2,5D 90st. | 4 | szt. |  | 0
33 | 33/90 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 10 | szt. |  | 0
34 | 33/110 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 10 | szt. |  | 0
35 | 42,4/110 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 25 | szt. |  | 0
36 | 48,3/110 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 10 | szt. |  | 0
37 | 42,4/125 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 25 | szt. |  | 0
38 | 48,3/125 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 10 | szt. |  | 0
39 | 60,3/125 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 10 | szt. |  | 0
40 | 60,3/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 10 | szt. |  | 0
41 | 76,1/140 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 6 | szt. |  | 0
42 | 76,1/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 6 | szt. |  | 0
43 | 88,9/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 20 | szt. |  | 0
44 | 88,9/180 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 20 | szt. |  | 0
45 | 114,3/200 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 8 | szt. |  | 0
46 | 114,3/225 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 8 | szt. |  | 0
47 | 406,4/560 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 4 | szt. |  | 0
48 | 406,4/560 Kolano prefabrykowane 2,5D 90s | 4 | szt. |  | 0
49 | 110/90 - mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
50 | 125/110 - mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
51 | 110/90 - mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
52 | 140/125 - mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
53 | 160/140 - mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
54 | 140/110 mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
55 | 160/125 mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
56 | 180/140 mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
57 | 180/160 mufa redukc w zestawie z pianką i komponentami | 1 | kpl |  | 0
58 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 200/160 (100/80) | 1 | kpl |  | 0
59 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 225/180 (100/225)80(180) | 1 | kpl |  | 0
60 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 160/140 (80/65) | 1 | szt. |  | 0
61 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 180/160 - (80/180)/65(160) | 1 | szt. |  | 0
62 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 160/125 (80/50) | 1 | szt. |  | 0
63 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 180/140 (80/180)/50(140) | 1 | szt. |  | 0
64 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 140/125 (65/50) | 1 | szt. |  | 0
65 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 125/110 (50/40) | 1 | szt. |  | 0
66 | Redukcja prefabrykowana z instalacją alarmową 110/90 (40/25) | 1 | szt. |  | 0
67 | 33,7/90 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 8 | szt. |  | 0
68 | 42,4/110 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 8 | szt. |  | 0
69 | 48,3/110 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 3.5 | szt. |  | 0
70 | 60,3/125 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 5 | szt. |  | 0
71 | 88,9/160 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 3 | szt. |  | 0
72 | 76,1/140 zawór odcinający prefabrykowany z instalacją alarmową | 3 | szt. |  | 0
73 | 33,7/110 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 8 | szt. |  | 0
74 | 42,4/125 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 8 | szt. |  | 0
75 | 48,3/125 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 4 | szt. |  | 0
76 | 60,3/140 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 5 | szt. |  | 0
77 | 76,1/160 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 3 | szt. |  | 0
78 | 88,9/180 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 3 | szt. |  | 0
79 | 114,3/200 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 1 | szt. |  | 0
80 | 114,3/225 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 1 | szt. |  | 0
81 | 219,1/315zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 2 |  |  | 0
82 | 219,1/355 zawór odcinający prefabrykowany plus z instalacją alarmową | 1 |  |  | 0
83 | 26,9-33,7/90 końcówka termokurczliwa | 16 | szt. |  | 0
84 | 26,9-33,7/110 końcówka termokurczliwa | 16 | szt. |  | 0
85 | 42,4-48,3/110-140 końcówka termokórczliwa | 24 | szt. |  | 0
86 | 76,1-88,9/160-180 końcówka termokurczliwa | 8 | szt. |  | 0
87 | 60,3-76,1/125-140 końcówka termokurczliwa | 8 | szt. |  | 0
88 | 114,3-139,7/225 końcówka termokurczliwa | 2 | szt. |  | 0
89 | 139,7-168,3/250-280 końcówka termokurczliwa | 4 | szt. |  | 0
90 | 168,3-219,1/315 końcówka termokurczliwa | 4 | szt. |  | 0
91 | 219,1-273,0/355-400 końcówka termokurczliwa | 2 | szt. |  | 0
92 | 90 pierścień uszczelniający | 20 | szt. |  | 0
93 | 110 pierścień uszczelniający | 30 | szt. |  | 0
94 | 125 pierścień uszczelniający | 30 | szt. |  | 0
95 | 140 pierścień uszczelniający | 20 | szt. |  | 0
96 | 160 pierścień uszczelniający | 20 | szt. |  | 0
97 | 180 pierścień uszczelniający | 10 | szt. |  | 0
98 | 200 pierścień uszczelniający | 6 | szt. |  | 0
99 | 225 pierścień uszczelniający | 4 | szt. |  | 0
100 | 250 pierścień uszczelniający | 2 | szt. |  | 0
101 | 315 pierścień uszczelniający | 2 | szt. |  | 0
102 | 355 pierścień uszczelniający | 2 | szt. |  | 0
103 | korek do wtapiania | 50 | op. |  | 0
104 | korek do zgrzewania | 50 | op. |  | 0
105 | Koszulka termokurczliwa BS-SRA 50 szt op. | 50 | op. |  | 0
106 | Łącznik zaciskowy BS-QU | 25 | op. |  | 0
107 | tulejka zaciskowa do instalacji alarmowej typu impuls (100 szt. op.) | 15 | op. |  | 0
108 | Przewód BS-SL2 | 100 | m |  | 0
109 | Drut alarmowy Brandes czerwony | 60 | m |  | 0
110 | Drut alarmowy Brandes zielony | 60 | m |  | 0
111 | Drut alarmowy 1,5 mm2 cu | 60 | m |  | 0
112 | Podtrzymka drutu dla alarmu Brandes | 25 | op. |  | 0
113 | Podtrzymka drutu dla alarmu impuls | 25 | op. |  | 0
114 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
115 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
116 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 42,4/110 - 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
117 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 48,3/110 - 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
118 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 42,4/125 - 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
119 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 48,3/125- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
120 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/125- 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
121 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
122 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
123 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/125- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
124 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
125 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140- 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
126 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 60,3/140- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
127 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/140- 48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
128 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 76,1/160- 48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
129 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 114,3/200- 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
130 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 114,3/225- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
131 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225- 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
132 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
133 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225- 76,1/140 | 1 | szt. |  | 0
134 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250- 76,1/160 | 1 | szt. |  | 0
135 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 114,3/200- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
136 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/225- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
137 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 139,7/250- 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
138 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/250- 48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
139 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/280- 48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
140 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/250- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
141 | Odgałęzienie prefabr prostopadłe 45 st. 168,3/280- 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
142 | Odgałęzienie prefabr równoległe 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
143 | Odgałęzienie prefabr równoległe 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
144 | Odgałęzienie prefabr równoległe 42,4/110 - 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
145 | Odgałęzienie prefabr równoległe 48,3/110 - 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
146 | Odgałęzienie prefabr równoległe 42,4/125 - 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
147 | Odgałęzienie prefabr równoległe 48,3/125- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
148 | Odgałęzienie prefabr równoległe 60,3/125- 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
149 | Odgałęzienie prefabr równoległe 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
150 | Odgałęzienie prefabr równoległe 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
151 | Odgałęzienie prefabr równoległe 60,3/125- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
152 | Odgałęzienie prefabr równoległe 60,3/140- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
153 | Odgałęzienie prefabr równoległe 60,3/140- 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
154 | Odgałęzienie prefabr równoległe 60,3/140- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
155 | Odgałęzienie prefabr równoległe 76,1/140- 48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
156 | Odgałęzienie prefabr równoległe 76,1/160- 48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
157 | Odgałęzienie prefabr równoległe 114,3/200- 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
158 | Odgałęzienie prefabr równoległe 114,3/225- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
159 | Odgałęzienie prefabr równoległe 139,7/225- 33,7/90 | 1 | szt. |  | 0
160 | Odgałęzienie prefabr równoległe 139,7/250- 33,7/110 | 1 | szt. |  | 0
161 | Odgałęzienie prefabr równoległe 139,7/225- 76,1/140 | 1 | szt. |  | 0
162 | Odgałęzienie prefabr równoległe 139,7/250- 76,1/160 | 1 | szt. |  | 0
163 | Odgałęzienie prefabr równoległe 114,3/200- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
164 | Odgałęzienie prefabr równoległe 139,7/225- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
165 | Odgałęzienie prefabr równoległe 139,7/250- 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
166 | Odgałęzienie prefabr równoległe 168,3/250- 48,3/110 | 1 | szt. |  | 0
167 | Odgałęzienie prefabr równoległe 168,3/280- 48,3/125 | 1 | szt. |  | 0
168 | Odgałęzienie prefabr równoległe 168,3/250- 42,4/110 | 1 | szt. |  | 0
169 | Odgałęzienie prefabr równoległe168,3/280- 42,4/125 | 1 | szt. |  | 0
|  | Kwota złożonej oferty |  |  | 0
Podana ilość jest ilością szacunkową i może ulec zmianie.
Proszę o niedokonywanie zmian w formularzu