## Część nr 1
| SZPZLO/Z-32/2023 | [5 empty] | Załącznik nr 3.1 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 1 - Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/ producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7+8) | 10
1. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych i skóry, bezbarwny (nie zaburza obrazu ran), gotowy do użycia antyseptyk, bez pochodnych jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny, na bazie octenidyny, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran, z możliwością użycia przy cewnikowaniach, spektrum działania: B,G(+),G(-), (w tym MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), pierwotniaki (łącznie z Trichomonos), pH naturalne dla skóry – 6,0. Produkt leczniczy. | 250 ml z atomizerem | opak. | 120
|  | 1 litr ze spryskiwaczem | opak. | 20
2. | Preparat bezbarwny do dezynfekcji skóry przed zabiegami, iniekcjami itp. gotowy do użycia, spektrum działania: B, (łącznie z TbC, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes Simplex) w czasie do 2 minut, bez zawartości jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny oraz ich pochodnych, na bazie minimum 3 substancji aktywnych, w tym difenylolu i izopropanolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, nie zawiera alkoholu etylowego, wykazujący przedłużone działanie do minimum 4 godzin. Produkt leczniczy. | 250 ml z atomizerem | opak. | 130
|  | 1 litr ze spryskiwaczem | opak. | 10
3.* | Preparat alkoholowy, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie jednego alkoholu - etanolu (83,7g/100g preparatu). Zawierający substancję pielęgnujące skórę (w tym D-panthenol + vitamina E). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amoniowych, gliceryny. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. Chirurgiczna do 1,5min. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio i Vaccinia). Produkt biobójczy | 1 litr z pompką | opak. | 250
4.* | Preparat alkoholowy, przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie jednego alkoholu- izopropanol (75g/100g preparatu) oraz substancję pielęgnujące skórę (w tym dexpanthenol + ethylhexyglicerol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amoniowych. Przebadany dermatologicznie. Spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. Chirurgiczna do 1,5min. Spektrum działania: B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno i Vaccinia). Produkt biobójczy | 1 litr z pompką | opak. | 250
5. | Dozowniki do preparatów poz.3*, poz.4* i poz.6* kompatybilne z butelkami do tych preparatów. | sztuka | szt. | 50
6.* | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów pacjenta. Gotowy do użycia. Syntetyczny, bez zawartości mydła i parabenów. Na bazie laurylosiarczanów. Z dodatkiem kwasu mlekowego, undecylenowego, laurynowego i alantoiny. O neutralnym pH 5,0. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk. | 1 litr z pompką | opak. | 320
7. | Preparat do pielęgnacji rąk oparty na formule oleju w wodzie. Z zawartością alantoiny, olejku jojoba oraz wosku pszczelego. Bez barwników. pH około 5. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk. | 500 ml | opak. | 25
Razem
* | Zamawiajacy posiada dozowniki typ SM2 Universal i zamawia preparaty w opakowaniach kompatybilne z dozownikami tego typu.
…...........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 2
| SZPZLO/Z-32/2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 3.2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/ producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7+8) | 10
1. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego - możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, płynny, w koncentracie, nie wymagający stosowania aktywatora, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i fenoksypropanolu, z dodatkiem pochodnych guanidyny i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, bez zawartości aldehydów, kwasu octowego, związków tlenowych, chloru, fenolu i ich pochodnych, z możliwością 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia narzędzi, skuteczny wobec B (w tym TbC, MRSA) F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia) – 15 minut. Wymagane testy paskowe kontrolujące aktywność biobójczą. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno w czasie do 60 minut. Wyrób medyczny kl. IIb. | 2 litry z miarką | opak. | 20
|  | 5 litrów z pompką dozującą | opak. | 15
2. | Preparat aldehydowy do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich, płynny, w koncentracie, bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego, na bazie aldehydu bursztynowego, z możliwością 14 dniowego stosowania roztworu roboczego, skuteczny wobec B (w tym TbC, MRSA) F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccina) w czasie do 15 minut, Polio, Papova do 30 min, S w czasie do 6 godzin. Wymagane testy paskowe kontrolujące aktywność biobójczą. Nie wymaga stosowania aktywatora. Wyrób medyczny kl. IIb. | 2 litry z miarką | opak. | 5
3. | Paski testowe 1 pudełko = 50 sztuk testów do preparatu poz. 2. | 50 szt. | opak. | 2
4. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, płynny, w koncentracie, na bazie enzymów (amylaza, lipaza, proteaza) i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białko, tłuszcze i cukry, możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych, skuteczne wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny klasy II B. | 2 litry z miarką | opak. | 10
5. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów, płynny, w koncentracie, na bazie enzymów (amylaza, lipaza, proteaza) i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zabrudzenia zawierające białko, tłuszcze i cukry, możliwość używania w myjkach ultradźwiękowych, skuteczne wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny klasy II B. | 5 litrów z pompką dozującą | opak. | 15
6. | Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu, bez zawartości związków amoniowych i aldehydów, nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji, spektrum działania: B (w tym TbC), F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Papova, Adeno, Vaccinia) w czasie do 15 minut, możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych, gotowy do użycia, nie wymagający stosowania aktywatora. Specjalna ochrona przed korozją. Wyrób medyczny kl. IIb | 2 litry z miarką | opak. | 40
7. | Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji oraz pielęgnacji stomatologicznych systemów ssących i spluwaczek przy unitach na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, z zawartością inhibitorów korozji, bez aldehydów i chloru, nie tworzy piany, pozostawia świeży zapach, spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia) w czasie do 30 minut. Wyrób medyczny. | 2 litry z miarką | opak. | 30
Razem
…...........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 3
| SZPZLO/Z-32/2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 3.3 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 3 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/ producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7+8) | 10
1. | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych i sprzętu medycznego na bazie etanolu i 1-propanolu. Bez aldehydów, związków amoniowych, pochodnych guanidyny i innych dodatkowych substancji czynnych, pH 6,0-7,0, spektrum działania: B (w tym TbC, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Vaccinia – do 1 minuty, Adeno – 2 minyty, Polio do 30 minut. Wykazujący minimum dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Preparat szybkoschnacy, nie pozostawia zacieków i plam. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1 litr z atomizerem | opak. | 350
2. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu nasączone preparatem dezynfekcyjnym zawierającym minimum 3 czwartorzędowe związki amoniowe, nie zawierające alkoholu, chlorheksydyny, fenolu, aldehydów, gotowe do użycia, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Spektrum działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Polyoma SV40) w czasie do 1 minuty, Tbc do 15 minut. Wykazujący minimum dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Wyrób medyczny kl. IIa. | box 200 sztuk chusteczek | opak. | 70
|  | wkład 200 sztuk chusteczek | opak. | 140
3. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego płynny w koncentracie, zawierający czwartorzędowe związki amoniowe, izopropanol i pochodne alkoholowe, może zawierać aminy, bez związków tlenowych, aldehydów, chloru, fenolu oraz biguanidów. Spektrum działania: B (w tym MRSA, TbC), F, V (HBV, HCV, Papova, Rota, Vaccinia,HIV) w czasie do 15 minut, Adeno, Noro. HCV, Noro, Rota,Vaccinia – do 1 minuty, Adeno – 2 minuty, Polio do 30 minut. Wykazujący minimum dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Stabilność roztworu roboczego do 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIa. | 5 litrów z pompką dozującą | opak. | 3
4. | Preparat w formie granulatu, na bazie nadsiarczanów, przeznaczony do mycia oraz dezynfekcji powierzchni, wyposażenia oraz wyrobów medycznych. Nie zawiera aldehydów, kwasu octowego, nadwęglanu sodu, fenolu, chloru, związków amoniowych, pochodnych guanidyny oraz nadtlenku wodoru. Roztwór roboczy bezbarwny, pozostający aktywny do 30 godzin. Możliwość sporządzenia roztworu przy użyciu zimnej wody wodociągowej. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych (w tym do dezynfekcji inkubatorów). Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B, Tbc, F (Candida Albicans), V (Polio, Adeno, Rota, BVDV, Vaccina, Papova, Noro) - w czasie do 15 minut. Możliwości rozszerzenia o Spory. Wyrób medyczny kl. IIa. | 900 g | opak. | 10
5. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie mieszaniny alkoholi (25g etanol, 35g propan-1-ol). Bez aldehydów, pochodnych guanidyny, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych. Wymiary chusteczek 20cmx20cm. Spektrum działania: bakteriobójcze EN 13727, prątkobójcze (M.terrae, M.avium) EN 14348, grzybobójcze (C.albicans) EN 13624, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Herpes Simplex) do 1 min, wirus- Adeno do 2 min, wirus Polyoma SV40, Polio do 30 min. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Opakowanie twarde -tuba zawierające po 220 szt chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIA. | tuba=220szt | opak. | 30
6. | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego. Nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie mieszaniny alkoholi (25g etanol, 35g propan-1-ol). Bez aldehydów, pochodnych guanidyny, związków amoniowych i innych dodatkowych substancji aktywnych. Wymiary chusteczek 20cmx20cm.Spektrum działania: bakteriobójcze EN 13727, prątkobójcze (M.terrae, M.avium) EN 14348, grzybobójcze (C.albicans) EN 13624, wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Herpes Simplex) do 1 min, wirus- Adeno do 2 min, wirus Polyoma SV40, Polio do 30 min. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Opakowanie uzupełniające pakowane po 220 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa. | 1op=220szt | opak. | 60
7. | Gotowe do użycia niskoalkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni (ekrany dotykowe, smartfony, tablety, monitory) oraz wyrobów medycznych. Zawierające w składzie 2 alkohole alifatyczne (etanol + 2-propanol) - 30g/100g. Nie zawierające związków amoniowych, nadtlenku wodoru, aldehydów i innych. Wykonane z poliestru o gramaturze minimum 50g/m2. Chusteczka o wymiarach 20x20 cm. Możliwość stosowania do powierzchni wrażliwych np. wykonanych z poliwęglanu. Przebadane dermatologicznie – możliwość stosowania bez używania rękawic. Spektrum działania: B ( w tym Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) do 5 min. Możliwość rozszerzenie spektrum o wirus Adeno w dłuższym czasie do15min. Wykazujące min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem - potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie: Softpack. | 1op=100szt | opak. | 120
8. | Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z poliestru do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym. Gramatura minimum 50g/m². Aktywne 28 dni po zalaniu. Wymiary chusteczki min. 24 cm x 30 cm. Wyrób medyczny. | 1op = 111szt | opak. | 30
9. | Wiaderko do suchych chusteczek z poz. 8. | szt | szt | 10
Razem
…...........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 4
| SZPZLO/Z-32/2023 |  |  |  |  | Załącznik nr 3.4 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 4 - Płyny do myjni endoskopowej Olympus Mini ETD-PAA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/ producent/nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7+8) | 10
1. | Płynny koncentrat do dezynfekcji endoskopów o spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (adeno, noro, polio), S (C. difficile, B. subtilis) w czasie do 5 minut, substancja czynna: kwas nadoctowy, nieutrwalający białek, rozkładający się na substancje nietoksyczne. 1 kanister = 5 litrów | 2 x 5 litrów | szt. | 28
2. | Aktywator w formie koncentratu, substancja czynna: fosforan, wodorotlenek potasu, inhibitory korozji, spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium), V (adeno, noro, polio), S (C. difficile, B. subtilis) w czasie do 5 minut. 1 kanister = 5 litrów | 2 x 5 litrów | szt. | 28
3. | Preparat płynny lekko alkaliczny zawierający w swoim składzie: niejonowe związki powierzchniowo czynne, anionowe związki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, enzymy oraz inhibitory korozji, przeznaczony do maszynowego mycia endoskopów sztywnych, giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego, pH koncentratu ok. 11 w 20 st. C, stężenie roztworu roboczego 0,3% - 1%. 1 kanister = 5 litrów | 5 litrów | szt. | 22
Razem
…...........................................
podpis osoby upoważnionej