## Zadanie 6
Załacznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.57.6.2023
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy układów oddechowych do resuscytacji kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Neopuff firmy Draeger Resuscitaire, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy układ oddechowy z ręcznym zaworem PEEP, przeznaczony do przenoszenia gazu oddechowego ze źródła gazu oddechowego (modułu resuscytacyjnego) z dodatkowym PEEP do pacjenta. Jest przeznaczony dla pacjentów o maksymalnej masie ciała wynoszącej 10 kg. Zestaw składa się z: zaworu regulacyjnego PEEP, pokrętła nastawczego PEEP z obejściem, rury oddechowej, złącze ze stożkiem OD ISO 15mm, długość rury oddechowej 1m, żaden element nie zawiera PVC, podatność układu przy 60mbar nie większa 1ml/mbar. | szt. | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Jednorazowy układ oddechowy, przeznaczony do przenoszenia gazów oddechowych ze źródła gazu oddechowego (modułu resuscytacyjnego) do noworodka, przeznaczony do krótkotrwałej resuscytacji, a nie długotrwałej intensywnej terapii, dla pacjentów o maksymalnej masie ciała wynoszącej 10kg. Pozwala na prowadzenie reanimacji bez użycia rąk. Zestaw składa się z: adaptera 4,5mm, obudowy zaworu oddechowego, zatyczki zaworu oddechowego, membrany zaworu oddechowego, złącze 15mm x 15mm, złącze 15mm x 10 mm z portem bocznym, przewód dł. 94cm, przewód karbowany śr.10mm, dł. 91cm. | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0