## Zestawienie
Zestawienie filtrów do wentylacji
lp. | centrala | nawiew | klasa | wymiary | dł.kieszeni | ilość szt. | wywiew | klasa | wymiary | dł.kieszeni | ilość szt.
1 | NW1 | N1 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 1 | W1 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 1
2 |  |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 1 |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 1
3 | NW2 | N2 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 3 | W2 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 3
4 |  |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 3 |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 3
5 | NW3 | N3 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 2 | W3 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 2
6 |  |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 2 |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 2
7 | NW4 | N4 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 1 | W4 | G4(EU4) | 592 x 592 | 360 | 1
8 |  |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 1 |  | G4(EU4) | 287 x592 | 360 | 1
9 | NW5 | N5 | G4(EU4) | 592 x 592 | 600 | 2 | W5 | G4(EU4) | 592 x 592 | 600 | 2
10 |  |  | G4(EU4) | 287 x 592 | 600 | 3 |  | G4(EU4) | 287 x 592 | 600 | 3
11 |  |  | G4(EU4) | 287 x 287 | 600 | 1 |  | G4(EU4) | 287 x 287 | 600 | 1
12 | NW6 | N6 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 1 | W6 | F5(EU5) | 592 x 592 | 600 | 1
13 |  |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 2 |  | F5(EU5) | 287 x592 | 600 | 2
14 |  |  | F5(EU5) | 287 x 287 | 600 | 1 |  | F5(EU5) | 287 x 287 | 600 | 1
15 | NW7 | N7 | F7 (EU7) | 490 x 592 | 600 | 1 | W7 | F7(EU7) | 490 x 592 | 600 | 1
16 | NW7A | N7A | F7 (EU7) | 490 x 592 | 600 | 1 | W7A | F7(EU7) | 491 x 592 | 600 | 1
17 | NW8 | N8 | F7 (EU7) | 490 x 592 | 600 | 1 | W8 | F7(EU7) | 492 x 592 | 600 | 1
[6 empty] | 27 |  |  |  |  | 27