## całość
PRZEDMIAR ROBÓT - CAŁOŚĆ
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Sieć kanalizacji saniatrnej z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego w Straszynie, gm. Pruszcz Gdański, Osiedla nad Stawami, Straszyn dz. nr 290/6, 290/13, 290/14, 290/15, 290/19, 290/22, 290/24, 291/2, 291/7, 291/16, 291/20, 292/2, 292/18, 292/29, 293/1, 293/9, 293/24, 294/27, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1692, 1693/1, 1696/3, 1696/6, 1696/9, 1772, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782/1, 1782/2, 1850/2, 1850/2, 1850, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6, 1855/7, 1855/8, 1855/9, 1855/10, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1896/4, 1897, 1930, 1939/1, 1939/2, 1939/3
1.1 |  | Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji saniatrnej grawitacyjnej
1 d.1.1 |  | Montaż rurociągu fi200mm PVC w rurze osłonowej DN300 w technologii bezwykopowej | m | 25 | 0 | 0
2 d.1.1 |  | Montaż rurociągu fi 200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia,montażem rur ochronnych, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 1424.2 | 0 | 0
3 d.1.1 |  | Montaż studzienek rewizyjnych DN425mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 5 | 0 | 0
4 d.1.1 |  | Montaż studzienek rewizyjnych DN1200mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 45 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji saniatrnej |  |  |  | 0
1.2 |  | Roboty montażowe i ziemne - przyłącza kanalizacji saniatarnej
5 d.1.2 |  | Montaż rurociągu fi160mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 230.4 | 0 | 0
| 6 d.1.2 | Montaż rurociągu fi200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 35 | 0 | 0
7 d.1.2 |  | Montaż studzienek przyłączeniowych DN425mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 45 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - przyłącza kanalizacji saniatarnej |  |  |  | 0
| 1.3 | Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
| 8 d.1.3 | Montaż rurociągu fi90mm PE RC przewiertem sterowanym wraz z robotami towarzyszącymi | m | 117.67 | 0 | 0
| 9 d.1.3 | Montaż rurociągu fi90mm PE RC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności | m | 464.3 | 0 | 0
| 10 d.1.3 | Montaż rurociągu fi 200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia,montażem rur ochronnych, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 5.07 | 0 | 0
| 11 d.1.3 | Montaż studni rozprężnej DN1200 z polimerobetonu wraz z filtrem antyodorowym | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej |  |  |  | 0
| 1.4 | Roboty montażowe i ziemne - przepompownia ścieków
| 12 d.1.4 | Montaż obudowy przepompowni ścieków DN1500 z polimerobetonu | kpl. | 1 | 0 | 0
| 13 d.1.4 | Montaż pomp zatapialnych w przepompowni ścieków DN1500 | kpl. | 2 | 0 | 0
| 14 d.1.4 | Montaż pozostałego wyposażenia przepompownia ścieków zgodnie z dokumentacją projektową oraz montaż żurawika z fundamentem | kpl. | 1 | 0 | 0
| 15 d.1.4 | Montaż studni pomiarowej DN1500 wraz z wyposażeniem | kpl. | 1 | 0 | 0
| 16 d.1.4 | Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej przepompowni | kpl. | 1 | 0 | 0
| 17 d.1.4 | Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie | kpl. | 1 | 0 | 0
| 18 d.1.4 | Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków - ogrodzenie terenu przepompowni ścieków wraz z bramą wjazdową | kpl. | 1 | 0 | 0
| 19 d.1.4 | Montaż rozdzielnicy zasialająco - sterującej | kpl. | 1 | 0 | 0
| 20 d.1.4 | Montaż rozdzielnicy pośredniej | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - przepompownia ścieków |  |  |  | 0
| 1.5 | Roboty montażowe i ziemne - sieć wodociągowa i przebudowa przyłącza wodociągowego
| 21 d.1.5 | Montaż rurociągu fi110mm PE oraz armatury (W4-Hp) wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności, badaniem wody | kpl. | 1 | 0 | 0
| 22 d.1.5 | Montaż rurociągu fi40mm PE oraz armatury (W1-W3) wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności, badaniem wody, likwidacją istniejącego przyłącza wodociągowego | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć wodociągowa i przebudowa przyłącza wodociągowego |  |  |  | 0
| 1.6 | Przebudowa fragmentu sieci JPK w związku z budową przepompowni ścieków w Straszynie przy ul. Turkusowej dz. nr 1782
| 23 d.1.6 | Przebudowa fragmentu sieci JPK | kpl. | 1 | 0,00 | 0
|  | Razem: Przebudowa fragmentu sieci JPK w związku z budową przepompowni ścieków w Straszynie przy ul. Turkusowej dz. nr 1782 |  |  |  | 0
| 1.7 | Pomiar powykonawczy
| 24 d.1.7 | Dostarczenie uwierzytelnionej mapy powykonawczej (wraz z wpisem o zgodności ZUD) | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Pomiar powykonawczy |  |  |  | 0
|  | Ogółem: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego w Straszynie, gm. Pruszcz Gdański, Osiedla nad Stawami |  |  |  | 0

## Etap I
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP I
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Sieć kanalizacji saniatrnej z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego w Straszynie, gm. Pruszcz Gdański, Osiedla nad Stawami, Straszyn dz. nr 290/6, 290/13, 290/14, 290/15, 290/19, 290/22, 290/24, 291/2, 291/7, 291/16, 291/20, 292/2, 292/18, 292/29, 293/1, 293/9, 293/24, 294/27, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1692, 1693/1, 1696/3, 1696/6, 1696/9, 1772, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782/1, 1782/2, 1850/2, 1850/2, 1850, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6, 1855/7, 1855/8, 1855/9, 1855/10, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1896/4, 1897, 1930, 1939/1, 1939/2, 1939/3 - część I
1.1 |  | Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji saniatrnej grawitacyjnej
2 d.1.1 |  | Montaż rurociągu fi 200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia,montażem rur ochronnych, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 792.7 | 0 | 0
3 d.1.1 |  | Montaż studzienek rewizyjnych DN1200mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 8 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji saniatrnej |  |  |  | 0
1.2 |  | Roboty montażowe i ziemne - przyłącza kanalizacji saniatarnej
4 d.1.2 |  | Montaż rurociągu fi160mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 201.6 | 0 | 0
| 5 d.1.2 | Montaż rurociągu fi200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 15.9 | 0 | 0
6 d.1.2 |  | Montaż studzienek przyłączeniowych DN425mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 40 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - przyłącza kanalizacji saniatarnej |  |  |  | 0
| 1.3 | Roboty montażowe i ziemne - przepompownia ścieków
| 7 d.1.4 | Montaż obudowy przepompowni ścieków DN1500 z polimerobetonu | kpl. | 1 | 0 | 0
| 8 d.1.3 | Montaż pomp zatapialnych w przepompowni ścieków DN1500 | kpl. | 2 | 0 | 0
| 9 d.1.3 | Montaż pozostałego wyposażenia przepompowni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową oraz montaż żurawika z fundamentem | kpl. | 1 | 0 | 0
| 10 d.1.3 | Montaż studni pomiarowej DN1500 wraz z wyposażeniem | kpl. | 1 | 0 | 0
| 11 d.1.3 | Dostawa i montaż oprawy oświetleniowej przepompowni | kpl. | 1 | 0 | 0
| 12 d.1.3 | Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie | kpl. | 1 | 0 | 0
| 13 d.1.3 | Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków - ogrodzenie terenu przepompowni ścieków wraz z bramą wjazdową | kpl. | 1 | 0 | 0
| 14 d.1.3 | Montaż rozdzielnicy zasialająco - sterującej | kpl. | 1 | 0 | 0
| 15 d.1.3 | Montaż rozdzielnicy pośredniej | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - przepompownia ścieków |  |  |  | 0
| 1.4 | Roboty montażowe i ziemne - sieć wodociągowa i przebudowa przyłącza wodociągowego
| 16 d.1.4 | Montaż rurociągu fi110mm PE oraz armatury (W4-Hp) wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności, badaniem wody | kpl. | 1 | 0 | 0
| 17 d.1.4 | Montaż rurociągu fi40mm PE oraz armatury (W1-W3) wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności, badaniem wody, likwidacją istniejącego przyłącza wodociągowego | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć wodociągowa i przebudowa przyłącza wodociągowego |  |  |  | 0
| 1.5 | Przebudowa fragmentu sieci JPK w związku z budową przepompowni ścieków w Straszynie przy ul. Turkusowej dz. nr 1782
| 18 d.1.5 | Przebudowa fragmentu sieci JPK | kpl. | 1 | 0,00 | 0
|  | Razem: Przebudowa fragmentu sieci JPK w związku z budową przepompowni ścieków w Straszynie przy ul. Turkusowej dz. nr 1782 |  |  |  | 0

## Etap II
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP II
Lp. |  | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Sieć kanalizacji saniatrnej z przyłączami i przepompownią ścieków oraz przebudowa sieci i przyłącza wodociągowego w Straszynie, gm. Pruszcz Gdański, Osiedla nad Stawami, Straszyn dz. nr 290/6, 290/13, 290/14, 290/15, 290/19, 290/22, 290/24, 291/2, 291/7, 291/16, 291/20, 292/2, 292/18, 292/29, 293/1, 293/9, 293/24, 294/27, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1692, 1693/1, 1696/3, 1696/6, 1696/9, 1772, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782/1, 1782/2, 1850/2, 1850/2, 1850, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1855/4, 1855/5, 1855/6, 1855/7, 1855/8, 1855/9, 1855/10, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1865/7, 1865/8, 1865/9, 1865/10, 1896/4, 1897, 1930, 1939/1, 1939/2, 1939/3 - część II
1.1 |  | Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji saniatrnej grawitacyjnej
|  | Montaż rurociągu fi200mm PVC w rurze osłonowej DN300 w technologii bezwykopowej | m | 25 | 0 | 0
1 d.1.1 |  | Montaż rurociągu fi 200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia,montażem rur ochronnych, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 631.5 | 0 | 0
2 d.1.1 |  | Montaż studzienek rewizyjnych DN425mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 5 | 0 | 0
3 d.1.1 |  | Montaż studzienek rewizyjnych DN1200mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, wzmocnieniem podłoża, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 37 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji saniatrnej |  |  |  | 0
1.2 |  | Roboty montażowe i ziemne - przyłącza kanalizacji saniatarnej
4 d.1.2 |  | Montaż rurociągu fi160mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 28.8 | 0 | 0
| 5 d.1.2 | Montaż rurociągu fi200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 19.1 | 0 | 0
6 d.1.2 |  | Montaż studzienek przyłączeniowych DN425mm z robotami ziemnymi: wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu | kpl. | 5 | 0 | 0
|  | Razem: Roboty montażowe i ziemne - przyłącza kanalizacji saniatarnej |  |  |  | 0

## Etap III
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP III
1.1 | Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
1 d.1.1 | Montaż rurociągu fi90mm PE RC przewiertem sterowanym wraz z robotami towarzyszącymi | m | 117.67 | 0 | 0
2 d.1.3 | Montaż rurociągu fi90mm PE RC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności | m | 464.3 | 0 | 0
3 d.1.1 | Montaż rurociągu fi 200mm PVC wraz z robotami ziemnymi: rozbiórką nawierzchni, wykopem, odwodnienie, umocnieniem, zabezpieczeniem uzbrojenia,montażem rur ochronnych, podłożem, podsypką, obsypką, zasypem, zagęszczeniem, wywozem, utylizacją nadmiaru gruntu, odtworzeniem nawierzchni, próbą szczelności i inspekcją TV | m | 5.07 | 0 | 0
4 d.1.1 | Montaż studni rozprężnej DN1200 z polimerobetonu wraz z filtrem antyodorowym | kpl. | 1 | 0 | 0
| Razem: Roboty montażowe i ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej |  |  |  | 0