Załącznik nr 7 do SWZ po zmianach z dnia 05.03.2024 r.

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.6.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 6

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| II | Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| I | Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych – 2 1 kpl | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2024 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Klem typu grasper Foerstr okienkowy, torakoskopowy, zwężany szaft 7 mm do 5 mm, zakrzywiony w lewo 20mm owalne szczęki, z zatrzaskiem, długość robocza 32 cm, długość całkowita 41,9 cm, uchwyt okrągły, narzędzie nierozbieralne, dwuzawiasowe z przeciwlegle otwieralnymi końcami, stal typ 420 |
|  | Ssak stalowy typu Wolf, zakrzywiony ku górze, szaft zwężany 7 mm do 5 mm, koniec tępy dedykowany do preparacji z bocznymi otworami, długość 22 cm, całkowita 36cm, rączka pogrubiona, |
|  | Nożyczki torakoskopowe stalowe, typ Metzenbaum z tępymi końcami, 10mm szaft, ostrza supertnące zakrzywione ku górze 3,5 cm, okrągłe uchwyty znakowane przeciwko odblaskom, długość 19,5 cm , całkowita 29 cm |
|  | Dyssektor typu Dennis stalowy, dedykowany zabiegom wideotorakoskopowym, drobne szczęki, szaft 7 mm, okrągły uchwyt, zatrzask, szczęki rowkowane zakrzywione do lewej, długość 23 cm, całkowita 33,5 cm , dwuzawiasowe, nierozbieralne, stal 420 |
|  | Klem typu Harken stalowy torakoskopowy, szczęki zakrzywione do góry i podgięte ku dołowi, rowkowanie DeBakey 1x2, bez zatrzasku, szczęki długości 9,5 cm, długość robocza klemy 25 cm, całkowita 35,6 cm, pracujące przeciwległe końce, narzędzie dwuzawiasowe i nierozbieralne |
|  | Grasper płucny Foerster, stalowy, szczęki z okienkiem 20mm owalnym zakrzywione do lewej, zatrzask, szaft zwężany 7mm do 5mm, długość robocza 23,5 cm całkowita 33,5cm, narzędzie dwuzawiasowe, nierozbieralne, uchwyty okrągłe, stal 420 |
|  | Stalowy grasper toraskopowy, 5mm szaft, okrągły uchwyt, szczęki podgięte w lewo 11 mm długości owalne, zatrzask, długość 23 cm, całkowita długość graspera 33cm, narzędzie nierozbieralne dwuzawiasowe z przeciwległymi branszami pracującymi |
|  | Stalowy dyssektor typu Snake, szczęki trójkątne zwężane, szaft 5 mm do 7 mm,, okrągły uchwyt, z zatrzaskiem, długość robocza 23,5 cm, długość całkowita 34 cm, narzędzie dwuzawiasowe przeciwlegle pracujące bransze, nierozbieralne |
|  | Dyssektor stalowy Rivas, bez zatrzasku, szczęki zwężane 7 mm do 5 mm, okrągły uchwyt, szczęki z rowkowaniem DeBakey 1x2 lekko podgięte ku górze , długość 24 cm i całkowita 34 cm, dyssektor nierozbieralny i dwuzawiasowy |
|  | Kontener typu siatka do sterylizacji i przechowywania, aluminiowy, z klapą i klamrowymi zaczepami, silikonowe uchwyty, do 12 narzędzi typu VATS |
|  | Klem stalowy torakoskopijny typu Harken, zwężany 7 mm do 5 mm, szczęki Debakey 1x2, okrągły uchwyt długość szczęk 7,5 cm, bez zatrzasku, długość 19 cm i 29 całkowita |
|  | Stalowy torakoskopijny klem Cooley, 10 mm szaft, 90o zakrzywione szczęki, bez zatrzasku, długość 24 cm a całkowita 34 cm, dwuzawiasowe, przeciwlegle otwieralne |
| II | Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych – 1 kpl | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
|  | Rok produkcji | 2024 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Klem typu grasper Foerstr okienkowy, torakoskopowy, zwężany szaft 7 mm do 5 mm, zakrzywiony w lewo 20mm owalne szczęki, z zatrzaskiem, długość robocza 32 cm, długość całkowita 41,9 cm, uchwyt okrągły, narzędzie nierozbieralne, dwuzawiasowe z przeciwlegle otwieralnymi końcami, stal typ 420 |
|  | Ssak stalowy typu Wolf, zakrzywiony ku górze, szaft zwężany 7 mm do 5 mm, koniec tępy dedykowany do preparacji z bocznymi otworami, długość 22 cm, całkowita 36cm, rączka pogrubiona, |
|  | Nożyczki torakoskopowe stalowe, typ Metzenbaum z tępymi końcami, 10mm szaft, ostrza supertnące zakrzywione ku górze 3,5 cm, okrągłe uchwyty znakowane przeciwko odblaskom, długość 19,5 cm , całkowita 29 cm |
|  | Dyssektor typu Dennis stalowy, dedykowany zabiegom wideotorakoskopowym, drobne szczęki, szaft 7 mm, okrągły uchwyt, zatrzask, szczęki rowkowane zakrzywione do lewej, długość 23 cm, całkowita 33,5 cm , dwuzawiasowe, nierozbieralne, stal 420 |
|  | Klem typu Harken stalowy torakoskopowy, szczęki zakrzywione do góry i podgięte ku dołowi, rowkowanie DeBakey 1x2, bez zatrzasku, szczęki długości 9,5 cm, długość robocza klemy 25 cm, całkowita 35,6 cm, pracujące przeciwległe końce, narzędzie dwuzawiasowe i nierozbieralne |
|  | Grasper płucny Foerster, stalowy, szczęki z okienkiem 20mm owalnym zakrzywione do lewej, zatrzask, szaft zwężany 7mm do 5mm, długość robocza 23,5 cm całkowita 33,5cm, narzędzie dwuzawiasowe, nierozbieralne, uchwyty okrągłe, stal 420 |
|  | Klem Rocco do znakowania bezpiecznego marginesu guzów, okrągłe szczeki średnicy 3 cm, z zatrzaskiem, długość 24 cm, całkowita 33,5 cm, dwuzawiasowe z branszą przeciwległą otwieralną, uchwyt pierścieniowy, szaft 10 mm, nierozbieralne i dwuzawiasowe, stal 420 |
|  | Penseta kątowa torakoskopowa, stalowa, 8 mm rowkowany uchwyt z cofniętą branszą w celu zapobiegania kolizji narzędzi przy procedurze jednoportowej, narzędzie dwuzawiasowe, szaft 5 mm, szczęki pensety DeBakey, bez zatrzasku, 16 cm długość robocza i 32 cm całkowita |
|  | Imadło stalowe torakoskopowe, szczęki z wkładką węglową, z zatrzaskiem, szaft 7 mm, okrągły znakowany uchwyt, długość całkowita 28,5 cm, robocza 16 cm, szczęki podgięte dedykowane do szwów 2-0 i mniejszych, zatrzask, narzędzie dwuzawiasowe, |
|  | Pobierak torakoskopowy- penseta, szczęki łyżeczkowe, ostre, owalne 7 mm, szaft zwężany 7 mm do 5 mm, okrągły uchwyt, długość 23 cm, całkowita 33 cm, zatrzask, narzędzie nierozbieralne, dwuzawiasowe, przeciwlegle pracujące końce, mechanizm suwany |
|  | Stalowy grasper toraskopowy, 5mm szaft, okrągły uchwyt, szczęki podgięte w lewo 11 mm długości owalne, zatrzask, długość 23 cm, całkowita długość graspera 33cm, narzędzie nierozbieralne dwuzawiasowe z przeciwległymi branszami pracującymi |
|  | Stalowy dyssektor typu Snake, szczęki trójkątne zwężane, szaft 5 mm do 7 mm,, okrągły uchwyt, z zatrzaskiem, długość robocza 23,5 cm, długość całkowita 34 cm, narzędzie dwuzawiasowe przeciwlegle pracujące bransze, nierozbieralne |
|  | Dyssektor stalowy Rivas, bez zatrzasku, szczęki zwęzane 7 mm do 5 mm, okrągły uchwyt, szczęki z rowkowaniem DeBakey 1x2 lekko podgięte ku górze , długość 24 cm i całkowita 34 cm, dyssektor nierozbieralny i dwuzawiasowy |
|  | Kontener typu siatka do sterylizacji i przechowywania, aluminiowy, z klapą i klamrowymi zaczepami, silikonowe uchwyty, do 12 narzędzi typu VATS |
|  | Klem stalowy torakoskopijny typu Harken, zwężany 7 mm do 5 mm, szczęki Debakey 1x2, okrągły uchwyt długość szczęk 7,5 cm, bez zatrzasku, długość 19 cm i 29 całkowita |
|  | Stalowy torakoskopijny klem Cooley, 10 mm szaft, 90o zakrzywione szczęki, bez zatrzasku, długość 24 cm a całkowita 34 cm, dwuzawiasowe, przeciwlegle otwieralne |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy