Załącznik nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II

Nazwa i adres Zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

ul. Wojska Polskiego 2 F, 22-400 Zamość.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa materiałów elektrycznych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego do magazynów w  miejscowości  w Zamościu, Lublinie, Chełmie, Hrubieszowie, Jawidzu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L. p. | Materiały Elektryczne | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria alkaliczna 6F22 9V 1200mAh | szt. | 30 |
| 2 | Bateria alkaliczna A23 12V 55mAh | szt. | 10 |
| 3 | Bateria alkaliczna AA R6 1,5V 2900mAh | szt. | 150 |
| 4 | Bateria alkaliczna AAA R3 1,5V 1250mAh | szt. | 150 |
| 5 | Bateria alkaliczna LR44 1,5V | szt. | 50 |
| 6 | Bateria alkaliczna R14 | szt. | 100 |
| 7 | Bateria alkaliczna R20 | szt. | 100 |
| 8 | Bateria litowa CR2032 3V typ: pastylkowa wymiar: 20x3,2mm. | szt. | 20 |
| 9 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm do inst. odgromowych, w kręgach, powłoka cynku min. 300g/m2. | kg | 100 |
| 10 | Bezpiecznik rurkowy szklany 0,25A 250V WTA-F (szybki) wym.: 5x20mm | szt. | 30 |
| 11 | Bezpiecznik rurkowy szklany 8A 250V WTA-F (szybki) wym.: 5x20mm | szt. | 20 |
| 12 | Elektryczny grzejnik olejowy 2000W/230V z regulacją mocy z przewodem i wtyczką | szt. | 2 |
| 13 | Gniazdo hermetyczne natynkowe podwójne z uziemieniem 16 A 250 V IP44, NT230H, kolor biały RAL 9003, tworzywo sztuczne wykończenie błyszczące, montaż śrubowy, wym.: 90x125x50mm (wysxszerxgł). | szt. | 110 |
| 14 | Gniazdo hermetyczne natynkowe pojedyncze z uziemieniem 16 A 250 V IP44, NT130H, kolor biały RAL 9003, tworzywo sztuczne wykończenie błyszczące, montaż śrubowy, wym.: 90x64x50mm (wysxszerxgł). | szt. | 50 |
| 15 | Gniazdo pod tynkowe ze stykiem ochronnym podwójne białe 250 V 16 A z zaciskami śrubowymi | szt. | 20 |
| 16 | Gniazdo pojed. GP-1YZ/M/00 Impresja z uz. do montażu w ramce 16A/250V IP20, kolor biały, zaciski śrubowe | szt. | 10 |
| 17 | Gniazdo pojed. GPH-1YZ/M/00/w Impresja z uz. bryzgoszczelne do montażu w ramce 16A/250V IP44, klapka biała, zaciski śrubowe | szt. | 10 |
| 18 | Gniazdo przenośne 32A 400V 5P IP67 2252-6 PCE | szt. | 20 |
| 19 | Gniazdo przenośne 63A 400V 3P+Z+N IP44 | szt. | 2 |
| 20 | Gniazdo przenośne gumowe z klapka 230V 16A 2P+E IP44 | szt. | 10 |
| 21 | Gniazdo siłowe przenośne 5P 32A 400V 3P+Z+N IP44 6h (50+60Hz) czerwone | szt. | 10 |
| 22 | Gniazdo siłowe przenośne 63A 5P IP67 zaciski śrubowe | szt. | 10 |
| 23 | Gniazdo siłowe stałe 16A 230V 3P (2P+Z) IP44 113-6, PA6, zaciski śrub. 1-4mm2, kolor niebieski. Typ przemysłowy. | szt. | 3 |
| 24 | Gniazdo stałe 16A 5P 400V PCV IP44 6h (50+60Hz) czerwone | szt. | 10 |
| 25 | Gniazdo stałe 32A 5P 400V PCV IP44 6h (50+60Hz) czerwone | szt. | 20 |
| 26 | Grzejnik konwektorowy elektryczny 2kW stojący | szt. | 5 |
| 27 | Kabel energetyczny N2XH-J 3x1,5 06/1kV | mb. | 100 |
| 28 | Kabel energetyczny N2XH-J 3x2,5 06/1 kV | mb. | 300 |
| 29 | Końcówka oczkowa izolowana KOE 16/10 | szt. | 30 |
| 30 | Końcówka HI 10/18 | szt. | 100 |
| 31 | Końcówka kablowa oczkowa 120x10 Al. | szt. | 50 |
| 32 | Końcówka oczkowa rurowa kablowa miedziana cynowana 25/10, na przewód o przekroju 25mm2, średnica otworu na śrubę - M10 | szt. | 80 |
| 33 | Końcówka kablowa oczkowa 35x10 Cu | szt. | 50 |
| 34 | Końcówka kablowa oczkowa 50x10 Cu | szt. | 30 |
| 35 | Końcówka oczkowa izolowana 10/10 KOE | szt. | 50 |
| 36 | Końcówka oczkowa rurowa kablowa miedziana cynowana 16/8, na przewód o przekroju 16mm2, średnica otworu na śrubę - M8 | szt. | 20 |
| 37 | Końcówka oczkowa rurowa kablowa miedziana cynowana 25/8, na przewód o przekroju 25mm2, średnica otworu na śrubę - M8 | szt. | 20 |
| 38 | Końcówka tulejkowa 10-15mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 10mm2, kolor tulejki izolacyjnej - czerwony, grubość ścianki - 0,2mm. DIN 46228. | szt. | 100 |
| 39 | Końcówka tulejkowa 2,5-12mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 2,5mm2, kolor tulejki izolacyjnej - niebieski, grubość ścianki - 0,15mm. DIN 46228. | szt. | 100 |
| 40 | Końcówka tulejkowa 4-12mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 4mm2, kolor tulejki izolacyjnej - czerwony, grubość ścianki - 0,2mm. DIN 46228. | szt. | 100 |
| 41 | Końcówka tulejkowa 6-15mm do kabli miedzianych wielodrutowych, z izolacją poliamidową, materiał: miedź cynowana galwanicznie, przekrój żyły - 6mm2, kolor tulejki izolacyjnej - żółta, grubość ścianki - 0,2mm. DIN 46228. | szt. | 200 |
| 42 | Koszulka termokurczliwa czarna fi 10mm dł. 1m | szt. | 10 |
| 43 | Koszulka termokurczliwa czarna fi 5mm dł. 1m | szt. | 10 |
| 44 | Lampa sodowa WLS 150 W E40; strumień świetlny 26000 lm; stopień szczelności IP20; barwa ciepła- minimum 2000K; żywotność 24 000h. | szt. | 60 |
| 45 | Lampa sodowa WLS 250 W E40; strumień świetlny 26000 lm; stopień szczelności IP20; barwa ciepła- minimum 2000K; żywotność 24 000h. | szt. | 20 |
| 46 | Listwa zaciskowa LZ 12x10 | szt. | 2 |
| 47 | Listwa elektroinstalacyjna 20x15x2000mm PVC otwierana, kolor biały. | szt. | 115 |
| 48 | Listwa elektroinstalacyjna 60x40x2000mm | szt. | 2 |
| 49 | Listwa elektroinstalacyjna LS 25x15 2m | szt. | 60 |
| 50 | Listwa zaciskowa 12 tor B4mm2 termoplastyczna, materiał - polietylen, mosiądz, T55C, 450V, 32A, przekrój 1,5-4mm2. | szt. | 10 |
| 51 | Listwa zaciskowa 12 tor B6mm2 termoplastyczna, materiał - polietylen, mosiądz, T55C, 750V, 57A, przekrój 1,5-6mm2. | szt | 10 |
| 52 | Listwa zaciskowa 12 x 2,5 mm2 | szt | 10 |
| 53 | Listwa zaciskowa 4x95mm2, zacisk śrubowy,232A, 4 tory, montaż na szynie DIN. | szt. | 2 |
| 54 | Listwy 25x40x 2 m.b. naścienne, PCV, kolor biały | szt. | 50 |
| 55 | Listwy elektroinstalacyjne 35x15x 2000mm | szt. | 30 |
| 56 | Łącznik N/T 1-bieg. 10A 250V WNT100C01 IP44 biały, zaciski śrubowe, Wymiary: 64x90x48mm. | szt. | 10 |
| 57 | Łącznik p/t 10A 250V, 1- biegunowy | szt. | 20 |
| 58 | Moduł zasilania awaryjnego oświetlenia 6-58W 3H | szt. | 5 |
| 59 | Naklejka 5x7 cm NIE DOTYKAĆ! URZ. ELEKTRYCZNE OBO-01BC | szt. | 10 |
| 60 | Naklejka Przeciwpożarowy wyłącznik prądu-znak świecący10x14,8cm | szt. | 60 |
| 61 | Naklejka znak ochronny PPOŻ gaśnica 150x150 mm | szt. | 50 |
| 62 | Nasuwka konektora typ NR (żeńska) nr 6,3-2,5/0,8 NC | szt. | 100 |
| 63 | Naświetlacz LED 100 W IP44 4000K | szt. | 10 |
| 64 | Naświetlacz LED 150W z czujką ruchu IP44 4000K | szt. | 5 |
| 65 | Opaska kablowa zaciskowa 200x4,5mm | opak. | 5 |
| 66 | Oprawa nasufitowa (panel) Ledinaire RC065B 34W LED34S/840 PSU W60L60 NOC 220-240V, 3400lm, 4000K, obud. stalowa, klosz tw. sztuczne, skut. 100lm/W, żywotność - 75000godz., IP20, kolor biały, kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 10 |
| 67 | Oprawa nasufitowa SM060C LED 40S/840 PSU W20L120 220-240V IP20, 4000lm, 40W, 4000K, wym. 1200x200x52mm, żyw. 30000g, mat. stal, akryl i poliwęglan, klosz mleczny kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 5 |
| 68 | Oprawa natynkowa pod 2 świetlówki T8 LED G13 120cm 230V max. 2x36W IP20. Korpus z blachy stalowej w kolorze białym, klosz zprzeźroczysty z tworzywa sztucznego PS, kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 20 |
| 69 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, LVNC, IP41, optyka do ośw. drogi ewak., SE (praca na ciemno), AT (autotest), czas podtrzymania min. 1h., obudowa biały poliwęglan. | szt. | 5 |
| 70 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 3W, IP20, optyka LVPC - korytarz, SE (praca na ciemno), AT (autotest), czas podtrzymania min. 1h., obudowa biały poliwęglan. Wymiary 95x95x47,7, montaż podtynkowy (sufit) otwór montażowy fi 83mm, kompletna z zasilaczem sieciowym. | szt. | 2 |
| 71 | Oprawa słupowa LED 150W, 4000K | szt. | 3 |
| 72 | Oprawa świetlówkowa hermetyczna na LED nasufitowa 1200 mm | szt. | 10 |
| 73 | Oprawa z kloszem hermetyczna LED dł. Świetlówki 1200 mm IP 65 | szt. | 20 |
| 74 | Oprawka do żarówek E27 metalowa | szt. | 5 |
| 75 | Oprawka G13 biała G13-F41B1 do świetlówek liniowych, grubość oprawki 9,5mm, styki brąz fosforowy | szt. | 10 |
| 76 | Pakiet akumulatorowy NiCd 3,6V 1500mAh HT do opraw awaryjnych dł. 129, śr. 23mm, bateria szeregowa-laska, typ złącza - N. | szt. | 10 |
| 77 | Panele LED 40W ( 60x60) NW W (4000K) w komplecie z zasilaczem 40W, atest PZH | szt. | 40 |
| 78 | Przełącznik n/t hermetyczny biały 10 a 250 V podwójny | szt. | 50 |
| 79 | Przewód OMY 3x1,5 mm2 | m.b. | 100 |
| 80 | Przewód 3-żyłowy okrągły o izolacji i powłoce gumowej, z żyłą ochronną, typ H05RR-F 3X1,5mm2, 450/750V, żyły wielodrutowe miedziane giętkie. | m.b. | 50 |
| 81 | Przewód 3-żyłowy okrągły o izolacji i powłoce gumowej, z żyłą ochronną, typ H05RR-F 3 X 2,5mm2, 300/500V, żyły wielodrutowe miedziane giętkie. | m.b. | 50 |
| 82 | Przewód H03VV-F (OMY) 3x1mm2 300V okrągły, 3 wielodrutowe żyły miedziane klasa 5 z żyłą ochronną, izolacja i powłoka - polwinit | m.b. | 100 |
| 83 | PRZEWÓD H05VV-F (OWYżo) 3X1,5MM2 biały izolacja PVC, żyły miedziane wielodrutowe giętkie | m.b. | 100 |
| 84 | Przewód LGY (H07V-K) 1x16mm2 kolor zółto-zielony, 450/750V, rdzeń - linka giętka, materiał żyły - miedź, izolacja - polwinit. | m.b. | 80 |
| 85 | Przewód LGY (H07V-K) 1x25mm2 kolor zółto-zielony, 450/750V, rdzeń - linka giętka, materiał żyły - miedź, izolacja - polwinit. | m.b. | 20 |
| 86 | Przewód prądowy OWY 3x2,5mm2 linka h05vv-f | m.b. | 100 |
| 87 | Przewód przyłączeniowy 2 x1,5mm2 w izolacji gumowej OW (H05RR-F) dł.3mb z wtyczką kątową 16A, wtyczka nierozbieralna do urządzeń klasy II. | szt. | 2 |
| 88 | Przewód przyłączeniowy 3 żyłowy 3x2,5mm2 w izolacji gumowej gumowy 3mb | szt. | 10 |
| 89 | Przewód przyłączeniowy 3 x1,5mm2 w izolacji gumowej OW (H05RR-F) dł.3mb z wtyczką kątową 16A, wtyczka nierozbieralna do urządzeń klasy I, z podwójnym układem styków ochronnych wg. Normy PN-E 93201:1997 zaprasowana na przewodzie | szt. | 5 |
| 90 | Przewód YDY 3x1,5mm2 450/750V | m.b. | 200 |
| 91 | Przewód YDY 3x2.5 mm2 450/750V | m.b. | 200 |
| 92 | Przewód YDYp 3x1,5mm2 450/750V | m.b. | 700 |
| 93 | Przewód YDYp 3x2,5mm2 450/750V | m.b. | 600 |
| 94 | Przewód YDYp 5x2,5mm2 | m.b. | 100 |
| 95 | Przewód YDYżo 3x1,5mm2 450-750V okrągły, żyły miedziane jednodrutowe kl. 1 wg. PN-EN 60228, z żyłą ochronną, izolacja i powłoka - polwinit | m.b. | 100 |
| 96 | Przewód YDYżo 5x6mm2 450-750V okrągły, żyły miedziane jednodrutowe kl. 1 wg. PN-EN 60228, z żyłą ochronną, izolacja i powłoka - polwinit | m.b. | 100 |
| 97 | Przycisk dzwonkowy hermetyczny n/t | szt. | 5 |
| 98 | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa 86x86x39mm z wkładem 5x2,5mm2, 0226-01, kolor biały, materiał: PP, 6 wyjść dławice membranowe, montaż pokrywy: 1 wkręt. | szt. | 20 |
| 99 | Puszka elektroinstalacyjna natynkowa IP55, 2K, 98x98x46mm z wkładem 5x2,5-4mm2, 0290-01, kolor biały, materiał: PP/TPE, 4 wyjścia - dławice membranowe elastyczne, uszy do montażu w korytach, montaż pokrywy: 4 wkręty. | szt. | 20 |
| 100 | Puszka hermetyczna 4-wyjściowa z zaciskami fi-2,5 IP 41 | szt. | 10 |
| 101 | Puszka hermetyczna IP67 z 4 dławicami 6455-2xP 97x47x97 | szt. | 5 |
| 102 | Puszka hermetyczna POH do rur fi 37mm biała | szt. | 10 |
| 103 | Puszka instalacyjna głęboka fi-60 p/t | szt. | 20 |
| 104 | Puszka instalacyjna p/t 60 do płyt GK | szt. | 10 |
| 105 | Puszka rozgałęźna hermetyczna n/t 90x90 | szt. | 5 |
| 106 | Ramka wyłącznika Impresja biała R-1Y/00 | szt. | 10 |
| 107 | Rozdzielnia na osprzęt modułowy z szyną TH 35 RN 2x12 IP40 | szt. | 5 |
| 108 | Rozdzielnia natynkowa IP65 10-12 polowa | szt. | 5 |
| 109 | Rozdzielnica R-BOX 5x32, 5x16, 2x16x2 | szt. | 2 |
| 110 | Rozdzielnica budowlana z gniazdami 4x230V + 1x400V/32A 5P | szt. | 5 |
| 111 | Rura elektroizolacyjna biała gładka RB 22 l=3m | szt. | 10 |
| 112 | Rura karbowana RKLS 25/20 320N, osłonowa, elastyczna, giętka, śr. wew. 25mm, mat. PCV. | m.b. | 50 |
| 113 | Rura osłonowa karbowana DVR 40, giętka, dwuścienna, śr. wew. 35mm, gr. 2,5 mm, mat. polietylen. | m.b. | 50 |
| 114 | Rura osłonowa karbowana DVR 50, giętka, dwuścienna, śr. wew. 42mm, gr. 2,5 mm, mat. polietylen, wyposażona w pilot, złączkę. | m.b. | 50 |
| 115 | Rura osłonowa karbowana DVR 75, giętka, dwuścienna, śr. wew. 61mm, mat. polietylen, wyposażona w pilot, złączkę. | m.b. | 50 |
| 116 | Rura sztywna elektroinstalacyjna, biała, gładka RL-18, 3mb | szt. | 20 |
| 117 | Rurka termokurczliwa 9,5/4,8 dł. 1mb,. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 9,5mm, po skurczeniu 4,8mm, materiał: poliolefin, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |
| 118 | Rurka termokurczliwa gruba 12/3 z klejem dł. 1mb, grubość ścianki -1,2 mm. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 12mm, po skurczeniu 3mm, materiał: poliolefin z klejem, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |
| 119 | Rurka termokurczliwa gruba 22/5 z klejem dł. 1mb, grubość ścianki -1,2 mm. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 22mm, po skurczeniu 6mm, materiał: poliolefin z klejem, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |
| 120 | Rurka termokurczliwa gruba 8/2 z klejem dł. 1mb, grubość ścianki -1,2 mm. Wymiary: średn. wew. przed skurczeniem - 8mm, po skurczeniu 2mm, materiał: poliolefin z klejem, temp. Pracy: -55/+125 st. C, kolor czarny temp. Kurczenia: 90st. C. | szt. | 5 |
| 121 | Sonda uziomowa do wbijania fi-20mm oc L-1500 | szt. | 10 |
| 122 | Stycznik 40A modułowy cewka 230V czterotorowy | szt. | 2 |
| 123 | Szybka do przycisku ppoż 80x80 mm | szt. | 20 |
| 124 | Szybka do przycisku PPOŻ. PWP1 5701/P01 wym. 63x63mm, grubość szkła ok. 1mm. | szt. | 25 |
| 125 | Szyna TH-35/1m | szt. | 5 |
| 126 | Świetlówka LED 120 T8/G13, barwa 4000K, 2400 Lm 18W | szt. | 700 |
| 127 | Świetlówka LED 150 T8/G13, barwa naturalna, 4000K, 2200- 2400 Lm 20W | szt. | 300 |
| 128 | Świetlówka LED 60 T8/G13, barwa 4000K, 2400 Lm 9W | szt. | 500 |
| 129 | Świetlówka liniowa 56W - 4000K- 6000K | szt. | 75 |
| 130 | Świetlówka standard T8 LFG13 36W barwa światła 4000, strumień świetlny 3350Im, moc 36W, średnica rury 26mm, długość 1200mm | szt. | 850 |
| 131 | Świetlówka standard T8 LFG13, 18W barwa światła 4000, strumień świetlny 3350Im, moc 18W, średnica rury 26mm, długość 1200mm | szt. | 150 |
| 132 | Świetlówka Tuba LED T8 18W l=120cm odpowiednik świetlówki 36W, 4000K - 6000K | szt. | 200 |
| 133 | Świetlówka tuba LED T8 25 Wl=150cm odpowiednik rury jarzeniowej 58W | szt. | 25 |
| 134 | Tablica natynkowa hermetyczna 4x12 modułów (400 V AC/ 1500V DC) drzwi przezroczyste zamykane na klucz z listwą N+PE IP65 | szt. | 3 |
| 135 | Taśma samowulkanizująca 3M 19mmx9,15m do izolowania muf i kabli energetycznych, szer. 19mm, grubość 0,76mm, długość rolki 9,15m, wytrzymałość dielektryczna 38kV/mm. | szt. | 5 |
| 136 | Taśma izolacyjna kolorowa | szt. | 120 |
| 137 | Tuba LED T8 22W, 150 cm, 4000K - 6000K | szt. | 75 |
| 138 | Tuba LED T8 9W, 60 cm, 4000K- 6000K | szt. | 100 |
| 139 | Uchwyt do rury elektroizolacyjnej biały UZ 22 | szt. | 50 |
| 140 | Uchwyt do rury elektroizolacyjnej biały UZ18 | szt. | 100 |
| 141 | Uziom składany 2x1500mm fi 16 mm komplet: podstawa zakończona szpicem stożkowym i zamkiem stożkowym, przedłużka z zaciskiem krzyżowym do bednarki. Materiał: stal ocynkowana ogniowo. | kpl | 5 |
| 142 | Wentylator kanałowy fi 120 łazienkowy standard | szt. | 15 |
| 143 | Wentylator osiowy ścienny WOO 35/30, moc 90W, napięcie zasilania 230/50, wymiary 450x457, wymiana powietrza 2700m3/h, średnica 362mm | szt. | 2 |
| 144 | Wentylator fi 100 S-P z przepustnicą Dospel | szt. | 20 |
| 145 | Wkładka bezpiecznikowa topikowa przemysłowa NH1C 63A gG 500V podwójny wskaźnik zadziałania | szt. | 10 |
| 146 | Wkładka bezpiecznikowa topikowa przemysłowa NH1C 80A gG 500V podwójny wskaźnik zadziałania | szt. | 10 |
| 147 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 125A U-500V | szt. | 40 |
| 148 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 160A U-500V | szt. | 20 |
| 149 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 63A U-500V | szt. | 20 |
| 150 | Wkładka przemysłowa WT-1 gF 80A U-500V | szt. | 50 |
| 151 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 25A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |
| 152 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 40A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |
| 153 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 50A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |
| 154 | Wkładka topikowa mało gabarytowa DO 2 gL 63A, 400V AC E 18 | szt. | 20 |
| 155 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT- 1 NH1 100A gG 500V | szt. | 10 |
| 156 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT- 1 NH1 125A gG 500V | szt. | 10 |
| 157 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT- 1 NH1 160A gG 500V | szt. | 6 |
| 158 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna WT-00C 32A | szt. | 60 |
| 159 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna -WT-00-GF-32A-500V | szt. | 21 |
| 160 | Wkładka topikowa przemysłowa zwłoczna -WT-00-GF-63A-500V | szt. | 21 |
| 161 | Wtyczka kątowa z uziemieniem 230V 16A IP20 biała, obudowa samozatrzaskowa z tworzywa termoplastycznego, zaciski śrubowe WB-6 | szt. | 65 |
| 162 | Wtyczka odbiornikowa 5P 32A 400V niebieska IP44 | szt. | 20 |
| 163 | Wtyczka przenośna 230V 16A IP44 2P+E, materiał obudowy - guma. | szt. | 10 |
| 164 | Wtyczka przenośna 63A , 3P+Z+N , 400V 50/60Hz, IP67 | szt. | 22 |
| 165 | Wtyczka siłowa przenośna 16A 3P 230V IP44 013-6 niebieska, zaciski śrubowe, średnica przew. 5-15mm. Typ przemysłowy. | szt. | 3 |
| 166 | Wtyczka siłowa przenośna 5P 32A 400V 3P+Z+N IP67, z tworzywa sztucznego PA6, 0252-6, kolor czerwony, zaciski gw. | szt. | 10 |
| 167 | Wtyczka siłowa przenośna 5P 63A 400V 3P+Z+N IP67, z tworzywa sztucznego PA6, 035-6, kolor czerwony, zaciski gw. | szt. | 10 |
| 168 | Wyłącznik schodowy podtynkowy WP-1, 10/250 | szt. | 30 |
| 169 | Wyłącznik - przełącznik p/t krzyżowy 10/250 | szt. | 10 |
| 170 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 1 bieg 16A typu S, charakterystyka C, 230/400V, szer.17,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 10 |
| 171 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 20A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 2 |
| 172 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 40A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 2 |
| 173 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 50A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 | szt. | 2 |
| 174 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy instalacyjny 3 bieg 63A typu S, charakterystyka B, AC, 230/400V, 6kA, szer.52,5mm, montaż na szynie TH35 |  | 2 |
| 175 | Wyłącznik instalacyjny S301 B-10A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 30 |
| 176 | Wyłącznik instalacyjny S301 B-16A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 30 |
| 177 | Wyłącznik instalacyjny S301 B-20 nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 20 |
| 178 | Wyłącznik instalacyjny S303 C25A TH 35 | szt. | 3 |
| 179 | Wyłącznik instalacyjny S303 C32A TH 35 | szt. | 3 |
| 180 | Wyłącznik nadprądowy B10 3P Typ AC TH35 | szt. | 10 |
| 181 | Wyłącznik różnicowo-prądowy czterobiegunowy, krótkozwłoczny 400V o prądzie znamionowym 25A i różnicowoprądowym 30mA typ AC montaż TH35 6kA IP20 | szt. | 10 |
| 182 | Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA 4P Typ AC | szt. | 5 |
| 183 | Wyłącznik różnicowoprądowy 40A/30mA 4P Typ AC | szt. | 5 |
| 184 | Wyłącznik S303 B32A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 3 |
| 185 | Wyłącznik S-303-B-16 A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 10 |
| 186 | Wyłącznik S-303-B-20 A nadm.-prądowy TH 35 | szt. | 10 |
| 187 | Wyłącznik silnikowy termik na szynę TH 35 w zakresie regulacji prądu 4-6,3A do silnika 3-fazowego | szt. | 1 |
| 188 | Wyłącznik typu ŁUK 25A jednofazowy w obudowie 0-1 | szt. | 5 |
| 189 | Wyłącznik typu ŁUK 40A trójfazowy w obudowie | szt. | 5 |
| 190 | Wyzwalacz wzrostowy WW361 230V 007361 - do współpracy z rozłącznikiem FRX | szt. | 20 |
| 191 | ZAPŁONNIK S2 4-22 W, Zapłonnik tlący do lamp fluorescencyjny (świetlówek), Zakres mocy świetlówek: 4 do 22 W | szt. | 100 |
| 192 | Zapłonniki S 10 4-65W | szt. | 50 |
| 193 | Zapłonniki ZTA 40-80W | szt. | 25 |
| 194 | Zestaw zasilania awaryjnego z akumulatorem 3.6V 2.5Ah czas świecenia 2 h moc 6-36W IP20 | szt. | 10 |
| 195 | Złączka elektryczna elastyczna ZCL-18 | szt. | 50 |
| 196 | Złączka instalacyjna 2-przewodowa wielokrotnego użytku z (2) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C, | szt. | 150 |
| 197 | Złączka instalacyjna 5-przewodowa wielokrotnego użytku z (5) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C | szt. | 230 |
| 198 | Złączka instalacyjna 3-przewodowa wielokrotnego użytku z (3) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C | szt. | 250 |
| 199 | Złączka instalacyjna 4-przewodowa wielokrotnego użytku z (4) dźwigniami oparta na technologii zacisku sprężynowego, do szybkiego łączenia przewodów do 2,5mm2, prąd nominalny 32A, 400V, maks. temperatura dopuszczalna długotrwale 85 °C | szt. | 150 |
| 200 | Złączka kablowa aluminiowa 25 mm | szt. | 40 |
| 201 | Złączka kablowa aluminiowa 50 mm | szt. | 30 |
| 202 | Złączka kablowa miedziana 10 mm | szt. | 80 |
| 203 | Złączka kablowa miedziana 16 mm | szt. | 80 |
| 204 | Złączka kablowa miedziana 25 mm | szt. | 50 |
| 205 | Złączka kablowa miedziana 35 mm | szt. | 50 |
| 206 | Złączka kablowa miedziana 50 mm | szt. | 50 |
| 207 | Złączka szynowa ZUG na szynę Th 35 | szt. | 30 |
| 208 | Znak naklejka kierunek drogi ewakuacyjnej 100x300 mm lewa strzałka kolor zielony | szt. | 100 |
| 209 | Znak naklejka kierunek drogi ewakuacyjnej 100x300 mm prawa strzałka kolor zielony | szt. | 100 |
| 210 | Żarnik halogenkowy 150 W, 230V HQI-TS | szt. | 10 |
| 211 | Żarówka LED E27 10W 3000K | szt. | 600 |
| 212 | Żarówki LED E27 9W DW 4000K-6000K | szt. | 150 |

Wymagania  jakościowe jakie powinny spełniać materiały elektryczne określone są przez polskie i europejskie normy o oznaczeniach PN/EN – produkty powinny również zawierać znak bezpieczeństwa produktu CE lub B, który oznacza to, że producent sporządził na niego deklarację właściwości użytkowych obowiązujący na terenie Unii Europejskiej . Materiały elektryczne  które znajdziemy w hurtowniach, muszą mieć określone parametry oraz certyfikaty zgodności i jakości wystawione przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały elektryczne mogą być bezpiecznie użytkowane, jeśli są oznakowane literką B. To polski krajowy znak, który nanosi się, jeśli produkt spełnia wymagania polskiej normy lub posiada Aprobaty Techniczne. Znak budowlany B nadaje się produktom w oparciu o ustawę o wyborach budowlanych.

Ustawa o wyrobach budowlanych wydana 16 kwietnia 2004 roku. Ustanawia przepisy, które przewidują skomplikowaną procedurę wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu. Efektem tej ustawy są dokumenty i znaki budowlane, które nadaje się każdemu produktowi tego rodzaju. To właśnie dzięki nim wiadomo, że produkt jest w stu procentach bezpieczny – oznakowane produkty uzyskały odpowiednią certyfikację.

ZASADY WEJŚCIA / WJAZDU

- Pracownicy ochrony – dyżurny biura przepustek, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających osoby do wstępu, wjazdu i przebywania na terenie obiektu oraz wynoszenia 
i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez Dowódcę na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 816 t. j.), ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie osób i mienia (D.U. z 2021 r. poz. 469), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 
o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1266 t. j.) oraz Regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego.

- Zamawiający na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia - DU-3.14.3(A), sygn. Szt. Gen. 1705/2023 wprowadzonej Decyzją Nr Z-4/Szkol./SG Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku dokumentu uzupełniającego ”Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia – DU-3.14.3(A)”, Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz.177), Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Nr  Z-115 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji systemu przepustkowego jednostkach organizacyjnych podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydanie przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- Wstęp OBCOKRAJOWCÓW do obiektów wojskowych może być realizowany wyłącznie na podstawie POZWOLEŃ wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r. poz. 177).

- W stosunku do obywateli RP, dostawcy ubiegający się o zgodę na wejście/wjazd na teren chronionych obiektów wojskowych, zobowiązani są posiadać:

- aktualny dokument tożsamości z podaniem organu wydającego,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu.

- Wykonawca dostawy jest zobowiązany  stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki, parkowania pojazdów, poruszania się po terenie chronionym, jak również uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest dostawa, na:

- wnoszenie sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu 
i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

- Dostawa, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie, i po jej realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.