ZUŻYCIE GAZU ZA UBIEGŁY ROK (2021)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Obiektu | Nr punktu poboru, taryfa | Moc umowna zamówiona | 10. 2020 | 11.2020 | 12.2020 | Styczeń 2021 | Luty 2021  | Marzec 2021 | Kwiecień 2021  | Maj 2021 | Czerwiec 2021 | Lipiec 2021 | Sierpień 2021 | Wrzesień 2021 | razem |
| IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu ul. J. Korczaka 7 32-300 Olkusz | 8018590365500000022588BW-5 | 219 kWh/h | 24803 | 35876 | 47138 | 50146 | 45478 | 39653 | 27705 | 17684 | 8605 | 6437 | 8942 | 9197 | 321664 kWh |

**PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ZUŻYCIA W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa Obiektu | Nr punktu poboru, taryfa | Moc umowna zamówiona | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec  | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | razem |
| IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu ul. J. Korczaka 7 32-300 Olkusz | 8018590365500000022588BW-5 | 219 kWh/h | 73984 | 57316 | 50491 | 34543 | 25522 | 13443 | 12275 | 13150 | 19945 | 40641 | 48714 | 59976 | 450000 |