Kielce, 18.10.2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zakup Autorefraktometru

dla  Wojskowej Specjalistycznej Przychodnia Lekarskiej SPZOZ w Kielcach

Znak sprawy ZO/3/2021/WSPL

I. ZAMAWIAJACY

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

25-118 Kielce ul. W. Szczepaniaka 23.

Strona internetowa zamawiającego: www.wspl.pl

e-mail: wsplkielce@gmail.com

Telefon: 413303411

Fax: 413303411

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 tysięcy złotych, w związku z tym nie stosuje się do zamówienia ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
 ( Dz.U.2019r. poz 2019 ze zm.)

Zapytanie ofertowe udostępnione na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wspl_kielce

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup AUTOREFRAKTOMETRU dla  Wojskowej Specjalistycznej Przychodnia Lekarskiej SPZOZ w Kielcach:

Kody:  CPV – 33124100-6

NIE DOPUSZCZA SIĘ składania ofert wariantowych.

TERMIN REALIZACJI zamówienia:  6 tygodni od daty podpisania umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS zamówienia:

Autorefraktometr o poniższych parametrach:

- zakres pomiarowy dla strefy min. – 30 D do + 25 D

- zakres pomiarowy osi cylindra min. od  0 D do +/- 12 D

- krok pomiarowy 0,01D; 0,12D; 0,25D

- zakres pomiarowy osi cylindra min. od 0°do 180°

- rozstaw źrenic min. od 30mm do 85 mm

- minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm

- pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL

- pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy – uśrednienia dla obszaru o średnicy 3,5 mm i 6 mm

- drukarka termiczna

- monitor  LCD kolorowy, uchylny i obracany min. 7 cali

- w pełni automatyczne naprowadzanie na oko pacjenta z funkcją autostartu pomiaru i automatycznym przejazdem między okiem lewymi prawym

- automatyczny pomiar średnicy źrenicy

- retroiluminacja

- pomiar akomodacji

- autorefraktometr - w pełni sprawny - potwierdzony odpowiednim wpisem w paszporcie technicznym (przegląd -świadectwo sprawności technicznej),

- gwarancja 36 miesięcy, liczona od dostawy urządzenia, gwarancja obejmuje wymianę części na nowe lub ich naprawę oraz demontaż, montaż, transport.  Wszystkie naprawy automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia,

- komplet dokumentów w tym: instrukcja, paszport techniczny, wykaz punktów serwisowych,

- bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, wykonywane pod koniec każdego roku użytkowania w siedzibie zamawiającego,

-oferta cenowa zawiera cenę autorefraktometru wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami wyposażenia, dostawę, montaż, szkolenie personelu i wszelkie inne koszty.

IV. OBOWIĄZKI i WYMAGANIA wobec WYKONAWCY oraz WYMAGANE DOKUMENTY.

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

| Lp. | Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| --- | --- |
| 1. | Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia |
| 2. | Dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania zadania. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednia oświadczenie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia /nie spełnia. |

- Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, aktualne na dzień złożenia oferty lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy oraz akceptuje zapisy projektu umowy, wg załącznika nr 3.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Oferowany autorefraktometr będzie odpowiadał powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

Prosimy o dołączenie stosownego dokumentu do oferty – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

V .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta powinna być:

- Sporządzona w języku polskim.

- Opatrzona pieczątka firmową.

- Posiadać datę sporządzenia.

- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

- Zawierać wszelkie dane, które będą niezbędne do wypełnienia umowy.

- Podpisana podpisem elektronicznym

Oferta składana na adres https://platformazakupowa.pl/pn/wspl_kielce

VI.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

https://platformazakupowa.pl/pn/wspl_kielce

VII.  MIEJSCE I TERMIN OCENY OFERT

- Termin składania ofert upływa 22.10.2021r. o godz. 12.00

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

- Oferty muszą posiadać ceny netto, vat i brutto uwzględniające wszystkie koszty wykonawcy.

- Wszystkie oferty złożone po podanym terminie nie będą brane pod uwagę.

- Oferent może przed upływem składania ofert wycofać swoja ofertę.

- W toku badania i oceny oferty zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

VIII.  Przy wyborze dostawcy, kupujący będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru:

Cena – 100%.

Warunek konieczny –Autorefraktometr musi być zgodny z opisem w zapytaniu ofertowym.

Płatność za dostawę  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury – do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

IX.  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Kielcach 25-118 Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka 23

- Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą w Kielcach 25-118 Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka 23 email: iodo@wspl.pl lub  listownie na adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ z siedzibą
w Kielcach 25-118 Kielce ul. Wojciecha Szczepaniaka 23.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w formie zapytania ofertowego nr ZO/5/2019/WSPL (art. 4  pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o: art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  o ustawę o dostępie do informacji publicznej z 26 września 2001r. (Dz. U.
z 2016r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach archiwizacji.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają:

- Dyrektor Konrad Łęcki  pod numerem telefonu   41 330 34 18

oraz elektronicznie: adres email  wsplkielce@gmail.com  (w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia),

- Katarzyna Brzoza pod numerem telefonu  41 330 34 11  lub elektronicznie: adres poczty wsplkielce@gmail.com (w sprawach dotyczących procedur).

Zatwierdzam

……………………………..

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.