Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY DLA PAKIETÓW 1-9

| Pakiet nr 1 – Linie krwi tętniczo-żylnej do aparatu Fresenius 5008 |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw linii krwi tętniczo - żylnych do zabiegu hemodializy. Zestaw kompatybilny z aparatem Fresenius 5008. Skład zestawu: 2 porty do podawania leków; 1 port do substytucji z opcją online. Zestaw pakowany razem. | 2500 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 – Aparaty do przetoczeń płynów |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Aparat jednorazowy, sterylny, do infuzji leków cytotoksycznych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Zacisk rolkowy pozwalający na regulację przepływu, elastyczna dolna część komory kroplowej. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu dł. 180 cm. Zestaw niezawierajacy lateksu, PCV, DEHP. | 1800 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 2 | Aparat jednorazowy, sterylny, do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką. Zacisk rolkowy pozwalający na regulację przepływu, elastyczna dolna część komory kroplowej. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” – zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania – hydrofobowa zatyczka na końcu drenu dł. 180 cm. | 12000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 3 | Aparat jednorazowy, sterylny, dwudrożny do chemioterapii, apirogenny, bezlateksowy, końcówka dystalna – obrotowe złącze luer-lock, wbudowany filtr 15um, długość linii głównej 190-205 cm | 20 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| 4 | Aparat jednorazowy, pięciodrożny do chemioterapii, sterylny, apirogenny, końcówka dystalna – obrotowe złącze luer-lock, wbudowany filtr 15um, długość linii głównej 200-210 cm | 10 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 3 – Zestaw węży irygacyjnych |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę/ opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw strerylnych węży irygacyjnych z klipsami do mocowania wzdłuż kabla napędu. Długość min. 2,9 m. Pakowane sterylnie. Kompatybilne z urządzeniem Piezoelectronic System Satelec nr 864643008 | 100 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 – Łączniki do perfuzji narządów kompatybilne z cewnikami do perfuzji |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Łącznik do zestawu perfuzyjnego – końcówka służąca do kaniulacji aorty, używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy. Z jednej strony końcówka w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestawu do perfuzji, a z drugiej kształt oliwki. Łącznik kompatybilny z cewnikami do perfuzji narządów firmy Carnamedica KP16-22-26, KP20-29-32, KP25-34-40 | 200 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 – Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Infusomat Space Line |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Infusomat Space Line firmy Braun do podaży określonej w pozycji 1a,1b,1c,1d,1e. W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika (filtr infuzyjny min. 15μm dla pozycji 1a, 1b, 1c), zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 250cm. |
| a | płynów typu standard | 10000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| b | leków światłoczułych typ opaque | 4500 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| c | bez PCV do infuzji cytostatyków typu Neutrapur | 100 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| d | bez PCV z filtrem 0,2μm do infuzji Taxolu | 500 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| e | do żywienia dojelitowego | 100 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 – Linie do pomp objętościowych kompatybilnych z pompą Fresenius Agillia |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu, ilość w opakowaniu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| I | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do podaży określonej w pozycji 1a,1b,1c W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika (filtr infuzyjny min. 15μm dla pozycji 1a, 1b, 1c). Zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 280cm (+/- 10cm) |
| a | do leków światłoczułych bez PCV z filtrem 15μm | 300 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| b | do żywienia pozajelitowego, wykonana z PCV oraz silikonu bez DEPH i lateksu, z dwoma filtrami: 15μm oraz 0,2μm antybakteryjny | 2000 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
| c | do infuzji leków bez PCV z filtrem 15μm | 5 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | suma | - zł |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 7 – Przedłużacze do pomp infuzyjnych do podaży leków światłoczułych |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Przyrząd do infuzji roztworów leków światłoczułych: jednorazowy, jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Wymagane parametry: 1. precyzyjny zacisk rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawiania prędkości przepływu, wykonany z trwałego tworzywa, które nie ulega odkształceniu w trakcie użytkowania, 2. igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą, która uniemożliwia wypadanie butelki z PCV, 3. szczelny układ gwarantujący jałowe podanie wlewu, 4. elastyczna komora o długości minimum 6cm z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym zabezpieczonym zatyczką, 5.elastyczny dren o długości od 150cm do 200cm, 6. łącznik stożkowy Luer lock z osłonką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną, 7. opakowanie typu blister z mankietem do otwierania min. 0,5cm na szerokości opakowania z nadrukiem daty ważności, 8. barwa komory i drenu choniąca lek przed światłem i umożliwiająca kontrolę przepływu roztworu i obecności powietrza. Osłona światłoczuła – worek do ochrony leków światłoczułych: - barwa osłony chroniąca lek przed światłem i umożliwiajaca widoczność poziomu płynu, z wycięciami na szczycie umożliwiającymi zawieszenie butelki oraz wycięciami w dolnej części, które umożliwią swobodne wprowadzenie drenu; - z paskiem klejącym umożliwiającym zamknięcie worka; - każde opakowanie z osłonami ma być oznaczone: nazwa, producent, REF, LOT i data ważności. | 3400 |  | - zł |  | - zł |  |  |

| Pakiet nr 8 – Łącznik strzykawkowy |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | oferowana ilość w sztukach / opakowaniach * | cena jednostkowa netto za sztukę / opakowanie * | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Łącznik do połączenia 2 strzykawek luer-lock, jednorazowy, sterylny. Opakowanie jednostkowe papier/folia | 2800 |  |  | - zł |  | - zł |  |  |
|  | * zaznaczyć odpowiednio sztuka czy opakowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 9 – Zawór dostępu żylnego |
| --- |
| lp. | opis przedmiotu zamówienia | zamawiana ilość w sztukach | cena jednostkowa netto za sztukę | wartość netto | stawka VAT % | wartość brutto | producent ,nazwa handlowa | Numer katalogowy (REF, kod produktu) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [3*4] | 6 | 7 [5*6+5] | 8 | 9 |
| 1 | Bezigłowy zawór dostępu żylnego, bezlateksowy, bez zawartości PCV. Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji. Łącznik bezigłowy niewymagający sekwencyjnego zacisku z gładką powierzchnią przegrody, która można gruntownie, wielokrotnie dezynfekować środkami na bazie alkoholu. Zawór bezigłowy powinien posiadać udokumentowane w raporcie z analizy danych wyniki badań laboratoryjnych na zdolność zaworu bezigłowego do zapobiegania wnikaniu do systemu testowego mikroorganizmów: - Staphylococcus epidermidis, - Staphylococcus aureaus, - Klebsiella pneumoniae, - Pseudomonas aeruginosa. Zawór bez części metalowych, z przeźroczystą, silikonową membraną z dobrze widoczną drogą przepływu. Posiadający automatyczny system zapobiegający cofaniu się leków lub krwi po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. Wyrób jednorazowy, pakowany pojedynczo, steryny. | 5000 |  | - zł |  | - zł |  |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………………………………………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy urządzeń do transfuzji i infuzji  na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

PAKIET NR ……*

wartość oferty ……………………………….. zł netto

wartość oferty  ……………………………….. zł brutto ( w tym VAT ….%)

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## * Wpisać nr pakietu i powtórzyć tabelę w ramach oferowanych pakietów

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Urządzenia do transfuzji i infuzji ZP-24-021UN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Urządzenia do transfuzji i infuzji ZP-24-021UN prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Urządzenia do transfuzji i infuzji ZP-24-021UN prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.