**Zakrzew 06.07.2023r.**

**Gmina Zakrzew**

**Zakrzew 51**

**26-652 Zakrzew**

**z**nak sprawy**: ZP.271.8.2023**

**Wykonawcy**

Nazwa postępowania: **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew - etap II**

**Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z odpowiedziami.**

Pytanie 1

Wnosimy o udostępnienie obliczeń referencyjnych lub projektu technicznego w celu weryfikacji mocy i strumieni opraw wskazanych w specyfikacji technicznej.

Czy Zamawiający dopuści oprawy o niższej mocy i strumieniu świetlnym, jeżeli wykonawca wykaże spełnienie obliczeń oświetlenia przy pomocy oprogramowania Dialux lub Relux?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje obliczeniami fotometrycznymi. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie oprawy niższej mocy i strumieniu świetlnym.