Załącznik nr 1 do SIWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr 1 -  Cewniki dwuświatłowe do wkłuć dla dorosłych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x 9) | Wartość pozycji netto (7 x 8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do hemodializy i hemofiltracji dla dorosłych 2-światłowy (światło żylne i tętnicze do prowadzenia hemodializy lub hemofiltracji), poliuretanowy, wprowadzany met. Seldingera, rozm. 12Fr długość 15 cm i 20cm, kontrastujący w Rtg. Skład: igła wprowadzająca, prowadnik J, rozszerzadło, skalpel. Cewnik posiada skrzydełka mocujące, dreny przedłużające z zaciskami. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 2  -  Dreny do przygotowania i podaży grawitacyjnej leków cytostatycznych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy wykonany w całości z poliuretanu, bez lateksu, PVC i DEHP o średnicy 3x4,1mm i długości 30cm±2cm do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: dwupłaszczyznowy kolec biorczy, zabezpieczony nasadką z odpowietrznikiem i filtrem bakteryjnym do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, jeden zawór bezigłowy z silikonową membraną zamknięty korkiem z końcówką Luer Lock żeńską do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), zacisk zamykający światło drenu, złącze LuerLock męskie z wbudowaną zastawką jednokierukową, na końcu drenu zatyczka LuerLock żeńska z filtrem hydrofobowym, zapobiegający zapowietrzaniu drenu i wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standarden NIOSH oraz posiadajacy testy szczelności. | op | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krótka linia do przygotowania i podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym z filtrem 0,2µm do przygotowania leku typu Paklitaxel, dren bursztynowy wykonany w całości z poliuretanu, bez lateksu, PVC i DEHP o średnicy 3x4,1mm i długości 30cm±2cm do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: dwupłaszczyznowy kolec biorczy, zabezpieczony nasadką z odpowietrznikiem i filtrem bakteryjnym do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, jeden zawór bezigłowy z silikonową membraną zamknięty korkiem z końcówką Luer Lock żeńską do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), zacisk zamykający światło drenu, złącze LuerLock męskie z wbudowaną zastawką jednokierukową, na końcu drenu zatyczka LuerLock żeńska z filtrem hydrofobowym, zapobiegający zapowietrzaniu drenu i wydostawaniu się płynu podczas wypełniania. Dren zgodny ze standarden NIOSH oraz posiadajacy testy szczelności. | op | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z portami bezigłowymi do podaży grawitacyjnej leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu bez lateksu, PVC i DEHP o przekroju 3x4,1mm i długości 200 cm±5cm. Zawiera: dwupłaszczyznowy kolec biorczy, zabezpieczony nasadką z odpowietrznikiem i filtrem bakteryjnym, zacisk zamykający światło drenu, dwa zawory bezigłowe z silikonową membraną zamknięte korkiem, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii do przygotowywania leków, ergonomiczna komora kroplowa z filtrem 15µm- zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami oraz filtrem typu AirStop zapobiegającym zapowietrzaniu się drenu po opróżnieniu komory kroplowej, w dolnej części zestawu (od strony pacjenta) dodatkowy zawór bezigłowy do podaży bolusa, zacisk z klamrą rolkową. Koniec drenu zabezpieczony zastawką jednokierunkową oraz nasadką LuerLock żeńską z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas napełniania. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytotoksycznych, zgodny ze standardem NIOSH oraz posiadający test szczelności, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw infuzyjny wielodrożny z portami bezigłowymi do podaży grawitacyjnej leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym, dren bursztynowy, wykonany z poliuretanu bez lateksu, PVC i DEHP o przekroju 3x4,1mm i długości 200 cm±5cm. Zawiera: dwupłaszczyznowy kolec biorczy, zabezpieczony nasadką z odpowietrznikiem i filtrem bakteryjnym, zacisk zamykający światło drenu, cztery zawory bezigłowe z silikonową membraną zamknięte korkiem, umiejscowione nad komorą kroplową, do podłączania krótkich linii do przygotowywania leków, ergonomiczna komora kroplowa z filtrem 15µm- zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami oraz filtrem typu AirStop zapobiegającym zapowietrzaniu się drenu po opróżnieniu komory kroplowej, w dolnej części zestawu (od strony pacjenta) dodatkowy zawór bezigłowy do podaży bolusa, zacisk z klamrą rolkową. Koniec drenu zabezpieczony zastawką jednokierunkową oraz nasadką LuerLock żeńską z filtrem hydrofobowym, zapobiegającym wydostawaniu się płynu podczas napełniania. Zestaw jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, przeznaczony do leków cytotoksycznych, zgodny ze standardem NIOSH oraz posiadający test szczelności, kompatybilny z drenami do przygotowania leków cytostatycznych z poz. 1. i 2. op. 1 szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  3 –  Wyroby medyczne różne

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz.11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pojemnik do odsysania wydzielin z ran, sterylny, pojemność 250ml, do długotrwałego odsysania wydzielin z ran operacyjnych, wykonany z polietylenu, z wyraźną i trwałą podziałką. Butelka powinna być kompatybilna z drenami Redona 6F-32F, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo op. 1 szt. | op | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren brzuszny do długotrwałego drenażu jamy brzusznej/ otrzewnej, sterylny, rozmiar 30CH i 32CH, dł. 32-40cm, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu, kauczuku naturalnego lub innego materiału jakości medycznej o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości, z otworem centralnym i 4-6 otworami bocznymi naprzemianległymi, pakowany pojedynczo. | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy długość min. 1050 mm rozmiar 14Fr i 16Fr wykonany z miękkiego PCV odpornego na zgięcia, sterylny, atraumatyczna, zaoblona, zamknięta końcówka, otwory boczne, pakowany pojedynczo. | op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanka doodbytnicza sterylna, rozmiar 24CH x 400mm i 16CH x 200mm wykonana z elastycznego materiału, powierzchnia satynowa, końcówki zaoblone. Pakowana pojedynczo. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki do pobierania próbek moczu pediatryczne, sterylne pojemność 100-150ml dopasowany anatomicznie dla dziewczynek lub chłopców (rodzaj worka do wyboru przez zamawiającego) wykonane z bezbarwnej, gładkiej folii, mocowane do skóry dziecka przy pomocy plastra włókninowego z klejem akrylowym, od wewnątrz ścianki worka wyściełane krążkiem z gąbki, zabezpieczającym przed sklejaniem się worka, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, op. 100szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła iniekcyjna, jałowa rozmiary: 25G (0,5x25mm)-pomarańczowa, 23G ( 0,6x30-32mm) – niebieska, 22G (0,7 x 30mm) czarna, 21G (0,8x40 mm) – zielona , 20G (0,9x40mm)- żółta , 19G (1,1x40mm) – kremowa, 18G (1,2x40mm)- różowa, wykona ze stali nierdzewnej, ostrze standardowe możliwość podłączenia do złącznika Luer lub Luer Lck. Osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu (dopuszczamy osłonkę polietylenową). Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach. Powierzchnia pokryta środkiem poślizgowym (silikon) Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie igły. Opakowanie typu blister-pack. Nietoksyczna, niepirogenna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Op/ 100 szt | op | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Osłona urządzeń medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 8 x 100-120 cm w postaci rękawa z zamkniętym jednym z krótkich boków, z gumką lub taśmą samoprzylepną do zamocowaniu na urządzeniu. Pakowana pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  4  – Regulator przepływu płynów w kroplówce

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Regulator przepływu płynów w kroplówce, bez zestawu do przetaczania, sterylny, przeznaczony do precyzyjnego sterowania prędkością przepływów w infuzjach dożylnych, pokrętło umożliwiające nastawienie żądanej wartości przepływu w zakresie 5- do min.250ml/h niezależnie od drenu, skala na regulatorze skalkulowana dla 0,9% NaCl. Dren po obu stronach regulatora przezroczysty, zakończony końcówką LuerLock z zatyczkami, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | op | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 5  -  Łyżka laryngoskopowa dla dorosłych jednorazowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łyżka laryngoskopowa typu Macintosh dla dorosłych metalowa, światłowodowa, jednorazowego użytku. Akrylowy wypolerowany światłowód, nie zasłaniający widoku dróg oddechowych wyposażony w metalowy zatrzask kulkowy. Kompatybilna z ISO Norma 7376 tzw. „zieloną specyfikacją”. Rozmiar 3 (Mac 3 130mm x 17,5mm) i rozmiar 4 (Mac 4 153mm x 17,5mm). Pakowane pojedynczo. | op | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 6 – Maski krataniowe klasyczne dla noworodków i dorosłych

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x 8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Maska krtaniowa klasyczna z mankietem powietrznym, typu Supreme, jednorazowego użytku z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu, posiada dodatkowy kanał gastryczny, umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 6Fr ( dla rozmiaru maski 1), 10Fr (dla rozmiaru maski 2) i min. 14Fr (dla rozmiarów maski 3-5). Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu. Maska ma posiadać uchwyt pomocniczy pełniący rolę wskaźnika położenia, ułatwiający wprowadzenie maski i zamocowanie jej po założeniu. Rozmiar 1-5. Pakowana pojedynczo. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  7 – Wyposażenie jednorazowe do stanowiska do resuscytacji Panda

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy do resuscytacji noworodka z maską kombatybilny ze stanowiskiem do resustytacji Panda GE Healtcare. Układ śr. 10mm o długości 1,2m z podwójnie obrtową złączka i zastawką PEEP. System "klik" uniemożliwia przypadkowe zmiany ustawień. Maski do resustytacji okrągłe, silkonowe o kształcie cylindrycznym. Maska do wyboru w roz. 0 52x42mm i w roz.1. 69x54mm (konstrukcja maski zapewniajaca bezwzgledną szczelność układu). Wymóg konieczny- układ pozwala na bezproblemowe ustawienie dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego PEEP na urządzeniu do resuscytacji Panda GE Healthcare. Pakowany pojedynczo. | op | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  8  – Akcesoria oddechowe dla dorosłych i noworodków

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków, sterylny, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej min. 99,99%, wydajność nawilżania min. 28mgH2O/l przy Vt50ml, przestrzeń martwa 8-10ml, waga 8-10g, zakres objętości oddechowych 30-100ml, opór przepływu przy 5l/min. max. 0,6cm H2O, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska anestetyczna (twarzowa), jednorazowego użytku dla dorosłych, rozmiar 3, 4, 5. Z miękkiego przezroczystego materiału bez lateksu, z miękką poduszką ułatwiającą przyleganie do twarzy (nienadmuchiwania), bez zaworu regulacji ciśnienia, rozmiar kodowany kolorem, końcówki 22F. Pakowana pojedynczo. | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego, sterylna, jednorazowego użytku dla dorosłych, wykonana z medycznego PCV. Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie i na łączniku, podwójne znaczniki głębokości nad mankietem uszczelniającym. Rurka z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka, w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką. Rozmiar od 5,0-8,0mm (co 0,5mm). Pakowana pojedynczo. | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz/ łącznik prosty o gładkim wnętrzu z prostym złączem rurki intubacyjnej do układów oddechowych, długość 15 cm, ze złączem rurki 22M/15F i łącznikiem 15M, spiralne zbrojenie zapobiega załamaniu pod wpływem wyginania lub skręcania, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego, z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu, sterylna, jednorazowego użytku dla dorosłych, wykonana z medycznego PCV. Dren odsysajacy zakończony uniwersalnym łącznikiem. Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie i na łączniku, podwójne znaczniki głębokości nad mankietem uszczelniającym. Rurka z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka, w kolorze różnym od transparentnego przewodu łączącego z rurką. Rozmiar od 5,0-8,0mm (co 0,5mm). Pakowana pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr  9   –  Osłona na przewody, foliowa

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8 x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…% VAT) | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Osłona urządzeń medycznych z folii, sterylna, rozmiar ok. 16 x 50 cm w postaci rękawa z taśmą samoprzylepną do zamocowaniu na urządzeniu, klejona z trzech stron. Pakowana pojedynczo. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  10 – Łączniki i akcesoria do sporządzania leków.

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto (11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łącznik do bezpiecznego przygotowania leków cytotoksycznych, do transferu leków z fiolki, kolec standardowy, płaski zawór bezigłowy aktywowany końcówką Luer lub LuerLock (podzielna membrana)łatwy do dezynfekcji, filtr powietrza 0,2µm zatrzymujący aerozole toksyczne i filtr do płynów 5 µm, bez lateksu, DEHP i PCV, sterylny, pakowany pojedynczo | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik międzystrzykawkowy z dwoma złączami LuerLock do przetaczania płynów w systemie zamkniętym między strzykawkami, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez DEHP, kolor zielony, pakowany pojedynczo. | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik do przygotowywania i transferu leków kolec standardowy z nasadką, płaski zawór bezigłowy aktywowany końcówką Luer lub LuerLock (podzielna membrana) łatwy do dezynfekcji, filtr powietrza 0,45µm do wielokrotnego pobierania leków z fiolek, ampułek i pojemników, nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Jednorazowego użytku, sterylny. Pakowany pojedynczo. | szt | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła transferowa z dwoma kolcami do bezpiecznego przenoszenia płynów pomiędzy pojemnikami, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka 5 ml Luer 2-częściowa, bez igły typu Injekt Solo Braun, zakończenie mimośrodowe (boczne), cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,2 ml, wyraźna, tłok szczelny, przezroczysty, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez silikonu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia, mocne spawy, łatwe do otwarcia, z nadrukowanymi informacjami o nazwie produktu i parametrach, dacie ważności, metodzie sterylizacji, nazwie producenta oraz CE. Op./100szt. | op | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik bezigłowy typu Safsite do transferu leków z strzykawki do worków żywieniowych, dostęp bezigłowy, jedna końcówka żeńska LuerLock z zaworem, zamknięta koreczkiem- miejsce podłączenia strzykawki (po odłączeniu strzykawki zawór zamyka się automatycznie), druga końcówka męska LuerLock zamknięta nasadką- miejsce podłączenia worka żywieniowego , bez lateksu, bez DEHP, apirogenny, łącznik kompatybilny z workami do żywienia pozajelitowego w Polsce. Do aseptycznego sporządzania leków i mieszanin żywieniowych. Pakowany pojedynczo. | szt | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 11 –  Zestaw do przetaczania krwi do pompy Infusomat. System do drenażu ran

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. Brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do przetoczeń krwi do pomp Infusion Space Line typu Transfusion, z filtrem 200µm, długość ok. 250cm, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | System niskocisnieniowy do drenażu ran o wysokiej czystości mikrobiologicznej. Skład: mieszek ssący o obj. 40ml z polietylenu, uniwersalny łącznik stopniowy kompatybilny z drenami Redona CH8, jednorazowa igła połączona z drenem Redona CH8, długość 35cm, średnica zewn. 2,7mm. Pakowany pojedynczo. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część  nr 12 -  Dreny i zestawy do podaży cytostatyków do pompy Infusomat SpaceLine

| l.p. | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto (8x9) | Wartość pozycji netto (7x8) | Kwota VAT (11x…%VAT) | Wartość pozycji brutto (poz. 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack o konstrukcji zapewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren bursztynowy dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym typu Prime Stop zabezpieczającym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych posiada właściwości ochrony przed światłem. Pakowany pojedynczo. op. 1 szt. | op. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera: kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym typu Ecoflac, Kabipack, o konstrukcji zapewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem z końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem, do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren jasny dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP, zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym typu Prime Stop zabezpieczającym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu, dodatkowy filtr 0,2µm umiejscowiony na drenie, do przygotowania leków typu Paklitaxel. Pakowany pojedynczo op./ 1 szt. | op | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych metodą grawitacyjną z możliwością podaży również przy pomocy pompy Infusomat Space, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem hydrofobowym zabezpieczającym przed wyciekiem leku. Dren zawiera komorę kroplową przezroczystą z filtrem 15 µm o konstrukcji automatycznie zatrzymującym infuzję po opróżnieniu pojemnika z płynem oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 2 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, 3. odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakrętką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych op. 1 szt. | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznychmetodą grawitacyjną z możliwością podaży również przy pomocy pompy Infusomat Space, sterylny, z ochroną UV , bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wyciekiem leku. Dren zawiera komorę kroplową przezroczystą z filtrem 15 µm o konstrukcji automatycznie zatrzymującym infuzję po opróżnieniu pojemnika z płynem oraz zacisk rolkowy. Na odcinku między kolcem a komorą kroplową 4 dostępy LuerLock zabezpieczone nakrętkami do bezigłowego podłączenia cytostatyku za pomocą krótkiego drenu, 5. odrębny dostęp LuerLock bezigłowy z zastawką, zabezpieczony nakrętką do dostrzykiwania leku od strony pacjenta (do podaży bolusa). Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, op. 1 szt. | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  13 - Worki do sporządzania mieszanin żywieniowych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego bez drenów do napełniania, sterylny, wykonany z wielowarstwowej folii EVA o właściwościach zabezpieczających przed promieniowaniem UV, bez DEHP, bez lateksu, z trzema portami dostępu: 1)port do dostrzyknięć z filtrem, membraną i z kapturkiem ochronnym 2) port do napełniania worka z zakończeniem Luer, zabezpieczony korkiem, z klamrą zatrzaskową kompatybilny z stosowanymi w szpitalu akcesoriami do bezigłowego dodawania i przetaczania leków typu Safsite 3) uniwersalny port z zamknięciem ochronnym pasujący do wszystkich typów zestawów do przetaczania. Skala napełnienia na worku czytelna, proporcjonalnie do pojemności worka co 50 lub 100ml. Worek wyposażony w uchwyt do bezpiecznego transportu i zawieszania napełnionego worka. Pakowany pojedynczo, w niepylące opakowanie. Pojemność 250ml, 500ml, 1000ml do wyboru przez zamawiającego. | szt | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  14  -  Zestaw do drenażu klatki piersiowej noworodkowy

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla noworodków. Skład zestawu: komora na wydzielinę o poj. 400ml wyskalowana co 10ml do objetości 100ml i co 50ml do objetości 400ml z zaworem supustowym i dodatkowym workiem o poj. 1000ml, sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, regulacja siły ssania za pomoca pokrętła w zakresie 0-45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem o rzeczywistej sile ssania (regulacja podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu) gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza 1-7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek. Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek kolekcyjny do zestawu do drenażu klatki piersiowej z poz. 1 pojemność 1000ml | szt | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  15 - Port naczyniowy niskoprofilowy

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i przewód wprowadzający wykonane z tytanu, komora powleczona od zewnątrz polioksymetylenem, otwory do przyszycia portu, dwa łączniki mocujące cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość komory 10,0mm-10,6mm, średnica membrany 9,5mm-10,6mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 60-80cm, śr. zew. 2,2mm-2,5mm i śr. wew. 1,0mm-1,3mm. oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, induktor cewnika, induktor osłonki z prowadnikiem J (0,035"x50-60cm) z oznaczeniem długości, zestaw do przetoczeń z igłą Hubera i drenem długości 25cm z systemem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem utrzymująca automatycznie (bez konieczności iniekcji podczas ekstrakcji igły) dodatnie ciśnienie podczas wyciągania igły z portu. Dołączone oddzielnie do zestawu: echogeniczna igła punkcyjna, koszulka rozrywalna, strzykawka 10ml, prosta igła Hubera, sterylny rękaw (bez lateksu) do sondy USG oraz dwie sterylne gumki do zabezpieczenia rękawa, sterylny żel do USG, paszport portu dla pacjenta w j. polskim. Port musi umożliwiać podawanie wlewów pod ciśnieniem, pompy perystaltyczne, strzykawki automatyczne, CT czyli, żeby posiadał cewnik odporny na ciśnienie powyżej 320 PSI. Port musi być przystosowany do użycia w MRI. Wszystkie części składowe zestawu kompatybilne ze sobą i tego samego producenta. Uwaga port naczyniowy możliwy do stosowania z igłami do portów stosowanymi w jednostce- Cytocan i Surecan Safety II prod. Braun. Pakowany pojedynczo. | op | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  16 - Utensylia do receptury. Butelki szklane

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Butelka apteczna bez nakrętki szklana brązowa poj. 125ml / szyjka śr. 28mm | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka apteczna bez nakrętki szklana brązowa poj. 250ml / szyjka śr. 28mm | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka apteczna bez nakrętki szklana brązowa poj. 500ml / szyjka śr. 28mm | op | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Butelka apteczna bez nakrętki szklana brązowa poj. 1l / szyjka śr. 28mm | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  17  -  Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z szyjki macicy, sterylna, jednorazowego użytku, w kształcie wachlarza, wykonana z elastycznego tworzywa, umożliwia pobranie jednocześnie komórek gruczołowych kanału szyjki macicy i komórek nabłonka płaskiego szyjki macicy, długość 20 cm, długość włosia ok. 30mm, szerokość włosia ok. 20mm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  18  -  Wymazówki sterylne

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Patyczki do pobierania wymazów sterylne, plastikowe, bez probówki, długość min 200mm, wacik o średnicy ok. 3-5mm, do pobierania próbek materiałowych z pochwy, ucha, gardła, nosa, pakowana pojedynczo. | szt | 51000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymazówka sterylna w probówce z podłożem mikrobiologicznym transportowym STUART dla zabezpieczenia żywotności drobnoustrojów podczas transportu do laboratorium. Pałeczka wymazowa długość ok. 150mm z wacikiem bawełnianym/ wiskozowym średnica główki 3-5mm, zakończona korkiem, probówka transportowa średnica 11-13mm, z podłożem STUART (wysokość podłoża ok. 45mm), jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta z polami do opisu. | szt | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymazówka sterylna w probówce z podłożem transportowym uniwersalnym do pobierania i zabezpieczenia żywotności próbek klinicznych zawierających wirusy w tym COVID-19 podczas transportu do laboratorium. Pałeczka wymazowa długość ok. 150mm z wacikiem flokowanym średnica główki 3-5mm, zakończona korkiem, probówka transportowa plastikowa średnica 11-13mm, z zawartością 1-3ml podłoża, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta z polami do opisu. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( Nazwa i adres Wykonawcy)

Część nr  19 - Kateter inseminacyjny prosty

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT (%) | Cena Opak. brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter inseminacyjny prosty, z dwoma wejściami bocznymi i szerokim ogranicznikiem, dł 18cm, sterylny, apirogenny, jednorazowego użytku, do wprowadzania plemników do jamy macicy, zakończony łącznikiem typu LuerLock. Pakowany pojedynczo. | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  20 -  Igła prosta do angiografii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła do angiografii prosta jednoczęściowa rozmiar 18G x120 mm, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  21 - Kateter do histerosalpingografii

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter do histerosalpingografii z balonem, sterylny, długość 25cm, rozmiary: 5F balon 0,75ml, 8F balon 2,5ml, 12F balon 6ml lateksowy. Cewnik zakończony z jednej strony centralnym otworem z drugiej strony dwoma wejściami: jedno z zaworem odcinającym, regulującym ciśnienie w baloniku, a drugie z końcówką LuerLock do wstrzykiwania kontrastu. W zestawie strzykawka o pojemności dostosowanej do objętości balonu. Dostępna wersja kateteru z dodatkowym mandrynem. Pakowany pojedynczo. | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  22  - Narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Imadło chirurgiczne dł. 12cm typu Mayo-Hegar, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Imadło chirurgiczne dł. 14cm typu Mayo-Hegar, sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszczyki anatomiczne proste dł. 12,5cm, typu Micro-Mosquito sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | szt | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pinceta chirurgiczna prosta dł. 14cm, standardowa, sterylna, jednorazowego użytku, wykonana z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum dł. 14,5cm sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe proste dł. 14,5cm sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z matowanej jedwabiście stali, znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier/folia | szt | 625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  23 - Kateter do odsysania pola operacyjnego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kateter/ kanka do odsysania pola operacyjnego bez kontroli ssania, z drenem-rozmiar 27Ch, długość drenu min. 300cm średnica wewnętrzna drenu ok. 7-9mm. Końcówka zakrzywiona sztywna o długości 220-250 mm, średnicy wewnętrznej 5-6mm i średnicy zewnętrznej 7-8mm, z otworami na całym obwodzie końcówki, koniec zaoblony. Do stosowania do odsysania pola operacyjnego z krwi i płynów ustrojowych bez regulacji siły ssania. Dren wykonany z elastycznego niełamliwego materiału, przezroczystego, w celu obserwacji wydzieliny, pakowany pojedynczo. | szt | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  24 - Przyrząd do ćwiczeń oddechowych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przyrząd do ćwiczeń oddechowych typu CliniFLO niesterylny z regulacją przepływu wdychanego powietrza w formie pokrętła, posiadający wskaźnik poprawności wykonania ćwiczenia, z rozciągliwą rurką umożliwiającą wygodne korzystanie z urządzenia, z wymiennym ustnikiem, z uchwytem do wygodnego trzymania lub powieszenia na ramie łóźka. Dodatkowo port do podłączania tlenu- warunek niezbędny, jednorazowego użytku, o wysokiej czystości mikrobiologicznej, pakowany pojedynczo. | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  25 -  Bronchoskop jednorazowego użytku

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Bronchoskop jednorazowego użytku wyposażony w oświetlenie LED, długość części roboczej min.550m maks.650mm, możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej do dołu i do góry, rozmiary do wyboru (regular, slim i large) umożliwiające dopasowanie do rurek intubacyjnych o średnicy od min. 5 mm do 7 mm, kompatybilne z monitorem LCD Ambu a View (Ambu a/S), pakowany pojedynczo | op | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  26 -  Łyżka laryngoskopowa neonatologiczna. Rękojeść laryngoskopowa

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Łyżki laryngoskopowe wielokrotnego użytku światłowodowe proste typu Miller Classic+. Rozmiar 00/ dł. 76mm, 0/ dł. 80mm, 1/ dł. 100mm. Gwarancja 5 lat, kompatybilne z rekojeściami wykonanymi zgodnie z normą ISO 7376 (zielony standard zamka), sterylizacja w autoklawie około 4000 cykli, wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczone do intubacji noworodków. Pakowane pojedynczo. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść laryngoskopowa diodowa LED, mała, na baterię, o mocy 2,5V, z funkcją ostrzegania o niskim stanie baterii, zewnętrzna część rękojeści nadająca się do sterylizacji. Wykonanie rękojeści zgodnie z normą ISO 7376. Pakowana pojedynczo. | op | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  27 -  Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków sterylny. Zawartość zestawu: 1 czterodrożny kranik z łącznikiem do podawania leków, 1 przewód do odprowadzenia usuniętej krwi, 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 5F (z PCV), 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 7F (z PCV), 2 strzykawki LuerLock 20ml, 1 strzykawka LuerLock 10ml, 1 igła 25G (15x0,5mm), pojemnik na usuniętą krew, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka długości 15cm, 3 gaziki bawełniane 50x50mm, 1 serweta 50x60cm z otworem, 1 karta kontrolna, para rękawic. [op. zawiera 1,0 kpl.] | kpl | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu dla noworodków, (intubacja ustna i nosowa), sterylna, jednorazowego użytku, końcówka atraumatyczna, rurka zagięta pod kątem 37˚, wbudowane linie Rtg, wykonana z PVC silikonowanego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, z centymetrowymi oznaczeniami głębokości intubacji na korpusie, średnica rurki podana na korpusie rurki i łączniku, bez otworu Murphy'ego, rozmiary 2,0-5,0 (co 0,5mm). Pakowane pojedynczo, opakowanie gwarantujące aseptyczne wyjmowanie rurki. | szt | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna dotchawicza do podawania surfaktantu bez mankietu, silikonowa, sterylna z drugim światłem do podawania surfaktantu u wcześniaków ze znacznikami głębokości rozmiar 2,5-3,5 . Pakowana pojedynczo. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  28 - Układ pacjenta do respiartorów z funkcją BubbleCPAP wraz z akcesoriami

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ pacjenta jednorazowego użytku, podgrzewany do systemu CPAP bąbelkowego (Bubble CPAP). Skład: generator CPAP, komora do nawilżacza, zawór bezpieczeństwa i zestaw drenów podgrzewanych. Zestaw kompatybilny z akcesoriami do CPAP bąbelkowego (mocowaniami, kaniulami, maseczkami i czapeczkami prod. Fisher&Paykel stosowanymi w jednostce) pakowany pojedynczo. | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki donosowe (kaniule) do systemu CPAP bąbelkowego (Bubble CPAP) do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora, silikonowe, bez lateksu, jednorazowego użytku. Przekrój wylotu gazu z kaniuli/ rozstaw kaniuli w następujących rozmiarach: 3,0mm/2,0mm; 3,5mm /2,0mm; 4,0mm/3,0mm; 4,5mm/4,0mm; 5,0mm/4,0mm; 5,0mm/5,0mm; 5,5mm/5,0mm. Kaniule kompatybilne z pozostałymi akcesoriami typu mocowania, maseczki i czapeczki stosowanymi w systemia Bubble CPAP w jednostce. Pakowane pojedynczo. | op | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  29 - Kanister i wkłady workowe do gromadzenia wydzielin biologicznych

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kanister o pojemności 1000ml i 2000ml wykonany z przezroczystego, nietłukącego tworzywa, wyskalowany co 100ml. Odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, kompatybilny z wkładami workowymi o pojemności 1000ml i 2000ml (z poz. 3), wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych. Kształt owalny, posiada łącznik kątowy- przyłącze do źródła próżni. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121˚C. Do kanistra dołączona informacja o metodzie sterylizacji. Kanister dopasowany do wkładów workowych prod. Serres. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt do szyny automatyczny, sprężynowy, kompatybilny z różnymi szerokościami szyn i kanistrami z poz. 1 | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkład workowy wykonany z poliolefiny o pojemności 1000ml lub 2000ml (do wyboru), bez środka żelującego, owalny, biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w port 22-25mm oraz jeden łącznik kątowy- schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) Serres 57308 | szt | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  30 -   Cewnik dwuświatłowy dla noworodków  do cewnikowania żył metodą Seldingera

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył metodą Seldingera zwierający: cewnik pediatryczny dwuświatłowy z poliuretanu rozmiar: 4Fr/22,22Ga/5cm z dodatkową kaniulą do wprowadzania cewnika. W skład zestawu wchodzi ponadto igła punkcyjna 21Ga/3,81", prowadnik druciany o dł. 45cm, średnicy 0,018", strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  31  -  Cewnik do biopsji endometrialnej

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik sterylny do biopsji endometrialnej do pobierania materiału z jamy macicy, skład: strzykawka 3-częściowa 10ml LuerLock z tłokiem, z metalowym zatrzaskiem blokujacym oraz sonda wkręcana do strzykawki o długości ok. 252mm, do pobierania materiału. Pakowany pojedynczo. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  32 -  Akcesoria do przygotowywania leków z bezigłowym portem dostępu. Kranik trójdrożny, zamknięty port dostępu naczyniowego

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku, jedno zakończenie luer- lock męskie zamknięte koreczkiem, drugie luer-lock żeńskie zamknięte koreczkiem, trzecie zakończone dostępem bezigłowym w formie podzielnej, silikonowej membrany do wielokrotnej aktywacji. Budowa membrany szczelna, aktywowana końcówką luer lub luer-lock. Pokrętło kranika, trójramienne, z zaznaczonym strzałkami kierunkiem przepływu, z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, pokrętło obracane w zakresie 360˚. Nie zawiera lateksu i DEHP, obudowa przezroczysta. Przeznaczony do przygotowywania leków w dawkach indywidualnych i mieszanin żywieniowych, kompatybilny z lipidami, lekami cytotoksycznymi i innymi lekami. Objetość wypełnienia ok. 0,26-0,31ml, prędkość przepływu 390ml/min. Pakowany pojedynczo. | szt | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z drenem o średnicy "mikro" i długości 10-15cm, sterylny. Jedna końcówka z podzielną, silikonową membraną. Unikatowa budowa membrany pozwala na łatwe oczyszczanie i odkażanie, a zarazem zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia. Membrana szczelna, aktywowana przez końcówkę luer i luer-lock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Druga końcówka luer-lock męska. Wyrób lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych obudowa przejrzysta, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, lekami cytotoksycznymi i innymi lekami. Objętość wypełnienia ok. 0,21ml, prędkość przepływu ok. 49ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  33 -  Siatki chirurgiczne przepuklinowe

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 30cmx30cm. Pakowane w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | op | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 6cmx11cm Pakowane w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | op | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  34 -  Folia operacyjna. Plaster dla pacjentów neonatologiczny.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Folia operacyjna sterylna, bakteriobójcza, wykonana z poliestru o grubości max. 0,025mm, ultracienka, warstwa klejąca pokryta jodoforem o działaniu bakteriobójczym. Rozmiar całkowity 44x35cm, rozmiar części lepnej 34x35cm, przepuszczalność min. 600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji, tzn. znacznikiem uwolnienia linera. Pakowana podwójnie, opakowanie zewnętrzne to nieprzezierna folia z nadrukowanym opisem: rozmiar, nr serii, data ważnośći, nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne papierowe. | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Folia operacyjna sterylna wykonana z poliestru grubość max. 0,025mm, paroprzepuszczalność min. 600g/m2/24h. Rozmiar całkowity 38x41cm, rozmiar części lepnej 28x41cm, z nielepnymi brzegami, z sysytemem bezpiecznej aplikacji, ze znacznikiem uwolnienia linera. Folia niepalna, matowa, antystatyczna, rozciagliwa, hypoalergiczna. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie: zewnętrzne folia/papier, wewnętrzne papierowe. Na opakowaniu informacje: rozmiar, nr serii, data ważności. | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Folia operacyjna sterylna wykonana z polietylenu grubość max. 0,05mm, paroprzepuszczalność min. 400g/m2/24h. Rozmiar całkowity 15x20cm , rozmiar części lepnej 10x20cm, z nielepnymi brzegami, z systemem bezpiecznej aplikacji, ze znacznikiem uwolnienia linera, niepalna, antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Pakowana podwójnie, opakowanie zewnętrzne to nieprzezierna folia z nadrukowanym opisem: rozmiar, nr serii, data ważności, nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne papierowe. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Plaster na białej tkaninie o podłożu bawełnianym 1,25cm x 5m, typu Polovis Plus, hypoalergiczny z klejem akrylowym, bez lateksu, ząbkowane brzegi, łatwo dzieli się wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyc, o dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo dobra przylepność nawet w środowisku wilgotnym, trwale podtrzymujący nawet po kilkukrotnym odklejaniu i przyklejaniu, łatwy do ściągania ze skóry, nie pozostawia śladów kleju po zdjęciu, nie uszkadzający wrażliwej skóry, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza, przeznaczony do skóry wyjątkowo wrażliwej noworodków i wcześniaków, nie podrażnia skóry w miejscu przyklejenia, elastyczny, dopasowuje się do kształtów ciała i ruchów pacjenta, nawinięty na kartonowej rolce bez osłonki op. 32 szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  35 -  Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy z dodatkowym ramieniem.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy dla dorosłych, sterylny lub o wysokiej czystości mikrobiologicznej jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu/polipropylenu, rury karbowane, ramię główne o dł. 180-200cm, ramię boczne o dł. 40-50 cm, ramię dodatkowe (do worka oddechowego) o dł. 120-150cm, łącznik obrotowy 22M/15 F z portem do wkręcenia linii kapnometrii i kapturkiem zabezpieczającym, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bez lateksu, komplet pakowany pojedynczo. Możliwość stosowania układu przez 7 dni. Opakowanie 1 kpl. | op | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  36 -  Układ pacjenta z generatorem i akcesoria do aparatów Infant Flow dla noworodków

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Układ pacjenta noworodkowy z generatorem do nieinwazyjnej terapii nCPAP do aparatu Infant Flow CPAP firmy CareFusion, przystosowany do nawilżacza MR850 Fisher&Paykel i komory nawilżacza producenta Fisher&Paykel. W skład zestawu wchodzi: generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego znamienny tym, że wytwarza ciśnienie CPAP i w zależności od żądania noworodka wdech-wydech steruje odpowiednio przepływem gazów oddechowych. Generator jest wykonany jako jedna całość z lekkiego tworzywa i zawiera dwa kanały oddechowe. Mocowany do czapki za pomocą tasiemek lub w inny sposób gwarantujący stablilne zamocowanie. Zestaw rur: odcinek wdechowy podgrzewany o długości min. 110cm i średnicy wewnętrznej 10mm (przepływ gazów pow. 4l/min), odcinek pomiarowy, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, odcinek wydechowy niepodgrzewany, zestaw łączników, końcówki donosowe średnia, mała, duża, całość pakowana w jedno zbiorcze opakowanie, jednorazowego użytku. | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska donosowa do nCPAP wykonana z silikonu bez lateksu DEHP i BPA, łącząca generator z noworodkiem, miękka, delikatna, dopasowana do anatomii twarzy rozmiar: S - XL, rozmiary kodowane kolorystycznie, w zestawie miarka do ustalenia prawidłowego rozmiaru maski. Pakowana pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula donosowa do nCPAP wykonana z silikonu bez lateksu DEHP i BPA, łącząca generator z noworodkiem, miękka, delikatna, część umieszczona w nozdrzach o budowie cylindrycznej, kształtem dopasowana do anatomii nosa, rozmiar: XS - L rozmiary kodowane kolorystycznie w zestawie miarka, do ustalenia prawidłowego rozmiaru kaniuli. Pakowana pojedynczo. | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mocowanie/czapeczka do zamocowania generatora, we wszystkich dostępnych rozmiarach w zależności od obwodu głowy(od 000-9), rozmiar czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały, wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Rozmiar oznaczony kolorem w sposób trwały. Pakowane pojedynczo. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w poz. 1-4 asortyment był bezwzględnie kompatybilny z urządzeniami InfantFlow i InfantFlow SPIAP producenta CareFusion oraz przystosowany do pracy z nawilżaczem MR850 producenta Fisher&Paykel i gwarantował bezproblemową pracę tych urządzeń bez konieczności zastosowania dodatkowego wyposażenia lub dodatkowych urządzeń.

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  37 -  Fartuch jałowy do pracowni cytostatycznej *

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Fartuch ochronny, sterylny do pracy w kontakcie z lekiem cytostatycznym. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III (dopuszczony, przebadany i oznakowany zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425, przeznaczony do przygotowania leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych lub do sprzątania loży cytostatycznej. Wymagania: długość poniżej kolan, zapinany lub zawiązywany z tyłu, kołnierz do szyi, rękawy długie z wąskimi mankietami. Pełnobarierowy, odporny na penetrację wodną ≥ 170cm H2O, spełniający wymagania dla obszaru krytycznego zgodnie z normą PN-EN 13795-1:2019-05, odporny na przenikanie substancji chemicznych wg normy EN 14605+A1:2010 oraz zgodny z PN-EN ISO 13688:2013-12- wymagania ogólne dla odzieży ochronnej. Wykonany z materiału oddychającego o gramaturze 81g/cm2, bez lateksu, nie uwalniający cząstek i pyłów, stanowiący barierę dla płynnych i proszkowych postaci leków cytostatycznych. Fartuch przebadany na przenikanie substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTMF 739 (potwierdzone raportem z badań). W zestawie ręcznik do rąk. Pakowany pojedynczo, na opakowaniu oznaczenia CE, nr katalogowy, nr serii, data ważności oraz informacja o przeznaczeniu do pracy z lekami cytostatycznymi, rozmiar L | szt | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Na spełnienie wymagań zgodności z wymienionymi  normami, zamawiający oczekuje raportu z badań producenta lub kart danych technicznych producenta

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  38 -  Rękawice lateksowe do pracowni cytostatycznej*

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Rękawice ochronne lateksowe zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III, sterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków, kształt anatomiczny na lewą i prawa dłoń, powierzchnia zewnętrzna teksturowana gwarantująca bardzo dobrą chwytność w środowisku mokrym i suchym, właściwości wierzchnie rękawicy umożliwiające tzw. podwójne rękawiczkowanie, wewnętrzna powierzchnia zapewniająca łatwe zakładanie na suche i mokre ręce, mankiet rolowany lub prosto zakończony. Wymagania: AQL po zapakowaniu ≤ 1,0, rękawica spełniająca wymagania zgodności z normą EN 455-1,2,3 dla rękawic medycznych oraz EN ISO 374-1(z wył. pkt. 5.3.2.)-2-3 i spełniająca wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych dla Typu B-badanie wg normy EN16523-1 dla min. 16 substancji chemicznych), z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu, oraz normy ASTM D6978- badanie na przenikanie substancji cytostatycznych (zalecany kontakt do 480min dla co najmniej 5 substancji cytotoksycznych), długość rękawicy 270-310mm. Pakowane po jednej parze w niepylące opakowanie. Opakowanie wewnętrzne w postaci koperty papierowej, zewnętrzne folia, na opakowaniu pełna informacja o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Przeznaczone do sporządzania leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych. * Rozmiar: 6-9 | op | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne ochronne zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, wykonane z lateksu lub materiału syntetycznego, niesterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków, powierzchnia teksturowana gwarantująca bardzo dobrą chwytność w środowisku mokrym i suchym, mankiet rolowany, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń. Wymagania: AQL ≤ 1,5 , rękawica spełniająca wymagania zgodności z normą EN 455-1,2,3 dla rękawic medycznych oraz EN ISO 374-1(z wył. pkt. 5.3.2.)-2-3 i spełniająca wymagania odporności na przenikanie substancji chemicznych dla Typu B-badanie wg normy EN16523-1 dla min. 16 substancji chemicznych), z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu oraz normy ASTM D6978- badanie na przenikanie substancji cytostatycznych (zalecany kontakt do 480min dla co najmniej 5 substancji cytotoksycznych), długość rękawicy 260-300mm. Pakowane po 100 szt., na opakowaniu pełna informacja o produkcie w postaci piktogramów lub opisu. Przeznaczone do sporządzania leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych. | op | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Na spełnienie wymagań zgodności z wymienionymi  normami, zamawiający oczekuje raportu z badań producenta lub kart danych technicznych producenta

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  39 - Półmaska ochronna trójpanelowa z zaworem oddechowym klasy FFP2 i FFP3

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Medyczna półmaska filtrująca z zaworem, klasy FFP2 środek ochrony indywidualnej. Maska zgodnie z normą musi przechwytywać co najmniej 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu, których wielkość zawiera się w przedziale <1 i ≥0,5 µm. Budowa maski 3-panelowa (wysokość poszczególnych części-paneli maski to ok. 7cm/8,5cm/7cm), składana, część podbródkowa- nierozbudowana nadmiernie, miękka, maksymalnie przylega pod brodą, niezachodząca na szyję, dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, dostosowuje się do ruchów twarzy podczas mówienia, blaszka nosowa (rozm. 90x5mm) łatwa do wyprofilowania, dobrze dopasowuje się do kształtu nosa i konturów oczu zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi, zawór efektywnie odprowadza wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia, kodowana kolorystycznie odpowiednio do klasy maski, utrzymuje szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Maska zapewnia właściwą ochronę dróg oddechowych w środowisku medycznym, do ochrony dróg oddechowych przed płynami, areozolami cząstek stałych i areozolami ciekłymi. Pomaga chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszone w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów. Klasyfikacja zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. Maska musi posiadać certyfikat Badań typu UE (dla środków ochrony osobistej) oraz Deklarację Zgodności- dokumenty wydane przez instytucje posiadające status jednostek notyfikowanych. Pakowana indywidualnie. Nie zawiera lateksu ani PVC. | szt | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Medyczna półmaska filtrująca z zaworem, klasy FFP3 środek ochrony indywidualnej. Maska zgodnie z normą musi przechwytywać co najmniej 99% cząsteczek znajdujących się w powietrzu, których wielkość jest <0,5 µm. Budowa maski 3-panelowa (wysokość poszczególnych części-paneli maski to ok. 7cm/8,5cm/7cm), składana, część podbródkowa- nierozbudowana nadmiernie, miękka, maksymalnie przylega pod brodą, niezachodząca na szyję, dopasowuje się do różnych kształtów twarzy, dostosowuje się do ruchów twarzy podczas mówienia, blaszka nosowa (rozm. 90x5mm) łatwa do wyprofilowania, dobrze dopasowuje się do kształtu nosa i konturów oczu zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi, zawór efektywnie odprowadza wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia, kodowana kolorystycznie odpowiednio do klasy maski, utrzymuje szczelne przyleganie półmaski do twarzy. Maska zapewnia właściwą ochronę dróg oddechowych w środowisku medycznym, przed płynami, areozolami cząstek stałych i areozolami ciekłymi. Filtruje cząstki substancji rakotwórczych, radioaktywnych oraz chorobotwórczych w tym wirusy, bakterie i grzyby. Pomaga chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszone w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów. Klasyfikacja zgodnie z normą EN 149:2001+A1:2009. Maska musi posiadać certyfikat Badań typu UE (dla środków ochrony osobistej) oraz Deklarację Zgodności- dokumenty wydane przez instytucje posiadające status jednostek notyfikowanych. Pakowana indywidualnie. Nie zawiera lateksu ani PVC. | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  40 -  Cewnik do odsysania noworodka w systemie zamkniętym i do podawania surfaktantu. Łącznik Y do cewników do odsysania w systemie zamkniętym.

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do podawania surfaktantu w systemie zamkniętym, sterylny, rozmiar 5Fr, długość 30,5cm, z łącznikami Y, ze znacznikiem na zakończeniu cewnika, czas użytkowania do 24h. Wszystkie elementy zestawu tj. cewnik i łączniki Y sterylne. Zestaw pakowany pojedynczo w jedno wspólne opakowanie. | szt | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania noworodka w systemie zamkniętym na 24h, do rurek intubacyjnych, w zestawie z dwoma sterylnymi łącznikami Y dla rozmiaru 5Fr i trzema łącznikami Y-sterylnymi dla rozmiarów 6Fr, 7Fr i 8Fr, z systemem centrującym ujście cewnika, z przezroczystym okienkiem do wizualizacji wydzieliny, z zabezpieczeniem przed zamknieciem światła cewnika w końcu cewnika od strony zaworu generującego podciśnienie. Cewnik z otworem centralnym i dwoma otwarami bocznymi, skalowany co 1cm, rozmiar kodowany kolorem oraz numerycznie na cewniku, cewnik bez DEHP, bez lateksu.Port do płukania z drenem dł. minimum 5 cm, obrotowy (minimalizacja ryzyka traumatyzacji pacjenta) z zastawką jednokierunkową. Rozmiary 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, długość 30,5cm. Czas stosowania min. 24h. Całość stanowi jeden zestaw. Wszystkie elementy zestawu tj. cewnik i łączniki Y sterylne, w jednym opakowaniu producenta, sterylizowane radiacyjnie. Zestaw pakowany pojedynczo | szt | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik "Y" wraz z zastawką ssącą w jednym niesterylnym zestawie, do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodków, umożliwiający rozgałęzienie drenów do równoczesnego odsysania w systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej bez konieczności rozłączania drenu. Łącznik Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznik prosty z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania. Zestaw musi być kompatybilny z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym zaoferowanymi w poz. 2. | szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  41- Filtr elektrostatyczny tłumiący hałas.Komora nawilżacza

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy elektrostatyczny, tłumiący hałas od przepływu gazów do CPAP do układu pacjenta z generatorem infant Flow. Pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komora do nawilżacza manualna, niskoobjętościowa, mała z zintegrowanym drenem, z systemem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody do układu oddechowego, kompatybilna z nawilżaczem Fischer&Paykel MR850, pakowana pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część 42 -  Zestaw infuzyjny do pompy Plum i akcesoria

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw uniwersalny do przetoczeń leków wrażliwych na światło (bursztynowy) do pomp infuzyjnych PLUM A+ Lifecare 5000, sterylny. Długość 272cm. Filtr powietrza 3µm, filtr w linii 15µm, kaseta 3,5ml, 19-20kropli/ml. Port do podłączenia drugiego kanału. Nie zawiera lateksu i DEHP. Pakowany pojedynczo. | szt | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz, długość 13cm z łącznikiem "T" z końcówką żeńską, z adapterem SL z końcówką męską, z portem do iniekcji, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  43 - Akcesoria do terapii tlenowej wysokim przepływem

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 prod. Fisher&Paykel. Przewód kaniuli odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewnia trwałe połączenie odporne na poruszanie się pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepca, połączenie mocowania z kaniulą za pomocą rzep-podkładki umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Kształt kaniuli 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Parametry poszczególnych kaniul: rozmiary XS, S, M, L, przepływ gazów w przedziale 0,5-23 l/min, waga kaniul mieszcząca się w przedziale 6,5-14g. Pakowana pojedynczo. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw przejściowy do respiratora zawierający łącznik do układu oddechowego serii RT265, RT266 prod. Fisher&Paykel oraz przeznaczoną dla jednego pacjenta donosową kaniulę wysokoprzepływową w rozmiarze XS, S, M, L nie zawierającą PVC ani ftalanów, przeznaczoną do stosowania u niemowląt o masie 900g-20kg. Kaniula kompatybilna z systemem MR850 prod. Fisher&Paykel, umożliwiająca dostarczanie gazów o przepływie między 0,5-23 l/min. Waga zestawu w przedziale 8,5g-16g. Zawiera złącze obrotowe zaprojektowane dla obwodu RT330 prod. Fisher & Paykel oraz drut spiralny wewnątrz rurki, aby zapobiec zatkaniu przepływu gazu. Jest ona także przepuszczalna dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Kaniula zaprojektowana tak, aby zapewnić dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu, co eliminuje turbulencje między wypustkami, umożliwiając sprawne przeprowadzenie terapii. Mocowanie do pacjenta za pomocą podkładek policzkowych zawierających klej hydrokoloidowy, który można usunąć z kaniuli, umożliwiając ponowne mocowanie na twarzy. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. | szt | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  44  -  Cewnik do dotchawiczego podawania surfaktantu

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewnik do dotchawiczego podawania surfaktantu metodą LISA o długości 130mm, średnica zew. 1,7mm (5Fr), wew. 1,1mm (3,5Fr), na proksymalnym końcu cewnika łącznik Luer, średnica otworu dystalnego 0,8mm, znaczniki określające głębokość wprowadzenia cewnika poniżej strun głosowych i znaczniki odległości od końcówki cewnika do czewieni wargowej. Sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________

( oznaczenie Wykonawcy)

Część  45  - Zestawy infuzyjne do pomp Medima P200

| Lp | Opis asortymentu | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak netto | Stawka VAT (%) | Cena opak brutto ( 8 x 9 ) | Wartość pozycji netto ( 7 x 8 ) | Kwota VAT 11 x..% VAT | Wartość pozycji brutto ( 11+12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw infuzyjny do pompy objętościowej do podaży leków światłoczułych (ochrona przed promieniowaniem UV i światłem), z zaworem blokującym przepływ po wyjęciu zestawu z pompy (FFPC) oraz z zaworem rolkowym. Długość całkowita zestawu 270cm, objętość napełnienia 21ml, filtr w komorze kroplowej 15µm, igła biorcza 20 kropli/ml z odpowietrznikiem. Zestaw wykonany z PCV bez ftalanów i bez lateksu, pakowany pojedynczo. Zestaw kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną Medima P200, sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw infuzyjny do pompy objętościowej do podaży żywienia dojelitowego, łącznik żeński ENfit, z zaworem blokującym przepływ po wyjęciu zestawu z pompy (FFPC) oraz z zaworem rolkowym. Zestaw wyposażony w port do podawania leków do przewodu pokarmowego i adapter do butelki. Długość całkowita zestawu 285cm, objętość napełnienia 23ml, wykonany z PCV bez ftalanów i bez lateksu, pakowany pojedynczo. Zestaw kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną Medima P200, sterylny, jednorazowego użytku, zgodny ze standardem ENfit. | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |