## Karta konserwacji- rok miesiąc
Roczna/Miesięczna Karta prowadzenia konserwacji układu wytwarzania i dystrybucji chłodu - dla budynku……………………………………………………………………………………………………………………… NR URZĄDZENIA…………………………………………………………………………………
Zakres kontroli | data i podpis osoby upowaznionej
przegląd "zerowy"
INSTALACJA CHŁODU - WODNA
1. Kontrola odpowietrzenia zładu (W SEZONIE PRACY - RAZ W TYGODNIU)
2. Kontrola ciśnienia i poziomu wody w instalacji (W SEZONIE PRACY - RAZ W TYGODNIU)
3. Kontrola szczelności instalacji ( JEDNORAZOWO W CIĄGU ROKU)
4. Czyszczenie osadników i filtrów - (RAZ W ROKU - PRZED SEZONEM PRACY)
5. Rozruch kontrolany instalacji (POZA SEZONEM PRACY - JEDNOKROTNIE)
6. Sprawdzenie parametrów chłodniczych w pomieszczeniach ( W RAZIE POTRZEBY)
7. Regulacja przepływów w instalacji ( W RAZIE POTRZEBY)
8. Przegląd izolacji instalacji , w razie potrzeby wymiana lub uzupełnienia (PRZEGLĄD RAZ W ROKU)
9. Przegląd stanu przewodów i ich zabazpieczenia antykorozyjnego, w razie potrzeby uzupełnienie (PRZEGLĄD RAZ W ROKU)
10. Kontrola działania napędów elektrycznych – ( PRZEGLĄD RAZ W MIESIĄCU)
11. Kontrola sprawności zaworów - ( PRZEGLĄD RAZ W MIESIĄCU)
12. Uzupełnienie stanu wody w instalacji ( W RAZIE POTRZEBY)
INSTALACJA CHŁODU - GLIKOLOWA
1. Kontrola odpowietrzenia zładu (W SEZONIE PRACY - RAZ W TYGODNIU)
2. Kontrola ciśnienia i poziomu glikolu w instalacji (W SEZONIE PRACY - RAZ W TYGODNIU)
3. Kontrola szczelności instalacji ( JEDNORAZOWO W CIĄGU ROKU)
4. Czyszczenie osadników i filtrów - (RAZ W ROKU - PRZED SEZONEM PRACY)
5. Rozruch kontrolany instalacji (POZA SEZONEM PRACY - JEDNOKROTNIE)
6. Przegląd izolacji instalacji , w razie potrzeby wymiana lub uzupełnienia (PRZEGLĄD RAZ W ROKU)
INSTALACJA FREONOWA
1. Kontrola stanu technicznego wytwornic wody lodowej (PRZEGLĄD DWA RAZY W ROKU)
2. Wymiana filtrów i oleju w sprężarkach (DWA RAZY W ROKU)
3. Kontrola szczelności instalacji , w razi potrzeby uzupełnienie freonem (DWA RAZY W ROKU)
SYSTEMY CHŁODNICZE - URZADZENIA
1. Oględziny agregatów chłodniczych w sezonie - ( CODZINNIE, POZA SEZONEM RAZ W TYGODNIU)
2. Przegląd i serwis specjalistyczny agregatów chłodniczych - ( DWA RAZY W CIAGU ROKU)
3. Oględziny rozdzielni wody lodowej w sezonie – ( CODZINNIE, POZA SEZONEM RAZ W TYGODNIU)
4. Kompleksowy przegląd i serwis urządzeń w rozdzielni wody lodowej -( DWA RAZY W CIAGU ROKU)
5. Przegląd i czyszczenie urządzeń – ( CO TRZY MIESIĄCE)

## Tabela napraw
Tabela wykonanych napraw układu wytwarzania i dystrybucji chłodu - budynek …………………………………………………………NR URZĄDZENIA……………………………….
l.p | Rodzaj naprawy | Zakres przeprowadzonej naprawy | Data | Osoba dokonująca naprawy | Podpis | Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Tabela usterekawarii
Tabela usterek/awarii układu wytwarzania i dystrybucji chłodu- budynek ……………………………………………………………………NR URZĄDZENIA…………………………………………….
l.p | Rodzaj usterki/ awarii | Zakres uszkodzeń | Data | Osoba stwierdzająca usterkę/awarię | Podjęte działania zabezpieczające | Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12