ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa – 2.  Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,                   ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa pn.:

„wymiana drzwi gospodarczych wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach technicznych kuchni i stołówki w budynku nr 5 na terenie kompleksu Hallera 36/38”.

- Dane kontaktowe: poprzez faks z Kierownikiem SOI-1 tel./fax 261 652 321 (695 858 009), osoba kierunkowa ze strony zlecającego p. Grzegorz SKRĘTKOWICZ tel. 261 652 322.

- Usługa będzie realizowana w budynku nr 5, we Wrocławiu przy ul. Hallera 36/38.

- Termin i miejsce realizacji  zamówienia: do 30 dni od dnia przyjęcia zlecenia na realizację usługi.

- Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej celem ustalenia i doboru właściwych drzwi gospodarczych oraz ich parametrów oraz lokalizacji. Dla celów kalkulacji przedmiotu zapytania pkt. 5 zawarto orientacyjne parametry wyposażenia przewidziane do montażu. Uszczegółowienie parametrów i ilości wyposażenia jest możliwe po dokonaniu wizji. Wizja musi się odbyć w terminie do 3 dni przed terminem otwarcia ofert po dokonaniu zgłoszenia do zamawiającego na druku „wykaz osób” zał. Nr 2.

- Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności i prac do wykonania w ramach zadania):

- Dobór właściwych ilości i parametrów drzwi.

- Doposażenie i montaż przedstawionego w ofercie osprzętu drzwi wg załączonego schematu

- Orientacyjne wymagania:

- Drzwi z ościeżnicami szt. 10.

- Liczba drzwi:

Prawe – 7 szt.

Lewe   – 3 szt.

- wymiary drzwi:

D-1 100x200 do pom. 1.8 Prawe

D-2 100x200 do pom. 1.9 Lewe

D-3  90x200 do pom. 1.10 Lewe

D-4  90x200 do pom. 1.11 Prawe

D-5  90x200 do pom. 1.11 Lewe

D-6 100x200 do pom. 1.21 Prawe

D-7 100x200 do pom. 1.4 Prawe

D-8  90x200 do pom. 1.5 Prawe

D-9  90x200 do pom. 1.6 Prawe

D-10 100x200 do pom. 1.12 Prawe

- Akcesoria dodatkowe:

nawiewy do pomieszczenia (kratki, otwory lub szczeliny)  x 10szt.

klamki z szyldem szt.10

zamki z kluczem i szyldem

Drzwi gospodarcze pełne z nawiewami wentylacyjnymi  do pomieszczeń kuchnia właściwej szer. 900mm, wysokość 2050mm, grubość 40 mm, z ościeżnicą metalową, wyposażone w zamek z klamką, uszczelki, kolor biały mat – faktura gładka (łatwo zmywalne, odporne na wilgoć), Ilość minimalna drzwi 10 szt.  (w tym prawe i lewe).

- Wykonanie obróbek i doprowadzenie rejonu wykonywania prac do należytego stanu sanitarno- higienicznego co najmniej jak z przed  okresu rozpoczęcia prac montażowych

- przekazanie Zamawiającemu atestów/certyfikatów na zamontowane drzwi

- rozliczenie drzwi i ościeżnic do magazynu złomu SOI-1.

- Usługa obejmuje wykonanie czynności z pkt. 5 i może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne uprawnienia                               i zabezpieczenie w sprzęt techniczny.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi.

- W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionej usługi prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym i załączeniu go  w postaci pliku  na platformie zakupowej  Open Nexus (zakładka złóż ofertę) w terminie podanym                    w zapytaniu.

- Zlecenie dla wykonawcy w postaci zatwierdzonego przez Zamawiającego                                     i potwierdzonego przez Wykonawcę zamówienia - umowy zostanie wykonane, po akceptacji najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi zapytania  pkt. 5 i 6.

- Płatność za wykonaną usługę, w terminie podanym w formularzu ofertowym wykonawcy zostanie dokonana po bezusterkowym odbiorze robót, wykonaniu protokołu odbioru i wystawieniu prawidłowo sporządzonej faktury.

- Wartość oferty na usługę musi obejmować wszystkie elementy zakresu robót jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją i wykonaniem prac towarzyszących. Proszę podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 cenę łączną obejmującą całkowity koszt usługi wraz z dostawą materiałów.

Ewentualne zapytania przed terminem składania ofert kierować na telefon 261 652 322.

.............................................................

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)

UWAGA:

- Wiadomości z zapytania ofertowego mają charakter informacyjny.

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                                     w przypadku przekroczenia szacowanych przez Zamawiającego środków.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z klauzulą informacyjną dot. RODO - wzór

Załącznik nr 2 – Wykaz osób uprawnionych do wejścia na teren obiektu - wzór

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru usługi – wzór

Załącznik nr 4 – Umowa wzór

Załącznik nr 5 – Schemat pomieszczeń kuchni z wykazem drzwi (D-1 do D-10 tylko kuchnia właściwa)